**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA**

**W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O.**

**UL. MORSKA 350 A**

**81-002 GDYNIA**

**TEL.: 58 721 29 11**

**FAX: 58 721 29 91**

**ZNAK: SKMMU.086.50.19 WRZESIEŃ 2019 ROK**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**DNIA: 01 października 2019 roku**

***dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest***

***„utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.”***

***UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy*** ***Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)\****

***\*Przedmiotowy Regulamin znajduje się na stronie:*** [***www.skm.pkp.pl***](http://www.skm.pkp.pl/)

**I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.**

**1.1 Zamawiający:**

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

**PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE S. z o.o.**

**ul. Morska 350 a,**

**81-002 Gdynia**

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 165 919 000,00 zł.

**1.2 Wykonawcy:**

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.**

**2.1** Ofertę należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SIWZ).

**2.2** Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

**2.3** Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.

**2.4** Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami:

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA**: (nazwa i adres) | **ZAMAWIAJĄCY:**  PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o.  ul. Morska 350 a  81-002 Gdynia  pok. nr 303 |
| **OFERTA PRZETARGOWA znak: SKMMU.086.50.19**  **Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych**  **NIE OTWIERAĆ PRZED – 16 października 2019 roku, godz. 11:00** | |

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: **Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.**

**Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych i częściowych.**

**Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.**

**2.5** Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Warunek | Potwierdzenie spełniania warunku |
| 1. | Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. | **Aktualny** odpis z właściwego rejestru lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym albo wydruk z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu. |
| 2. | W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę. | Pełnomocnictwo sygnatariusza. |
| 3. | Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na Załączniku nr 2 do SIWZ. |
| 4. | Doświadczenie zawodowe:  Wykonawca powinien się wykazać doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 1 zadania w zakresie utrzymania urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w cyklu ciągłym, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, o wartości minimalnej wykonanej usługi utrzymaniowej 300 000,00 zł netto. | Pisemne oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku - na załączniku numer 4 do SIWZ z podaniem wartości i dat oraz dokumentami potwierdzającymi należyte ich wykonanie. |
| 5. | Wypełniony Formularz oferty. | Na Załączniku nr 1 do SIWZ. |

**UWAGA:**

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i składania oświadczeń w jego imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną).

**2/** Każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

**3/ dot. poz.1 ( tabelka – pkt 2.5)**

**Aktualny** odpis lub wydruk z właściwego rejestru lub ewidencji, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 3 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi **-** **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

**4/** Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały.

**2.6** Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY.

**3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.**

**3.1.1** Przedmiotem niniejszego postępowania jest **utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.** Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do projekt Umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| 50220000 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu. |

**3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.**

**IV. CENA OFERTY** .

**4.1** Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ.

**4.2** **Cena oferty musi obejmować:**

- wartość przedmiotu zamówienia,

- marżę za wbudowane materiały,

- wszelkie koszty towarzyszące bezpośrednio lub pośrednio wykonywaniu zamówienia,

- podatek VAT.

**4.3** Waluta ceny ofertowej- PLN

**4.4** W okresie obowiązywania Umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

**V. ZASADY OCENY OFERT.**

**5.1** Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| 1. | Cena oferty | 100% |

**5. 2** Punktacja za kryterium -**cena oferty**- obliczona będzie wg następującego wzoru:

najniższa z oferowanych cen ofertowych

R = ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100%

cena ofertowa oferty rozpatrywanej

**5.3** Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta :

* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
* odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
* została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą

liczbę punktów).

**VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni** licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

**7.1**.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4 niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia **16 października 2019 roku do godz. 10.00 w:**

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 303.**

Za moment złożenia oferty przyjmuje się moment otrzymania oferty przez Zamawiającego.

* 1. Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania.

**VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.**

**8.1** Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

**8.2** Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**8.3** Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze­kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

**8.4** Do kontaktu z Wykonawcami upoważniony jest:

p. Natalia Panuś – Wydział Sprzedaży i Umów -strona formalno-prawna - tel.: 58 721-29-29 wew. 41 41 (dni robocze- w godzinach: 8:00- 14:00)

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

**9.1** Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu:

**16 października 2019 roku o godz. 11:00 w**:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 303.**

**9.2** Otwarcie ofert jest jawne.

**9.3** Wyniki postępowania obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni.

**X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU.**

**10.1** Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.**

**ul. Morska 350 a**

**81-002 Gdynia**

**Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 303**

od dnia: **16 października 2019 roku, godz. 12:00**.

**10.2** Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze od godz. 10:00 – 12:00.

**XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY.**

**11.1.** Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Regulaminu wskazanego w pkt 11.6. można wnieść protest do Zamawiającego.

**11.2.** Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

**11.3.** Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przez Zamawiającego.

**11.4.** W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

**11.5.** Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem Umowy.

**11.6.** Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

**11.7.** Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

**XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.**

Wskazanie osób umocowanych do zawarcia Umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia Umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

**XIII. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH INNEGO PODMIOTU**

13.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 2.5 ppkt 4 SIWZ, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w § 13 ust.1 Regulaminu. W celu dokonania oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie o którym mowa powyżej lub inny równoważny dokument określał w szczególności:

1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

**Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

13.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.5.

13.3 Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 2.5. SIWZ dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach technicznych Wykonawca polega.

13.4 Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące  
podwykonawców.

**XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

**14.1.** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że w stosunku do Wykonawców będących osobami fizycznymi, jak również w stosunku do osób fizycznych reprezentujących Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jak także w stosunku do wszelkich osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca podaje w ofercie lub jej załącznikach- zwanymi dalej łącznie ”osobami fizycznymi”:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych wyznaczonego przez Administratora w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.:

[daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl), tel. 58 721 29 69;

1. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c w/w Rozporządzenia w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie §6 ust. 1 w związku z §25 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień podprogowych sektorowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)
2. Odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o §25 oraz §50 ust. 3 ww. Regulaminu.
3. Dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z §51 ust. 1 i 2 Regulaminu wskazanego w ust. 3 przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia , a w przypadku zamówień finansowanych z funduszy unijnych- przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie lub dokumentach właściwych dla danego programu operacyjnego, jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
4. Obowiązek podania danych osobowych osób fizycznych jest wymogiem umownym niezbędnym do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Dane osobowe osób fizycznych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu RODO.
6. Osoby fizyczne posiadają następujące prawa:
7. na podstawie art. 15 RODO prawo do dostępu do danych osobowych,
8. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,
9. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
10. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Osobom fizycznym nie przysługuje:
12. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
13. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
14. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
15. Zamawiający wskazuje, ż obowiązek informacyjny określony przepisami RODO wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofercie. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest wypełnienia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
16. Wykonawca zobowiązany jest poinformować osoby fizyczne o treści niniejszego Rozdziału SIWZ.

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 1**  FORMULARZ OFERTY |

.............................................., dnia .................................

*/miejscowość/*

/pieczątka nagłówkowa Wykonawcy/

znak: SKMMU.086.50.2019

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na **utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o**.– znak: SKMMU.086.50.2019,

**MY NIŻEJ PODPISANI**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**działając w imieniu i na rzecz**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)*

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym   
   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. – znak: SKMMU.086.50.2019, **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

**2. OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za:

cena **za cały okres obowiązywania umowy** netto …...................... PLN (słownie złotych ..............................................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto: .......................................PLN (słownie złotych: …….....................................),

oraz **marża za cały okres obowiązywania umowy** za zużyte materiały w nieprzekraczalnej kwocie: netto …...................... PLN (słownie złotych ..................................................... ..........................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto: ....................................... PLN (słownie złotych: ……................................................................),

co daje **łącznie cenę oferty netto** …...................... PLN (słownie złotych ..............................................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje łącznie cenę oferty brutto: .......................................PLN (słownie złotych: …….....................................),

wysokość marży określona procentowo - .... % (słownie: ……) od wartości zużytych materiałów,

**w tym:**

Tabela nr 1. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| 1. | Punkty instalacji elektrycznych (oprawy oświetleniowe, gniazda, inne odbiory) | 2896 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe na słupach | 481 |  |  |
|  |  | **Razem należność** |  |  |

Tabela nr 2. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych lub półrocznych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa w okresie trwania umowy za punkt [zł] | Należność [zł] roczna |
| 1. | Punkty instalacji elektrycznych (oprawy oświetleniowe, gniazda, inne odbiory) | 2896 |  |  |
| 2. | Oprawy oświetleniowe na słupach | 481 |  |  |
|  |  | **Razem należność** |  |  |

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość kompletów EOR (1- rozjazd zwykły;  4- krzyżowy) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania rozjazdów [zł] | Należność [zł] |
| 1. | 213 |  |  |
|  |  | **Razem należność** |  |

Tabela nr 4. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Ilość kompletów EOR (1 szt.: rozjazd zwykły;  4 szt.: krzyżowy) | Stawka jednostkowa w okresie trwania umowy za komplet EOR do ogrzewania rozjazdów [zł] | | Należność [zł] | |
| 1. | 213 |  | |  | |
|  |  | **Razem należność** | |  | |
|  | | | |  | |

Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować wszystkie elementy wskazane w pkt 4.2 SIWZ.

1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do realizowania zamówienia w terminie **wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**
2. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **UWAŻAMY SIĘ** za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres **60 dni** od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości **wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**, w formie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. **OŚWIADCZAMY**, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)*

1. **OŚWIADCZAMY**, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach na stronach o nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: pisemnie na następujący adres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, faksem na nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. **OFERTĘ** niniejszą składamy na **\_\_\_** kolejno ponumerowanych stronach.
5. **OŚWIADCZAMY,** iż następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

**nazwa części zamówienia**

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

*(wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części usługi podwykonawcom)*

1. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust. 1Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.

(.....) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_.\_\_.2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(podpis Wykonawcy/Wykonawców*

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 2**  **OŚWIADCZENIA** |

Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w art. 132 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.., 1986 z późn. zm.).

…..........................................., dnia …..............................

*/ miejscowość/*

/ pieczątka nagłówkowa Wykonawcy /

Znak: SKMMU.086.50.2018

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z paragrafem 13 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 Regulaminu.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

|  |
| --- |
| ZAŁĄCZNIK NUMER 3  **WZÓR UMOWY** |

**UMOWA NR SKM - ..... /19**

**ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMU.086.50.2019**

w dniu .............................. 2019 roku w Gdyni pomiędzy:

**PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni, 81–002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958–13–70–512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 165 919 000,00 zł, którą reprezentują:

……………………………. – ………………………………..

……………………………. – ………………………………..

zwaną dalej **Zamawiającym** lub **Zlecającym**

a

.............................................................................................................................................. z siedzibą w ................................................., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd .................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP .........................., Regon ..........................., Kapitał Zakładowy ........................... zł, którą reprezentują:

……………………………. – ………………………………..

……………………………. – ………………………………..

zwaną dalej **Wykonawcą,**

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

**§1**

**ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonywać następujące usługi:**

1. **utrzymanie instalacji obiektów i oświetlenia: obiekty wg załącznika nr 1a, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,**
2. **utrzymanie urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów: obiekty wg załącznika nr 1b, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO.**

**§2**

1. Szczegółowy zakres usług utrzymania, o których mowa w § 1 umowy, sposób realizacji, sposób odbioru i warunki gwarancji, wraz ze szczegółową specyfikacją ilości urządzeń objętych utrzymaniem z podaniem ich lokalizacji i kalkulacją do rocznego wynagrodzenia określają załączniki:
2. kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej instalacji obiektów i oświetlenia objętych umową – załącznik nr 1a,
3. kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów objętych umową – załącznik nr 1b.
4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian ilości urządzeń objętych przedmiotem niniejszej umowy w zakresie do 5 % ilości określonych w wyżej wymienionych załącznikach, wynikających m. in. z montażu lub demontażu urządzeń w okresie trwania umowy - co nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia WYKONAWCY, bez konieczności zawierania aneksu.
5. ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY posiadane dane dotyczące instalacji. W przypadku wprowadzenia do umowy kolejnych instalacji, WYKONAWCA zobowiązany jest zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem okresu ich utrzymania.

**§3**

1. Za prawidłowe, zgodne z umową wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy w wysokości netto **.............................** **zł**, na które składają się czynności:
2. w zakresie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego, kwota **.................** **zł**, na którą składa się suma zryczałtowanych składników za wykonane usługi, określonych w załączniku nr 1a i b – tab. 3 i tab. 4,
3. w zakresie przeglądów okresowych, kwota **....................** **zł**, na którą składa się suma zryczałtowanych składników za wykonane usługi, określonych w załączniku nr 1a i b – tab. 5 i tab. 6,
4. marża za zużyte materiały w nieprzekraczającej kwocie netto .............................., (wysokość marży określona procentowo - ....... % od wartości zużytych materiałów).
5. Za wykonanie czynności określonych w § 1 WYKONAWCA będzie wystawiał faktury VAT na następujących zasadach:
6. za obsługę techniczną i serwis awaryjny – po zakończeniu miesiąca i potwierdzeniu wykonania usługi, w równych ratach miesięcznych, stanowiących 1/24 wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1 powyżej,
7. za przeglądy okresowe roczne – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych,
8. za przeglądy okresowe pięcioletnie – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych.

Na fakturach musi być wyszczególniona marża za wbudowane materiały.

1. Załącznikami do wystawionej faktury za wykonanie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego jest potwierdzenie przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokołu z ich wykonania wraz z wykazem wbudowanych materiałów. W fakturze musi być wyszczególniona marża za wbudowane materiały.
2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przeglądów okresowych są potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokoły z ich wykonania wraz z wykazem wbudowanych materiałów.
3. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczane będą należności za wbudowane w danym miesiącu materiały wg załączonego wykazu.
4. Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 1 wystawiane będą przez WYKONAWCĘ do 7-go dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
5. Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 wystawiane będą na ostatni dzień każdego miesiąca wykonanych przeglądów okresowych.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 2 ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.
7. Za datę zapłaty należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.
8. ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia faktury, nie później jednak niż do 30 dni od daty jej doręczenia. Złożenie reklamacji nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku przyjęcia i zapłacenia faktury.
9. Do wartości usługi określonej w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
10. Za opóźnienia w zapłacie faktury WYKONAWCA ma prawo do naliczenia odsetek wynikających z ustawy.

**§4**

1. Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje koszty bieżącego utrzymania (nadzoru eksploatacyjnego, robocizny, materiałów utrzymaniowych, serwisu awaryjnego, itp.)
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie obejmuje zakupu źródeł światła, grzejników, osprzętu instalacyjnego, podzespołów instalacji wchodzących w skład utrzymywanych urządzeń.
3. Materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1, niezbędne do wykonania prac dostarczać będzie własnym staraniem WYKONAWCA. Materiały powinny spełniać właściwe parametry techniczne i jakościowe.
4. WYKONAWCA ponosi koszt wykorzystania sprzętu i narzędzi do wykonania zadań utrzymaniowych i naprawczych. ZAMAWIAJACY ponosi koszt zamontowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z §3 ust. 5.

**§5**

1. Przy obliczaniu należności za realizację usługi nie będą brane pod uwagę koszty poniesione przez WYKONAWCĘ na usuwanie awarii powstałych z jego winy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać wspólnego ustalenia przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, co do tego czy przyczyna awarii wynikła z powodu:
3. niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności wchodzących w zakres przedmiotu umowy,
4. wbudowania w urządzenia bądź też pozostawienia w eksploatacji materiału (podzespołu), którego niedostateczną jakość lub nieodpowiednie parametry można było stwierdzić przed lub w czasie wykonywania przedmiotu umowy.

**§6**

1. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:
2. zapewnienia dostępu do urządzeń i instalacji w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne wykonywanie prac będących przedmiotem umowy,
3. niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach i instalacjach, objętych przedmiotem umowy, bez powiadomienia WYKONAWCY.
4. STRONY zobowiązują się do wykonywania wzajemnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.
5. STRONY zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach i wydarzeniach, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla każdej ze stron umowy, lub o zmianie warunków pracy urządzeń, odpowiednio:

- ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – Pan …………….., nr tel. ……………….

- ze strony WYKONAWCY – Pan .............................., nr tel. .........................

1. STRONY zobowiązują się do:
2. współdziałania celem minimalizacji negatywnych skutków zaistniałych wydarzeń,
3. współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków i wydarzeń.
4. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania przez ZAMAWIAJĄCEGO powierzonych do utrzymania urządzeń oraz dokonywania ich napraw przez osoby nieuprawnione.

**§7**

1. WYKONAWCA przystępuje do usunięcia awarii bez zbędnej zwłoki w czasie nie dłuższym niż 180 minut po otrzymaniu informacji od ZAMAWIAJĄCEGO (osoby do kontaktu wskazano w §6 ust. 3 niniejszej umowy).
2. Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie jest w stanie usunąć awarii w czasie, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zlecającego przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie przyczyny opóźnienia i ustalić z nim termin usunięcia awarii.
3. W przypadku wystąpienia awarii stanowiącej zagrożenie dla utrzymywanych urządzeń, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpieczeństwa, zdrowia lub życia osób WYKONAWCA przystępuje do jej usuwania bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. O wystąpieniu awarii dyspozytor WYKONAWCY informuje niezwłocznie Dyspozytora ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Za wykonanie usług wykraczających poza zakres określony w załącznikach do niniejszej umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.
5. Zakres prac dodatkowych oraz wysokość wynagrodzenia będą każdorazowo wyceniane przez WYKONAWCĘ i wymagają akceptacji przez STRONY umowy.
6. Należność za wykonanie dodatkowej usługi będą regulowane przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, w terminie wskazanym w tej fakturze.

**§8**

1. WYKONAWCA może zatrudnić podwykonawców, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonanie prac podzleconych i za uchybienia podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniedbania jego własnych pracowników.
2. Żadna ze STRON nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody drugiej STRONY przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**§9**

1. Umowa obowiązuje **od 01.01.2020 r. do 31.12.2021.**
2. Postanowienia umowy są wiążące w okresie jej obowiązywania dla ewentualnych sukcesorów prawnych STRON, przy czym w takiej sytuacji STRONY sporządzają do Umowy aneks określający zmianę strony Umowy.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu STRON wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
4. ZAMAWIAJĄCY może rozwiązać umowę w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku dwukrotnego przerwania robót albo w przypadku niewykonania przeglądów- zachowując tygodniowy okres wypowiedzenia.

**§10**

1. Strony na podstawie art. 483 § 1 oraz art. 473 § 1 kodeksu cywilnego postanawiają, że za niewywiązywanie się z warunków Umowy o ile nie będzie to wynikiem działania siły wyższej będą stosować kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02% łącznego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku:
3. przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (kara umowna za każdy dzień niewykonywania prac),
4. przekroczenia ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze napraw planowych i innych zadań zleconych w oddzielnym zleceniu.

3. Kary z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą naliczane odpowiednio:

1) serwis awaryjny - z chwilą zaistnienia sytuacji przerwania robót awaryjnych lub ich wydłużenia ponad ustalony każdorazowo przez Strony terminie wykonania,

2) przegląd okresowy - od 1-ego dnia następnego miesiąca przypadającego po umownej dacie realizacji do czasu wykonania zaległej usługi.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §7 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia łącznego określonego w §3 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za rozwiązanie Umowy na podstawie §9 ust. 4 w wysokości 15 % kwoty wynagrodzenia pozostałego do wypłacenia Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy.

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.

9. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §10 ust. 2 pkt 2.

**§11**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
2. Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. Jeżeli STRONY nie dojdą do porozumienia, spór rozstrzygany będzie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych dotyczących drugiej Strony, uzyskanych podczas realizacji Umowy.

**§12**

1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest p. ………………………., nr tel. ……………………., fax ……………, e-mail ………………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest p. .........................., tel. ............................, fax ......................, e-mail .......................
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału.
4. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach KRD.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią:
6. Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1;
7. Protokół technicznego odbioru robót – załącznik nr 2;
8. Protokół przekazania materiałów odzyskanych w czasie realizacji robót – załącznik nr 3;
9. SIWZ w postępowaniu znak: SKMMU.086.50.2019 wraz z załącznikami oraz ewentualnymi pytaniami i udzielonymi przez Zamawiającego w toku postępowania odpowiedziami;

2) oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu znak: SKMMU.086.50.2019.

**§13**

**Ochrona danych osobowych**

1. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY lub osób reprezentujących WYKONAWCĘ oraz wskazanych w §6 ust. 3 i §12 ust.2 Umowy.

2. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych powołanego przez ZAMAWIAJĄCEGO: adres e-mail: [daneosobowe@skm.pkp.pl](mailto:daneosobowe@skm.pkp.pl)

3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie to wiązało się z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty, w tym instytucje dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej Umowy.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy, chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych przez WYKONAWCĘ, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować rozwiązaniem niniejszej Umowy.

10. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, ZAMAWIAJĄCY nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

11. WYKONAWCA jest obowiązany przestrzegać zapisów RODO i poinformować osoby wskazane w ust.1 o treści niniejszego paragrafu.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ TECHNICZNEGO ODBIORU ROBÓT

spisany w dniu ................................. 2019 r.

1. Zamawiający PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Nr zamówienia …………………………………………

1. Przedmiotem odbioru (umowy) jest:

...........................................................................................................................................................

1. Wykonawca ………………………………………………………………
2. Roboty rozpoczęto dnia ……………….. zakończono dnia ………………..
3. Komisja odbioru w składzie:

Zamawiającego w składzie:

* + 1. ………………………. b) ……………………….

przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

* 1. ………………………. b) ……………………….

1. Komisja w składzie jw. po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, że roboty wykonane zostały zgodnie (niezgodnie) z zamówieniem, bez usterek (z usterkami). Po zapoznaniu się ze zrealizowanym zakresem robót Komisja uważa odbiór końcowy za dokonany i tym samym obiekt zdolny do użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………..
3. Uwagi Zamawiającego……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Na tym odbiór robót został zakończony, co członkowie Komisji stwierdzają przez podpisanie niniejszego protokołu.
5. SKŁAD KOMISJI:

I. Zamawiający: II. Wykonawca:

a) …………………………….. a) ………………………………….

b) ……………………………. b) ………………………………….

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ODZYSKANYCH W CZASIE REALIZACJI ROBÓT

spisany w dniu ................................. 2019 r.

* + - 1. Termin przekazania…………………………………………………………….
      2. Strony biorące udział w przekazaniu:

WYKONAWCA …………………………………………………………………………………….

reprezentowany przez ……………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY ……………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez ……………………………………………………………………..

* + - 1. Zestawienie przekazanych materiałów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

Przedstawiciel WYKONAWCY Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO

przekazujący materiał: przyjmujący materiał:

**ZAŁĄCZNIK NUMER 4**

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE**

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na **„Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.” – znak: SKMMU.086.50.2019**, oświadczamy, że reprezentowany przez nas podmiot zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie** | **Opis obejmujący zakres zrealizowanego zamówienia**  **w okresie 3 lat**  **(wraz ze wskazaniem wykonanego zamówienia) stosownie do pkt. 2.5 ppkt 4 SIWZ.** | **wartość zamówienia (netto)** | **Czas realizacji zamówienia** | |
| **początek dd/mm/rrrr**  **(rozumiany jako data podpisania umowy z Zamawiającym)** | **koniec dd/mm/rrrr**  **(rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego)** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

Zamawiający wymaga przedłożenia dowodów dotyczących zamówień określających, czy zamówienia zostały wykonane należycie.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy/

|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NUMER 5**  **OŚWIADCZENIE O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB 14 RODO** |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2).

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa Oświadczenia. [↑](#footnote-ref-2)