ZAŁĄCZNIK NUMER 4

WARUNKI TECHNICZNE PUNKTÓW CZYSZCZEŃ

I   Gdynia Cisowa (A-13)

- Tor nr 204 do mycia, czyszczenia i obrządzania elektrycznych zestawów trakcyjnych

- Tor nr 205 do mycia, czyszczenia i obrządzania elektrycznych zestawów trakcyjnych

- Wyposażenie:

-	instalacja zimnej i ciepłej wody

-	instalacja elektryczna, oświetlenie jarzeniowe + gniazdka wtykowe 230V

- 	instalacja sprężonego powietrza

II  Posterunek rewizji technicznej Wejherowo

- Tory nr 50, 52, 54, 56, 58, 60 do oczyszczania elektrycznych zestawów trakcyjnych

- Wyposażenie:

-	instalacja zimnej wody

-	pobór ciepłej wody w pomieszczeniu budynku rewidenta

-	oświetlenie terenu – elektryczne

-	odprowadzanie ścieków  - kanały ściekowe do szamba

III Stacja Lębork

- Tory stacyjne nr 3,6, 8, 10,

- Wyposażenie:

-	instalacja zimnej wody

-	oświetlenie terenu – elektryczne i własne z ezt.

IV Stacja Gdańsk Główny

- Tory stacyjne nr 3,5, 7, 9, 13, 15

- Wyposażenie:

-	oświetlenie terenu – elektryczne i własne z ezt.

-	pobór wody z budynku stacyjnego

V Stacja Tczew

- Tory odstawcze 524, 526, 528, 541

- Wyposażenie:

-	instalacja zimnej wody

-	oświetlenie terenu – elektryczne i własne z ezt.

VI Stacja Słupsk

- Tory stacyjne 1, 3, 8,107,108

- Wyposażenie:

-	instalacja zimnej wody

-	oświetlenie terenu – elektryczne i własne z ezt.