OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych dla zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”

- Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja usług projektowych podczas robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”.

Planowana inwestycja będzie wielobranżową i kompleksową przebudową i modernizacją przystanku osobowego kolei aglomeracyjnej, obejmującą m. in. roboty architektoniczno-konstrukcyjne, torowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, a także instalacyjne. Obszar prac obejmuje infrastrukturę na terenie kolejowym oraz przyległe obszary miejskie, niezbędne dla realizacji dostępu dla podróżnych do przystanku. Przystanek obsługuje dzielnicę mieszkaniową Janowo w Rumi.

Główne cele zadania to:

  - poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,

  - poprawa dostępności i jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy,

  - przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się,

  - stworzenie przyjaznej przestrzeni dla podróżnych korzystających z przystanku.

- Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w dwóch etapach:

I  –	etap przygotowawczy

obejmujący opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowę,

II –	etap inwestycyjny

obejmujący pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych oraz realizację czynności projektowych, aktualizacyjnych, konsultacyjnych itp. w trakcie przygotowania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych.

Zamawiający przewiduje zawarcie dwóch oddzielnych umów na niezależną realizację każdego z etapów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo decydowania o terminie rozpoczęcia realizacji oraz odstąpienia od realizacji etapu II inwestycyjnego, co nastąpi w zależności od zatwierdzenia planów inwestycyjnych i pozyskania środków finansowych na wykonanie prac budowlanych.

Jednocześnie, oba etapy stanowią jeden przedmiot zamówienia opisany w niniejszym OPZ. Zamawiający wymaga złożenia ofert z rozbiciem ceny na etap I i etap II.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje w szczególności:

- opracowanie koncepcji wielobranżowej i architektonicznej dla zakresu przebudowywanego przystanku osobowego SKM Rumia Janowo wraz z układem przejść i dróg komunikacji pieszej prowadzącej z terenów miejskich do przystanku,

- wykonanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego koniecznych warunków technicznych od gestorów sieci i zarządców gruntów,

- przygotowanie wniosku i pozyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci dla mediów używanych w trakcie eksploatacji,

- uzyskanie uzgodnienia dla rozwiązań przewidzianych dla osób niepełnosprawnych we właściwej komórce Urzędu Miasta Rumi,

- uzyskanie uzgodnienia przyjętych rozwiązań służących dostosowaniu infrastruktury do potrzeb osób niedowidzących z Polskim Związkiem Niewidomych,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologicznej oraz wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym dla prawidłowego i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej,

- wykonanie operatu terenowo-prawnego zawierającego w szczególności komplet wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji,

- wykonanie operatu wodno-prawnego,

- wykonanie projektu budowlanego i planu bioz,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- opracowanie plansz koordynacyjnych,

- uzyskanie uzgodnień rzeczoznawców, a w szczególności rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- wykonanie dokumentacji wymaganej Prawem Zamówień Publicznych niezbędnej dla przeprowadzenia postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót, obejmującej w szczególności:

  - przedmiar robót,

  - kosztorys inwestorski,

  - STWiORB,

- opracowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia; obejmuje również przygotowania raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko,

- pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (w przypadku jeżeli istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko),

- opracowanie wniosku (z załącznikami) o wydanie decyzji lokalizacyjnej,

- pozyskanie decyzji lokalizacyjnej (w przypadku jeżeli istnieje konieczność jej uzyskania),

- złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku o pozwolenie na budowę,

- pozyskanie decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji i pozwoleniu na budowę,

- uzyskanie wszelkich pozostałych decyzji, warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, które umożliwią rozpoczęcie i wykonanie robót budowlanych wraz z ich bezusterkowym odbiorem, a w szczególności:

  - zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów,

  - pozwolenie wodno-prawne,

  - opinii Konserwatora Zabytków,

- pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych,

- realizacja czynności projektowych, aktualizacyjnych, konsultacyjnych itp. w trakcie przygotowania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych,

- przeniesienia autorskich praw do utworu na polach eksploatacji wskazany w umowie,

- udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres wskazany w umowie,

- organizację spotkań koordynacyjnych w siedzibie Zamawiającego w okresie przygotoania dokumentacji projektowej (nie rzadziej niż 1 raz na trzy tygodnie).

- Ogólny program zadania inwestycyjnego

Stan istniejący

Przystanek osobowy SKM Rumia Janowo leży na linii kolejowej nr 250, dwutorowej i zelektryfikowanej o charakterze aglomeracyjnym i przeznaczonej wyłącznie dla realizacji przewozów pasażerskich. Linia nr 250 jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Przystanek jest przystankiem wyspowym dwukrawędziowym. Peron jest zlokalizowany na szlaku Gdynia Chylonia-Rumia, na którym zainstalowana jest blokada liniowa typu Eac.

Infrastruktura kolejowa SKM w tym obszarze znajduje się na gruntach będących we władaniu PKP S.A. i jest położona pomiędzy terenami miejskimi, prywatnymi i GDDKiA od strony południowej a obszarem zarządzanym przez PKP PLK S.A. (tory linii kolejowej nr 202 i 228) od strony północnej.

Dostęp do przystanku dla pasażerów jest zorganizowany w postaci stalowej kładki biegnącej nad torami i prowadzącymi z niej na peron dwoma ciągami schodów. Kładka ma również charakter tranzytowy dla mieszkańców. Konstrukcja kładki wraz z oświetleniem jest zarządzana przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o., natomiast jest położona na gruntach kolejowych, miejskich i GDDKiA.

W ostatnim czasie, w ramach projektu unijnego, na peronie została wykonana kanalizacja kablowa wraz z linią telekomunikacyjną dla potrzeb SKM. Zakres tej inwestycji objął wbudowanie  w peronie kanalizacji teletechnicznej 3-otworowej z PCV Ø 110 wraz z 4 szt. studni kablowych typu SKR-2 oraz wbudowanie poza peronem 1 szafy teletechnicznej zewnętrznej bez klimatyzatora. Kanalizacja jest wyposażona w sieć teletechniczną światłowodową i miedzianą.

Peron jest wyposażony w 2 zegary jednostronne i 4 głośniki.

Przystanek nie spełnia standardów dla trzech podstawowych elementów:

  - szerokość peronu dwukrawędziowego jest niewystarczająca,

  - brak wiaty peronowej,

  - brak dostępu do przystanku dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Ponadto w obrębie przystanku można zauważyć znaczną degradację nawierzchni kolejowej. Brak jest również pełnej zintegrowanej informacji pasażerskiej oraz systemów monitoringu bezpieczeństwa, monitoringu krawędziowego i sos/info.

Otoczenie projektu

Na obszarze przedmiotowej inwestycji PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. planuje zrealizować inne przedsięwzięcia, do których należy się dostosować przy opracowywaniu dokumentacji projektowej. Są to:

  - „Poprawa obsługi pasażerów poprzez modernizację systemu audio – wizualnej informacji pasażerskiej na linii kolejowej nr 250”; opracowanie to dla przystanku SKM Rumia Janowo przewiduje następujący zakres prac:

−	wykorzystanie istniejących urządzeń: nie przewiduje się ,

−	montaż i instalacje urządzeń: panele SIP, zegary, system rozgłoszeniowy, słupki Info/SOS, switch szkieletowy, kamery monitoringu ogólnego oraz monitoringu krawędzi peronu, lokalny rejestrator obrazu wraz z zasilaniem awaryjnym UPS,

−	zaprojektowanie zasilania szafy teletechnicznej (moc przyłączeniowa min. 3 kW, kablem YKY 5x10 - zabezpieczenie 25 A),

−	zaprojektowanie punktu dystrybucyjnego dla systemu informacji pasażerskiej,

−	zaprojektowanie tablic informacyjnych i piktogramów (statyczna informacja pasażerska).

Obowiązkiem Projektanta dokumentacji wskazanej w niniejszym OPZ będzie dostosowanie rozmieszczenia urządzeń i instalacji, tak aby było ono skoordynowane z powyższym projektem.

Natomiast w przypadku zmiany lokalizacji peronu Rumia Janowo lub braku odpowiedniego stanu zaawansowania powyższego projektu, należy zaprojektować od podstaw rozmieszczenie urządzeń, niezależnie od powyższego projektu.

  - „Modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 250 polegająca na sporządzeniu dokumentacji projektowej i realizacji prac w zakresie regulacji torów celu zmniejszenia odstępu pomiędzy krawędzią peronu a progiem wagonu na linii kolejowej nr 250, realizacji niezbędnych prac w zakresie podniesienia standardu nawierzchni kolejowej”.

Do dokumentacji tej należy odnieść się jedynie w aspekcie informacyjnym. Plany inwestycyjne Zamawiającego wskazują na znacznie wcześniejsze wykonanie dokumentacji regulacji osi torów i jej realizacji od wykonania przebudowy przystanku SKM Rumia Janowo. Dokumentacja przebudowy przystanku będzie wymagała aktualizacji w kwestii stanu istniejącego, który się zmieni po regulacji układów torowych.

Natomiast dla obszaru zarządzanego przez PKP PLK S.A. obecnie jest przygotowywane Studium wykonalności dla inwestycji, której celem jest budowa drugiego toru linii nr 202, od Gdyni Chyloni do Rumi. W dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego OPZ należy uwzględnić założenia Studium, które wykonywane jest dla PKP PLK S.A.

Zakres inwestycji

Dokumentacja powinna przewidywać budowę nowej konstrukcji peronu o normatywnej szerokości. Ewentualna zmiana lokalizacji peronu powinna uwzględniać przeznaczenie przystanku zdeterminowane do obsługi mieszkańców dzielnicy Janowo w Rumi. Nowy peron na przystanku SKM Rumia Janowo powinien być zaprojektowany jako wyspowy dwukrawędziowy o długości około 200 m i wysokości 0,96 m.

Krawędzie peronowe mogą być wykonane wyłącznie z elementów posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania. Nawierzchnia peronu musi być wykonana z materiałów charakteryzujących się mrozoodpornością, wysoką trwałością i odpornością (mechaniczną, na zmienne warunki atmosferyczne, na działanie soli i środków chemicznych np. do utrzymania czystości, na warunki zimowe) oraz wykazywać się estetyką.

Nawierzchnię kolejową w obszarze przystanku należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a geometrię torów dostosować do nowego układu peronu. Odległość osi toru od krawędzi peronu należy zaprojektować w wymiarze 1670 mm (na prostej). Należy uwzględnić dodatkowe, odcinki regulacji toru, przylegające do odcinków wymiany nawierzchni. Podtorze powinno być wyprofilowane i wzmocnione oraz obejmować budowę odwodnienia torowiska.

Ze względu na prace budowlane związane z peronem i nawierzchnią kolejową należy również przewidzieć roboty wymagające przebudowy sieci trakcyjnej, a także odpowiednie zmiany w branży sterowania ruchem kolejowym.

Peron powinien być wyposażony w wiatę kolejową, chroniącą w sposób dostateczny podróżnych oczekujących na pociąg. Wiata peronowa powinna ochraniać obszar peronu na długości nie mniejszej niż 80 m i  jednocześnie jej powierzchnia powinna być mniejsza niż 1000 m2. Wiata powinna umożliwiać zamontowanie urządzeń informacji pasażerskiej (wyświetlacze, głośniki) i opraw oświetleniowych.

Peron wraz z dojściem dla pieszych powinien posiadać kompleksowe oświetlenie, zamontowane odpowiednio na wiacie oraz słupach poza obszarem chronionym wiatą. Należy sprawdzić obecny poziom natężenia oświetlenia kładki i schodów oraz zaprojektować jego wzmocnienie jeśli jest to konieczne. Sterowanie oświetleniem peronu i kładki należy zrealizować z podłączeniem do istniejącego w SKM systemu.

Oświetlenie awaryjne powinno zostać zastosowane przynajmniej w przestrzeniach komunikacyjnych ze zmianą poziomów (np. schody, pochylnie) i miejscach oczekiwań dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, osób niedowidzących (uwzględnienie bezpieczeństwa przy 24 godzinnej nieprzerwalnej funkcji obiektu i braku oświetlenia podstawowego).

Cały obszar inwestycji należy wyposażyć w monitoring ogólny, natomiast peron dodatkowo w monitoring krawędziowy.

Na peronie należy umieścić przyłącza wodociągowe (minimum 1) oraz gniazda energetyczne 230 V i 400 V (po jednym komplecie na każdym końcu wiaty), dostępne dla serwisu utrzymującego peron podczas jego eksploatacji lecz niedostępne dla osób postronnych.

Wszelkie instalacje należy prowadzić w kanalizacji, kanałach, korytkach lub jako ukryte w konstrukcji wiaty.

Peron oraz dojścia do peronu należy wyposażyć w konstrukcje lub urządzenia umożliwiające dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się, takie jak pochylnie lub dźwigi osobowe. Należy zapewnić również system informacji.

Przystanek powinien posiadać ścieżki prowadzenia i dotykowe panele informacyjne w języku Braille’a dla osób niewidomych i niedowidzących.

- Szczegółowy zakres prac i zadań w etapie I - przygotowawczym

Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. Dokumentacja winna zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne, na podstawie którego wykonawca robót jest w stanie zrealizować całą inwestycję.

- Pierwszym opracowaniem przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie wykonanie koncepcji wielobranżowej i architektonicznej dla obszaru obejmującego przystanek oraz układ komunikacji pieszej z terenów miejskich do peronu.

Wykonanie koncepcji jest niezbędne ze względu na to, że nie są znane możliwości adaptacyjne obiektu w istniejącej lokalizacji dla celów jakie wymusza przebudowa. Aby określić te możliwości konieczne jest wykonanie podstawowych prac projektowych.

Dlatego koncepcja winna wykazać możliwość spełnienia przepisów i stawianych wymagań dla nowego układu przystanku i komunikacji.

Koncepcja wielobranżowa i architektoniczna powinna zawierać takie elementy jak:

  - lokalizacja peronu,

  - układ torowy w obrębie przystanku wraz z nawiązaniem do przylegających niemodernizowanych odcinków torowych,

  - rozmieszczenie głównych elementów architektonicznych, obejmujących w szczególności: wiatę, dojście do peronu, schody, pochylnie, szyby dźwigowe, mury oporowe, słupy oświetleniowe i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,

  - rozmieszczenie małej architektury i urządzeń,

  - rozmieszczenie elementów infrastruktury przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidzących,

  - rozmieszczenie kamer monitoringu ogólnego wraz z prezentacją obszarów objętych przez pole działania każdej kamery,

  - bieg ścieżek komunikacyjnych dla pieszych i podróżnych w obrębie inwestycji,

  - wykaz działek ewidencyjnych wraz z ich graficzną prezentacją uwzględniającą rozróżnienie właścicieli i użytkowników.

Koncepcja powinna być wykonana w czytelnej skali i obejmować plan oraz minimum 2 przekroje. Dla koncepcji należy również przygotować wizualizację. Wizualizacja powinna przedstawiać obszar inwestycji i bezpośredniego sąsiedztwa w widoku „z lotu ptaka” na minimum 3 planszach, każda zorientowana w innym kierunku. Uzupełnieniem będzie film animowany 3D o długości od 45 do 60 sekund.

Koncepcję wielobranżową i architektoniczną rozumie się jako kompilację takich czynników jak: wizja projektanta, spełnienie wymogów warunków technicznych i opinii, w tym rzeczoznawców oraz oczekiwań Zamawiającego. Z tego względu na etapie przekazania koncepcji należy dostarczyć również zestaw warunków i pozytywnych opinii.

- W drugim etapie wykonany zostanie  projekt budowlany z informacją BIOZ.

Projekt budowlany powinien mieć formę zgodną z przepisami i powinien być przeniesieniem idei z koncepcji wielobranżowej i architektonicznej. Dla projektu budowlanego należy pozyskać wszelkie decyzje i uzgodnienia, a w tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, umożliwiające uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji i pozwolenia na budowę.

W projekcie należy uwzględnić wszelkie zależności z istniejącymi i projektowanymi sieciami oraz przedstawić sposób usunięcia kolizji.

Jeżeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla obszaru inwestycji znajduje się w kompetencjach więcej niż jednego organu należy dokonać odpowiedniego podziału projektu budowlanego na oddzielne opracowania.

W części rysunkowej opracowanie winno zawierać czytelne granice i numery działek przeznaczonych pod inwestycję oraz działek stycznych, granice opracowania, kilometraż, czytelne oznaczenie oddzielnymi kolorami sieci uzbrojenia istniejącego oraz projektowanego – w tym hydrantów zewnętrznych,  a także inne niezbędne dla projektu elementy.

Część opisowa powinna w szczególności zawierać tabelaryczne zestawienie nieruchomości, z podziałem na działki przeznaczone pod inwestycję, działki niezbędne do czasowego zajęcia nieruchomości na cele budowy i działki sąsiadujące z inwestycją, a także działki dla sugerowanego przez Projektanta dojazdu na plac budowy. Dla każdej działki należy podać dane ewidencyjne, właściciela nieruchomości, powierzchnię całkowitą, powierzchnię niezbędna dla realizacji inwestycji i inne niezbędne informacje.

- W następnej kolejności wykonany zostanie wielobranżowy projekt wykonawczy.

Projekt wykonawczy jest uszczegółowieniem projektu budowlanego, który umożliwi rzetelną wycenę robót budowlanych przez wykonawcę robót. Należy go przygotować w oddzielnych tomach (częściach) zawierających branże (specjalizacje) budowlane. Daną specjalizację budowlaną można również podzielić na kolejne części, jeżeli służy to czytelności projektu i usprawnieniu późniejszego wykonania robót budowlanych, np. poprzez podział na poszczególne obiekty. Poszczególne branże muszą zachowywać spójność rozwiązań i zapewnienie wszystkich wymagań.

Wraz z projektem wykonawczym należy również przygotować plansze koordynacyjne. W czytelnej skali przedstawione zostaną na planie obiektów budowlanych:

  - rozmieszczenie małej architektury (ławki, kosze, gabloty informacyjne, nazwy peronowe, tablice, ścieżki prowadzenia, panele dotykowe i inne),

  - rozmieszczenie urządzeń (dźwig osobowy, automat biletowy, kasownik, kamera, głośnik, wyświetlacz, słupek sos/info, oprawa oświetleniowa, wskaźnik zbliżania i inne),

  - ciągi kanalizacyjne dla instalacji kablowych wraz z pokazaniem przyłącza do urządzeń,

    - ciągi sanitarne,

  - plan rozmieszczenia tablic pionowych oznakowań wraz z typem informacji, jaka powinna się znaleźć na każdej z tablic,

  - instalacje i urządzenia innych firm i podmiotów, wchodzące w zakres przebudowy.

Ponadto – niezależnie od zapisów dot. usunięcia kolizji znajdujących się w projekcie budowlanym i wykonawczym – należy opracować jako oddzielny tom zbiorczy wykaz kolizji niezbędnych do usunięcia przy realizacji inwestycji, wraz z opisem sposobu ich usunięcia i załączeniem części rysunkowej. Należy też zamieścić odpowiednie uzyskane wcześniej uzgodnienia dot. usunięcia kolizji z obcą infrastrukturą od gestora sieci, zarządcy terenu.

Wraz z etapem projektu wykonawczego należy w oddzielnym tomie również opracować szczegółową koncepcję oznakowania peronu. Koncepcja oznakowania powinna zawierać rozmieszczenie tablic z piktogramami wraz z doborem piktogramów na tablicach, oznaczenia poziome, typ i lokalizację oznaczeń dla osób niewidomych i niedowidzących – tutaj należy również uwzględnić lokalizacje oznaczeń poza tablicami jak panele dotykowe, poręcze itp. elementem koncepcji oznakowań są również detale piktogramów. Tablice informacyjne winne być zaprojektowane kompleksowo z uwzględnieniem rozmieszczenia piktogramów i napisów, ich wielkości czy wzajemnych odległości pomiędzy nimi. Wykonane opracowanie musi w sposób jednoznaczny umożliwić dokonanie wykroju tablic na etapie realizacji inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych.

- Przedmiar robót i kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przedmiar robót powinien być rzetelnym opisem robót pokazanych na rysunkach projektów budowlanego i wykonawczego. Powinien również stanowić opis odnoszący się do technologicznej kolejności wykonania robót budowlanych.

Kosztorys inwestorski powinien zawierać: wartość kosztorysową, tabelę elementów scalonych, zestawienia materiałowe, sprzętowe, robocizny, kosztorys uproszczony, kalkulacje szczegółowe.

Opracowanie należy wykonać z wydzieleniem oddzielnych branż, obiektów itp, odpowiadających podziałowi projektu wykonawczego. Kosztorys powinien zawierać krótki opis inwestycji i założenia wyjściowe do kosztorysowania. Założenia wyjściowe przygotowuje Projektant po konsultacji z Zamawiającym.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny jednoznacznie odnosić się do wszelkich robót wykonywanych w ramach zadania. Każdy ujęty aspekt taki jak: jakość robót, kontrola robót, warunki technologiczne, warunki odbiorów i inne powinien być zapisany w oddzielnym rozdziale (podrozdziale) opracowania. Natomiast w specyfikacjach technicznych nie należy zawierać warunków płatności – te zostaną ustalone w sposób jednoznaczny w projekcie umowy na realizację robót przez Zamawiającego.

Specyfikacje techniczne również powinny ściśle odpowiadać przedmiarom robót.

- Zakres i forma opracowania w etapie I - przygotowawczym

Forma i zakres dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. Ponadto należy spełnić poniższe warunki.

Wszystkie części opracowania należy sporządzić w czytelnej technice graficznej o jednolitej szacie graficznej dla każdego jego elementu oraz oprawić w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. Wielkość arkuszy z rysunkami powinna być zoptymalizowana i złożona do formatu A4.

Wszystkie rysunki zawierające plan (sytuacja, rzut poziomy) w projekcie budowlanym i wykonawczym powinny być zorientowane w sposób identyczny (dla wszystkich części, tomów).

Projekt wykonawczy powinien uwzględniać podział obejmujący następującą problematykę:

  - torową,

  - srk,

  - łączności pociągowej radiowej,

  - łączności przewodowej,

  - architektoniczną,

  - konstrukcyjną,

  - budowlaną,

  - telekomunikacyjną z systemem wizualnej i akustycznej odprawy podróżnych i monitoringiem,

  - sanitarną,

  - elektryczną wraz z uszynieniem obiektów,

  - sieci trakcyjnej,

  - sposobu usunięcia kolizji,

  - koncepcji oznakowania przystanku,

  - zieleni i gospodarki drzewostanem.

Nakład dokumentacji

  - projekt budowlany – 4 komplety,

  - projekt wykonawczy – 6 kompletów,

  - koncepcja wielobranżowa i architektoniczna z wizualizacją – 2 komplety,

  - koncepcja oznakowania przystanku – 2 komplety,

  - STWiORB – 6 kompletów,

  - przedmiar robót – 2 komplety,

  - kosztorys inwestorski – 2 komplety,

  - plansze koordynacyjne – 2 komplety,

  - wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym CD/DVD – 2 egzemplarze.

Wymagania dla wersji elektronicznej dokumentacji

Pliki elektroniczne na nośniku cyfrowym należy dostarczyć w formie prezentacyjnej PDF oraz w wersji zapisanej w formacie pierwotnym, w formatach plików powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg.

Pliki graficzne typu bitmapa należy zapisać w formatach graficznych bezstratnych.

Część graficzną koncepcji oznakowania przystanku należy opracować również w formie graficznego pliku wektorowego. Format pliku wektorowego zostanie ustalony z Zamawiającym.

Materiały sporządzone w formacie PDF winny umożliwiać kopiowanie, drukowanie lub wydzielenie zawartości dla dostępu, zaś w formatach edytowalnych nie powinny posiadać zabezpieczeń przed edycją.

- Etapy szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia w etapie I - przygotowawczym:

- opracowanie koncepcji wielobranżowej i architektonicznej wraz z jej wizualizacją,

- opracowanie projektu budowlanego z pozyskaniem uzgodnień,

- opracowanie projektu wykonawczego i plansz koordynacyjnych;

- pozyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na realizację inwestycji

- opracowanie pozostałych materiałów przetargowych dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych;

- odbiór wykonanej dokumentacji – rozliczenie części przedmiotu umowy dotyczącej etapu I – przygotowawczego.

Każda część projektu zrealizowana w ramach etapów szczegółowych 1, 2, 3 i 5 wymaga każdorazowo sprawdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega jednocześnie, że sprawdzenie któregokolwiek etapu szczegółowego przed uzyskaniem pozwolenia na budowę nie pozbawia możliwości żądania przez Zamawiającego wprowadzenia zmiana do opracowanych części dokumentacji, jeżeli wynikać to będzie z zaistniałych nowych, nie znanych wcześniej Zamawiającemu uwarunkowań, zmiany przepisów.

Ponadto Zamawiający zastrzega, że sprawdzenie któregokolwiek z etapów nie zwalnia Projektanta z obowiązku naprawienia błędu w przedmiocie zamówienia, wypełnienia warunków gwarancji jakości lub uszczegółowienia dokumentacji projektowej.

O wprowadzenie zmian do zatwierdzonych części dokumentacji może również wnioskować Projektant. Wymaga to ponownego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres prac i zadań w etapie II - inwestycyjnym

- Nadzór autorski - będzie pełniony w trakcie realizacji inwestycji. Czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego obejmują:

  - potwierdzanie w toku wykonywanych robót budowlanych zgodności robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową,

  - wykonanie czynności polegającej na zatwierdzeniu materiału

  - kwalifikacja zmian koniecznych do wprowadzenia do dokumentacji projektowej w świetle zatwierdzonego projektu budowlanego,

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych                w niej rozwiązań,

  - uzupełnianie szczegółów w opracowanej dokumentacji projektowej, których brak uniemożliwia wykonanie robót lub wykonanie w sposób jednoznaczny, nie będących jednocześnie projektami: warsztatowymi, technologicznymi, organizacyjnymi, wewnętrznych urządzeń elektrotechnicznych, innymi niż wykonawcze  itp.,

  - udział w spotkaniach, radach budowy, komisji przekazania obiektu do użytkowania, odbiorach robót budowlanych, naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami itp. Wymagany przez Zamawiającego udział Projektanta w spotkaniach dotyczących budowy nie częściej niż 1 raz w tygodniu.

- Usługi projektowe w trakcie przygotowania do inwestycji i podczas prowadzenia robót budowlanych

Obsługa projektowa obejmuje czynności nie wchodzące w zakres nadzoru autorskiego. W jej zakresie przewidziane są zadania:

  - realizacja czynności konsultacyjnych,

  - wykonanie ekspertyz do projektu,

  - udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców składane w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych,

  - uzgadnianie i zatwierdzanie rozwiązań technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych itp., dla których obowiązek uzgodnienia i zatwierdzenia przez Projektanta został wskazany w dokumentacji projektowej,

  - realizacja zadań projektowych i uzgodnieniowych w zakresie rozwiązań dodatkowych i zamiennych niezbędnych do wykonania inwestycji i wynikających z niepełnej inwentaryzacji stanu istniejącego,

  - sprawdzenie pod względem aktualności przepisów dokumentacji projektowej wykonanej w etapie I wraz z odpowiednią aktualizacją tej dokumentacji,

  - pozyskanie warunków technicznych, uzgodnień oraz decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji i pozwoleniu na budowę w przypadku wygaśnięcia ważności terminu na jaki zostały wydane.

- Do zakresu prac i zadań w etapie II - inwestycyjnym należy również dokonanie wymaganych zapisów i potwierdzeń zmian przez projektanta w dokumentacji powykonawczej i dokumentach budowy, wynikających z pełnienia czynności nadzoru autorskiego/usług projektowych.

Wzór umowy na pełnienie nadzoru autorskiego i świadczenie usług projektowych w ramach obsługi poprojektowej jest zawarty w załączniku do SIWZ - instrukcja dla wykonawców.

- Zakres i forma opracowania w etapie II - inwestycyjnym

Nakład dokumentacji

  - zadanie projektowe – 3 komplety,

  - uzupełnienie i zmiana w dokumentacji wykonanej w etapie I – w każdym egzemplarzu dokumentacji zgodnie z nakładem wg punktu 6 niniejszego OPZ,

  - wersja elektroniczna na nośniku cyfrowym CD/DVD – 2 egzemplarze

Wymagania dla opracowanej dokumentacji i wersji elektronicznej dokumentacji zgodne z punktem 6 niniejszego OPZ.

- Etapy szczegółowe realizacji przedmiotu zamówienia w etapie II - inwestycyjnym

- świadczenie nadzoru autorskiego oraz usług projektowych podczas realizacji inwestycji,

- odbiór końcowy przedmiotu umowy – rozliczenie części przedmiotu umowy dotyczącej okresu inwestycyjnego.

- Wytyczne i wymagania Zamawiającego

- Przygotowany projekt powinien spełniać następujące wymagania Zamawiającego:

  - powierzchnia wiaty peronowej powinna pokrywać peron na całej szerokości – rzut jej krawędzi powinien w miarę możliwości techniczno-konstrukcyjnych pokrywać się z krawędzią peronową,

  - wiaty o konstrukcji odkrytej w części spodniej należy zabezpieczyć instalacjami uniemożliwiającymi bytowanie ptaków (tzw. „antyptaki”),

  - peron powinien być dostępny dla pieszych z terenów miejskich od strony północnej i południowej,

  - lokalizacja peronu nie powinna ulec znacznej zmianie,

  - należy dobrać ilość i rozmieszczenie studni kanalizacji kablowej aby zapewnić niezbędną funkcjonalność, jednocześnie nie naruszając estetyki architektonicznej poprzez ich dominację,

  - jako dźwigi osobowe (windy) należy rozumieć urządzenia z zamkniętą kabiną, posiadające co najmniej 2 przystanki, zdolne do pracy w warunkach zimowych; nie stanowią ich wszelkiego rodzaju platformy lub transportery; szczegółowe wytyczne dla dźwigów osobowych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego OPZ,

  - szczegółowe wytyczne dla instalacji i urządzeń teletechnicznych zawarte są w załączniku nr 2 do niniejszego OPZ,

  - architektura przystanku powinna charakteryzować się nowoczesnością ale jednocześnie współgrać z otoczeniem inwestycji,

  - przy doborze materiałów i przyjęciu rozwiązań konstrukcyjnych należy kierować się pragmatyzmem, aby umożliwić późniejszą nieuciążliwą eksploatację przez Zamawiającego i  sprawne utrzymanie porządku i właściwego stanu technicznego przystanku,

  - należy zapewnić możliwość wyłączenia, przez osoby upoważnione - w tym przez strażaków, jednym wyłącznikiem dopływ zasilania energii elektrycznej dla wszystkich obwodów w całym obiekcie dla możliwości bezpiecznego prowadzenia działań w sytuacji awaryjnej.

- Wytyczne Zamawiającego:

  - w niniejszym OPZ przyjmuje się podane określenia dla wymienionych poniżej słów i wyrażeń, przy czym słowa określające osoby lub strony obejmują też spółki oraz inne osoby prawne, chyba że z tekstu wynika inaczej. Wszystkie zapisy określone zwrotami typu „urządzenia powinny”, „system powinien”, itp., należy rozumieć, jako warunek konieczny do spełnienia przez wykonawcę,

  - w żadnej z części przygotowanej dokumentacji (opisowa, rysunkowa) w odniesieniach do elementów nowo projektowanych dot. konstrukcji, materiałów, urządzeń itp. nie można stosować nazw własnych produktów lub opisów czy użycia specjalistycznej parametryzacji wskazujących na jednego konkretnego producenta, wykonawcę lub dostawcę,

  - materiały i rozwiązania techniczne należy opisywać za pomocą parametrów. Parametry muszą odnosić się do stosowanych norm lub wytycznych i być z nimi zgodne,

  - w ramach doboru materiałów należy przyjmować produkty ogólno dostępne i stosowane jako elementy typowe,

  - Projektant niniejszego opracowania powinien tak przyjąć parametry architektoniczno-konstrukcyjne, aby umożliwić zastosowanie urządzeń od szerokiego spektrum dostawców i producentów,

  - dokumentacja projektowa powinna zapewnić kompleksowość rozwiązań i umożliwiać w sposób jednoznaczny  wykonawcy robót ich realizację,

  - dokumentacja projektowa nie może wskazywać konieczności opracowywania i uzgadniania przez wykonawcę robót kolejnych projektów, których opracowanie znajduje się w gestii Projektanta i stanowi kompletność dla całości dokumentacji projektowej,

  - przyjęta technologia budowy powinna umożliwić realizację robót budowlanych przy minimalizacji utrudnień ruchowych (ograniczenie ilości zamknięć torowych),

  - wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację wszystkich opracowań projektowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- Definicje podstawowych określeń:

  - Centrum – istniejące pomieszczenie monitoringu wraz z Dyspozyturą SOK SKM i stanowiskiem wygłaszania komunikatów megafonowych, znajdującym się w nastawni GG SKM.

  - Dokumentacja projektowa – koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót wraz z kosztorysami, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja uzupełniająca do regulaminów technicznych.

  - Monitoring krawędziowy – system obejmujący kamery obserwujące w sposób ciągły krawędzie peronu.

  - Monitoring ogólny - CCTV – system obejmujący kamery obserwujące peron, przejścia podziemne, kładki, windy, automaty biletowe, kasowniki, słupki Info-SOS itp.

- Zadaniem Wykonawcy opracowania będzie:

  - sporządzenie dokumentacji projektowej zgodnie z niniejszym OPZ oraz z innymi warunkami, które wynikną w toku procesu projektowego w sposób rzetelny i profesjonalny;

  - konsultacja i uzgadnianie dokumentacji projektowej z innymi realizowanymi przez Zamawiającego oraz przez PKP PLK S.A. projektami w obszarze planowanej inwestycji,

  - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii  i pozwoleń umożliwiających wykonać kompletną dokumentację,

  - złożenie kompletnego, poprawnego pod względem formalnym wniosku o pozwolenie na budowę wymagane przez przepisy Prawa Budowlanego dla inwestycji, której dotyczy przedmiotowa dokumentacja projektowa i uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę,

  - opracowanie materiałów przetargowych (projekt wykonawczy, przedmiar robót, STWiORB, kosztorys inwestorski) dla wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, a także udział merytoryczny w postępowaniu przetargowym (w szczególności współpraca z Zamawiającym przy udzielaniu odpowiedzi na pytania Wykonawców robót),

  - zadaniem Wykonawcy jest również spełnienie wymogów wskazanych w warunkach technicznych, uzgodnieniach i decyzjach własnym staraniem i na własny koszt.

- Gwarancja jakości

Zamawiający wymaga objęcia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę gwarancją jakości, obowiązującą przez okres wskazany w umowie. Gwarancja jakości dotyczy dokumentacji projektowej wykonanej w okresie przedinwestycyjnym.

Gwarancja jakości zobowiązuje Wykonawcę do usunięcia wszelkich wad, błędów i usterek ujawnionych w okresie gwarancji na własny koszt Wykonawcy, w szczególności do:

- wykonania zadań projektowych wynikających z naprawienia błędu w dokumentacji,

- wykonania zadań projektowych wynikających z korekty rozbieżnych lub niespójnych rozwiązań w poszczególnych częściach dokumentacji (w tym międzybranżowych),

- dokonania zmian w dokumentacji z powodu zaprojektowania niezgodnie z przepisami i wytycznymi lub uzgodnieniami dokumentacji,

- dokonania uzupełnień w dokumentacji, będących brakami stanowiącymi o niekompletności dokumentacji.

Wzór gwarancji stanowi załącznik do umowy.

- Ryzyka do uwzględnienia przy wycenie przedmiotu zamówienia

Ryzyka jakie powinien uwzględnić projektant przy wycenie przedmiotu zamówienia:

  - ograniczony okres wykonania,

  - długi czas pozyskiwania uzgodnień,

  - ewentualne zmiany, które mogą wystąpić w przepisach lub wystąpiły a nie są uwzględnione w obecnie użytkowanym obiekcie i muszą być spełnione w wyniku sporządzenia dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu zamówienia,

  - przebudowa przystanku może wiązać się ze zmianą lokalizacji peronu, a także zmianą lokalizacji lub rodzaju konstrukcji dostępu do peronu dla ruchu pieszego;

  - w trakcie całego okresu trwania prac projektowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w zatwierdzonej wcześniej koncepcji wielobranżowej i architektonicznej, jeżeli w trakcie prac nad projektem zaistnieją okoliczności wymuszające zmiany lub zmiany zostaną wykazane jako pożądane;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazywania uwag lub błędów i żądania ich poprawienia w dokumentacji niezależnie od etapu ukończenia opracowywania dokumentacji,

  - podczas prac nad koncepcją wielobranżową i architektoniczną oraz pozostałą dokumentacją niezbędna będzie stała współpraca z PKP PLK S.A. oraz z Miastem Rumia,

  - wykonanie ewentualnych odkrywek konstrukcji w celu wykonania inwentaryzacji i doprowadzenie miejsc odkrywek do stanu pierwotnego,

  - wykonanie wszystkich czynności związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy, które Wykonawca wykona na własny koszt i własnym staraniem,

  - w razie konieczności uzyskania innych niż wskazane w OPZ uzgodnień, decyzji lub dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania na własny koszt i własnym staraniem.

- Ustalenia końcowe

- Przedstawione założenia nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ich weryfikacji. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania dokumentacji w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Podczas wykonywania dokumentacji projektowej do kontaktów z Zamawiającym będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Dla etapu wykonania robót budowlanych Zamawiający dokona wyboru Inżyniera do nadzorowania, administrowania i koordynacji w imieniu Zamawiającego przedmiotowego zadania.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – szczegółowe wytyczne dla dźwigów osobowych

Załącznik nr 2 –szczegółowe wytyczne dla instalacji i urządzeń teletechnicznych

Załącznik nr 1 – szczegółowe wytyczne dla dźwigów osobowych

- Konstrukcja szybu dźwigowego powinna gwarantować ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zapewniać wymaganą temperaturę pracy dźwigu. Szyb powinien być przeszklony szkłem bezpiecznym przynajmniej od strony wejść, pozostałe ściany należy wykończyć w zależności od zastosowanej konstrukcji szybu i wypełnienia ścian. Drzwi kabiny powinny być przeszklone szkłem bezpiecznym.

- Konstrukcja szybu powinna być żelbetowa lub stalowa przeszklona.

- Profile konstrukcji stalowej powinny być profilami zamkniętymi, wykonanymi ze stali nierdzewnej.

- Konstrukcja szybu dźwigu powinna być wykonana z materiałów łatwych do utrzymania czystości, powleczona warstwą antygraffiti i zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwy i prosty dostęp do wszystkich jej elementów podczas konserwacji, czyszczenia, mycia i sprzątania, wewnątrz i zewnątrz.

- Dźwig powinien posiadać ściany kabiny jak i ramy drzwi wykonane ze stali nierdzewnej.

- Podłoga powinna być wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne jak i chemiczne, wandaloodporna, antypoślizgowa, np.: stal nierdzewna ryflowana o znacznej grubości lub żywiczne posadzki o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie.

- Poręcze na ścianach bocznych powinny być wykonane z rury o przekroju okrągłym z blachy nierdzewnej szlifowanej.

- Pokrywy kaset wezwań na przystankach powinny być wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, z przyciskami wandaloodpornymi, podświetlane, opisane w języku Braille’a.

- Przyciski dyspozycji w kabinie powinny być wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, wandaloodporne, podświetlane, opisane w języku Braille’a.

- Szczegółowe warunki i kryteria jakim powinien odpowiadać dźwig osobowy:

          - zaplanowany dźwig powinien być dźwigiem osobowym, samoobsługowym o udźwigu 630 kg / 8 osób, zapewniającym możliwość korzystania przez osoby z dysfunkcyjnością poruszania się, w tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich,

          - urządzenie dźwigowe powinno być wykonane zgodnie z przepisami dozoru technicznego, zarówno pod względem technicznym i eksploatacyjnym: wzmocnione progi, system łączności z kabiny, nadszybia i podszybia, doświetlanie progów i drzwi wyjściowych, zapewnienie odpowiedniego naświetlenia wewnątrz szybu,

          - dźwig należy wykonać tak, aby była możliwość kontroli bezpieczeństwa pasażerów przez zamontowaną wewnątrz kabiny kamerę oraz przeszklone drzwi kabiny i szybu oraz co najmniej jedną przeszkloną ścianę w kabinie,

          - system instalacji przywoławczej i alarmowej, umożliwiającej obustronny kontakt głosowy z dyspozytorem, serwisem – połączony z Centrum i kompatybilny z obecnie funkcjonującym systemem,

          - dźwig powinien być wyposażony w urządzenie komunikacyjno-sterujące umożliwiające włączenie do istniejącego systemu kontroli pracy dźwigów osobowych w Centrum, umożliwiające pracę w warunkach niezależnych od ruchu pociągów (wysoka odporność na zakłócenia wygenerowane przez pole elektryczne i elektromagnetyczne). Elementy tego wyposażenia powinny umożliwić kontrolę systemów dźwigu i zdalne sterowanie (kontrola przejazdu),

          - dźwig powinien mieć dodatkowe zabezpieczenie do pracy w niskich temperaturach (podgrzewane progi, podgrzewanie elementów elektronicznych znajdujących się w szafie sterowej, utrzymanie temperatury wewnątrz szybu windowego) oraz system klimatyzacji zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy w szafie sterowej,

          - komunikacja w zakresie kontroli pracy, zdalnego sterowania dźwigiem, przesyłania informacji diagnostycznych powinna być realizowana pomiędzy urządzeniem dźwigowym a Centrum, dyspozytorem SKM przez sieć Ethernet wykorzystującą linię światłowodową SKM - system kontroli musi być kompatybilny z funkcjonującym obecnie. Dodatkowo zapewnić należy automatyczne powiadamianie serwisu za pomocą wiadomości SMS (min. na 3 numery telefonu) poprzez moduł GSM,

          - na etapie wykonania robót konieczne jest dokonanie niezbędnych zmian w konfiguracji obecnie stosowanego oprogramowania do kontroli pracy dźwigów na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych w zakresie dodania podglądu i sterowania instalowanego dźwigu.

          - Dźwigi osobowe powinny być także wyposażone:

  - w system standardowej sygnalizacji i sterowania (w kabinie i na piętrach),

  - w wandaloodporne: oświetlenie, panele sterownicze i przywoławcze,

  - w panele świetlne o niskim poborze energii elektrycznej, wyświetlające komunikaty o przerwach w eksploatacji dźwigu na każdym piętrze, z możliwością zdalnego sterowania i programowania w Centrum przez dyspozytora SKM i serwis (wykorzystując obecnie funkcjonujący system nadzoru w Centrum) – panele o rozmiarach ok. 15 x 10 cm,

  - w układ podtrzymania napięcia przy zaniku dopływu energii elektrycznej (zasilacz UPS),

  - w automatyczny system powodujący w przypadku awarii lub zaniku podstawowego źródła zasilania wjazd dźwigu na poziom ustalonego przystanku bezpiecznego, otwarcie drzwi, wypuszczenie pasażerów, zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadamianiem Centrum,

  - w system zabezpieczenia przed zalaniem kabiny dźwigu wodą opadową, wpływającą do podszybia z poziomu przejścia podziemnego (sytuacja awaryjna), polegający na przekazaniu sygnału z pływaka ponad dnem szybu do szafy sterowniczej, powodującego działanie tożsame jak w przypadku zaniku podstawowego źródła zasilania (wjazd dźwigu na poziom górny, otwarcie drzwi, wypuszczenie pasażerów, zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadomieniem Centrum),

  - w napęd elektryczny, linowy i bez maszynowni,

  - w moduł generujący informację głosową dla pasażera w kabinie dźwigu (piętro, otwieranie, zamykanie drzwi, itp.),

  - w rozmieszczony wewnątrz kabiny jak i na zewnątrz szybu, w miejscach widocznych i dostępnych dla pasażera zestaw informacji i piktogramów określonych przepisami dozoru technicznego i SKM (w tym także oznaczenia dotykowe dla osób niewidomych),

  - w system jazdy pożarowej wraz z powiadomieniem Centrum (wymaganie należy zapewnić jedynie w obiektach które wyposażone są lub w których instaluje się zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, odpowiednie systemy - urządzenia przeciwpożarowe, umożliwiające podłączenie takiej funkcji, zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgadnianej dokumentacji przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych).

Załącznik nr 2 –szczegółowe wytyczne dla instalacji i urządzeń teletechnicznych

- Odległość (długość kabla) urządzeń od szaf teletechnicznych nie może przekraczać 100 m dla przewodów miedzianych; w przypadku konieczności zastosowania większej odległości należy zaprojektować dodatkowe punkty dystrybucyjne.

- Do każdej kamery stałej i obrotowej zainstalowanej na wiacie, dźwigu osobowym, słupie oświetleniowym itp. należy doprowadzić przewody zasilania, wizji i sterowania z szafy teletechnicznej.

- Do każdego panelu dwustronnego tablicy peronowej informacji wizualnej SIP-PI należy ułożyć kabel sterujący oraz kabel zasilający  z  szafy teletechnicznej.

- Słupki Info-SOS włączyć w system kablami sterowniczymi i zasilającymi z szafy teletechnicznej.

- Do każdego zegara na peronie doprowadzić zasilanie 230 V z oświetlenia zmierzchowego peronu natomiast sterowanie poprowadzić z szafy teletechnicznej.

- Instalacje w tunelach, kładkach dla pieszych powinny być prowadzone w rurkach osłonowych, na peronach pod wiatami w korytkach kablowych z pokrywą, przyłącza ziemne rurami RHDP, PCV.

- Połączenia urządzeń końcowych, które wykorzystują do łączności standard Ethernet (przewody miedziane), usytuowanych w odległości większej niż 100 m od szafy teletechnicznej (liczonej po długość przewodu), powinny być wykonane w technologii światłowodowej wraz z dodatkowymi przełącznikami (switch) lub z zastosowaniem modemów DSL w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie prędkości transmisji.