SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście               Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/09/13

Zatwierdził:

Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Gdynia, dnia 8 kwietnia 2013 r.

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

| Rozdział I: | Instrukcja dla Wykonawców. |
| --- | --- |
| Rozdział II: | Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz |
|  | Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat wykonanych zamówień („Doświadczenie zawodowe”). |
| Rozdział III: | Formularz „Oferta”. |
| Rozdział IV: | Projekty umów. |

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nazwana w dalszej treści także „SIWZ” lub „specyfikacją”.

Indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „1” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców składających wspólną ofertę, zaś indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „2” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Telefon: (58) 721 28 19; Faks: (58) 721 29 66

Godziny urzędowania: od 8.00 do 14.00

Strona internetowa, na której udostępniona jest SIWZ: www.skm.pkp.pl

2.	Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

3.	Oznaczenie i język postępowania.

3.1. 	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SKMMS-ZP/N/09/13. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3.2.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia                   i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

4.	Przedmiot zamówienia.

4.1.     Przedmiotem niniejszego postępowania jest utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

4.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projektach umów stanowiących Rozdział IV niniejszej SIWZ.

##### - oznaczenie wg CPV :

| 50220000 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w projektach umów stanowiących Rozdział IV niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca winien złożyć ofertę zawierającą całość Zadania.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty 43390,69 złotych netto (dot. Zadania nr 2).

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.	Termin realizacji zamówienia.

Zadanie nr 1 – utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska                         w Trójmieście Sp. z o. o. w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych – przez okres dwunastu miesięcy od daty zawarcia umowy;

Zadanie nr 2 – utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. – przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia umowy.

6.	Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe:

  - Warunki ogólne.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

6.1.1.1 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt. 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp winni spełnić łącznie, natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy Pzp musi spełnić każdy z wykonawców osobno.

6.1.2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Warunki szczegółowe.

6.2.1.  Doświadczenie zawodowe.

Wymagane jest wykazanie należytego zrealizowania co najmniej jednego zadania                            o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu, w cyklu ciągłym w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, zrealizowanego w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:

1) Zadanie nr 1 – utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej                      i przeglądów okresowych – o wartości co najmniej 1 000 000,00 złotych netto;

2) Zadanie nr 2 – utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – o wartości co najmniej 200 000,00 złotych netto.

6.2.1.1 Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki doświadczenia określone                           w pkt. 6.2.1. winny być spełniony łącznie.

6.2.2. Potencjał ekonomiczno-finansowy.

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej:

1) 500 000,00 zł – dot. Zadania nr 1;

2) 100 000,00 zł – dot. Zadania nr 2.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy o podanej wyżej wartości na kolejne okresy                       w czasie obowiązywania umowy.

6.2.2.1	Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt. 6.2.2. winny być spełnione łącznie.

6.2.3   Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

7.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne                         z treścią Formularza Oświadczenia stanowiącego Rozdział II niniejszej SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informujemy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 100 tel. (0-22) 39 76 200 fax: 022 39 76 205.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie                    w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.1.1	W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt od 7.1.2. do 7.1.5. winien złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie,  o którym mowa w pkt. 7.1.1. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni              w zakresie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp złożyć wspólnie na jednym formularzu,  natomiast w zakresie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp (tj. wykluczenie z postępowania                     o udzielenie zamówienia publicznego) każdy z wykonawców z osobna.

7.1.2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt 7.1.3 i 7.1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.

Dokumenty w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10-11 ustawy Pzp, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2. - 7.1.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające ww. oświadczenia winny być wystawione w terminach przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów wskazanych w pkt 7.1.2. – 7. 1.6.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, opisanych w pkt. 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

    - Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozdziału II. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 6.2.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie.

    - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt. 6.2.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

    - W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt. 7.2.1 i 7.2.2 winny być złożone przez tego i/lub tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

    - Informacje określone w walucie innej niż w PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Zawartość oferty.

    - Na ofertę składa się wypełniony formularz „Oferta” wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ.

8.2.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, które winny być złożone wraz z ofertą.

    - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 7.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

    - W przypadku, jeżeli pełnomocnictwa udzieliła osoba, która nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, należy dołączyć do oferty również odpisy dokumentów wykazujących umocowanie tej osoby.

8.2.31	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,                   w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

8.3.	Forma oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II               i  III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

    - Dokumenty opisane w punktach:

a)	7.1.1., 7.2.1., i 8.1.1. – winny być złożone w oryginale;

b)	od 7.1.2. do 7.1.6. (oraz ich zagraniczne odpowiedniki określone w pkt 7.12) oraz 7.2.2.– winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)	8.2.2., 8.2.3. i 8.2.3.1 – winny być złożone w oryginale, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu                z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

    - Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

    - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 8.3.7. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości jej stron.

    - W przypadku, gdyby oferta i załączone do niej dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone                                   i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,               tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

    - Wymagania określone w pkt 8.3.5., 8.3.6. i 8.3.7. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.4	Opakowanie, zmiany lub wycofanie oferty.

8.4.1.	Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

oraz opisane: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia

„Utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej i urządzeń i instalacji elektroenergetycznych”

Nie otwierać przed dniem 20 MAJA 2013 r., godz. 11.00

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w terminie do 20 MAJA 2013 r., do godziny 10:00. w siedzibie Zamawiającego w Gdyni: ul. Morska 350A, pokój nr 313.

9.2.	Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert oraz dokona zwrotu tej oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                            i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem.

  - Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie zgodnie z art. 38 Pzp.

  - Pytania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na numer sprawy określony               w pkt 3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców – pisemnie na adres: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, faksem na nr: (058) 721 29 66.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                     o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu:

p. Łukasz Zdunek – Wydział Infrastruktury - strona merytoryczna - tel.: (58) 721 28 96                     (dni robocze -  w godzinach: 8:00 – 14:00) – dot. Zadania nr 1,

p. Paweł Machajewski – Wydział Infrastruktury - strona merytoryczna - tel.: (58) 721 27 24                     (dni robocze -  w godzinach: 8:00 – 14:00) – dot. Zadania nr 2,

p. Agnieszka Kozłowska – Wydział Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721 28 19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00).

11.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 20 MAJA 2013 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A, w pokoju/sali nr 313.

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może również żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy  okoliczności wskazane w art. 24 ustawy Pzp.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ustawy Pzp.

14.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej (Zamawiający dokona oceny ofert oddzielnie w poszczególnych zadaniach).

  - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (tj. 100 pkt.). 100 pkt. otrzyma oferta, która będzie najkorzystniejsza dla ceny (C).

  - Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt., zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert

C = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty ocenianej

UWAGA! Zamawiający dokona oceny poszczególnych ofert w odniesieniu do poszczególnych zadań.

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                         że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,                  o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania               i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni               z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W tymże zawiadomieniu Zamawiający informuje także o terminie, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                    o których mowa w pkt. 14.6 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.	Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne                           i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, natomiast w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

16.	Udzielenie zamówienia.

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

16.3.	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy.

17.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie 1 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100),

Zadanie 2 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy               z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni ul. Morska 350A w pokoju nr 313, natomiast kserokopię – zgodnie z pkt 8.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

18.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

    - Wykonawca winien podać na formularzu ofertowym cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia.

  - Do ceny netto Wykonawca winien doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, i wyliczyć cenę brutto. Nie dotyczy to Wykonawcy biorącego udział w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego.

  - Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

19.	Formalności, jakich należy dopełnić przed zawarciem umowy.

19.1    Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

20.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

20.1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

20.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

20.6. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

20.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

21.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ II

formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

wraz z załącznikaMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału II SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/09/13, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________, dnia __. __.2013 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Rozdziału II SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/09/13, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała                    w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2013 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o. o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/09/13,

MY NIŻEJ PODPISANI:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na utrzymanie urządzeń sieci trakcyjnej oraz urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska                           w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/09/13, OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi            w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za:

- 1) Zadanie nr 1:

CjS – roczna stawka jednostkowa [zł/jt] usługi obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej wynosi: ........................zł brutto / jt (słownie: .......................................................... złotych),

........................zł netto / jt (słownie: ......................................................................... złotych).

CP – stawka jednostkowa [zł/jt] przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej wynosi: ........................zł brutto / jt (słownie: ......................................................................... złotych),

........................zł netto / jt (słownie: .......................................................................... złotych).

co daje łącznie:

- cenę netto …...................... PLN (słownie złotych .....................................................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto:

- ..................................... PLN (słownie złotych: ……................................................................),

Składniki cenotwórcze prac dodatkowo zleconych przez Zamawiającego:

stawka roboczogodziny kosztorysowej – ..................... zł/r-g, wraz z wszelkimi kosztami zakupu, kosztami pośrednimi, marżą zysku

koszty motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego – ........................... zł/m-g,

- 2) Zadanie nr 2:

- cena roczna netto …...................... PLN (słownie złotych ..................................................... ..........................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto:

- .......................................PLN (słownie złotych: ……................................................................), w tym:

Tabela nr 1. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń oświetlenia zewnętrznego

| Lp.Lp. Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1256 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 408 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 2. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń oświetlenia zewnętrznego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1256 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 408 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 212 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 4. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń eor

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 212 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 5. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty instalacyjne 1-fazowe | 25,00 |  |  |
| 2. | Punkty instalacyjne 3-fazowe | 3,00 |  |  |
| 3. | WLZ wraz z tablicami bezpiecznikowymi zlecone do utrzymania | 1,00 |  |  |
| 4. | Instalacja odgromowa (zaciski odgromowe) | 5,00 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 6. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty instalacyjne 1-fazowe | 25,00 |  |  |
| 2. | Punkty instalacyjne 3-fazowe | 3,00 |  |  |
| 3. | WLZ wraz z tablicami bezpiecznikowymi zlecone do utrzymania | 1,00 |  |  |
| 4. | Instalacja odgromowa (zaciski odgromowe) | 5,00 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

- Powyższe wyliczenia zostały dokonane zgodnie z pkt 18 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizowania zamówienia w terminie wskazanym                 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie:

_________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OŚWIADCZAMY, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach na stronach o nr: _______________ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonym                          w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych                  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: pisemnie na następujący adres: _____________________________________, faksem na nr: __________________.

- OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OŚWIADCZAMY, iż następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

nazwa części zamówienia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części usługi podwykonawcom)

- OŚWIADCZAMY, iż należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Lista podmiotów

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej. W przypadku nie wypełnienia powyższego punktu Zamawiający potraktuje to jako brak przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej)

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 Rozdziału I SIWZ, na ___ kolejno ponumerowanych stronach:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

(.....)  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

__________________, dnia __.__.2013 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

ROZDZIAŁ IV

PROJEKT UMOWY

Zadanie nr 1

UMOWA NR SKM - ..... / 13

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/09/13

w dniu  .............................. 2013 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą             w Gdyni, 81–002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958–13–70–512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 215 000,00 zł, którą reprezentują:

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu

Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

........................................................................................... z siedzibą w  .................................................,

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd .................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP .........................., Regon ..........................., Kapitał Zakładowy ........................... zł, którą reprezentują:

……………………………. – ………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Główny - Rumia (88,905 tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm). Wykonawca zapewnia utrzymanie stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej zgodnie z „Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska                        w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”, którą strony przyjmują do stosowania zapisami niniejszej Umowy.

§ 2

RZECZOWY ZAKRES UMOWY

- W zakres Umowy utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej wchodzą następujące zadania:

- obsługa techniczna, w tym: serwis awaryjny, oględziny i przeglądy inspekcyjne,

- przeglądy okresowe.

Realizacja powyższych zadań musi być wykonywana z uwzględnieniem postanowień „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej — SKM et-2" (stanowiący Rozdział V przedmiotowej SIWZ), ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących standardów technicznych oraz „Wytycznych projektowania              i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych” wydanych przez PKP PLK.

- Usługi wyszczególnione w ust. 1 będą wykonywane przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym:

- obsługa techniczna w tym: serwis awaryjny, oględziny i przeglądy inspekcyjne, są usługą               o charakterze ciągłym i realizowane w trybie zapisanym w §4, 4a i 4b niniejszej umowy. Zakres wykonywania obsługi technicznej stanowi ilość jednostek technicznych urządzeń sieci trakcyjnej określonych w załączniku nr 2,

- przeglądy okresowe są usługą określoną w „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej – SKMet-2” i realizowane w trybie zapisanym w §5 niniejszej umowy.

- Do zakresu obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej należą w szczególności następujące czynności:

  - wykonywanie oględzin urządzeń sieci trakcyjnej w trybie zapisanym w §4a,

  - wykonywanie przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej w trybie zapisanym w §4b,

  - kontrola, pomiary i regulacja urządzeń sieci trakcyjnej, w tym: urządzeń naprężających, uszynień konstrukcji wsporczych i obiektów inżynieryjnych w strefie oddziaływania trakcji elektrycznej określonej instrukcją SKM et-2, osłon, kotwień środkowych, odłączników sieciowych, odgromników, ograniczników niskonapięciowych, wysięgników ruchomych                   i stałych, konstrukcji wsporczych, głowic fundamentowych, odciągów, fundamentów, wieszaków, lin uszynień grupowego, izolatorów, połączeń elektrycznych, uchwytów odległościowych, rozjazdów sieciowych, przęseł naprężenia i sieci powrotnej,

  - naprawa awaryjna, wymiana i uzupełnienie uszkodzonych elementów urządzeń sieci trakcyjnej, których stan techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego,

  - usuwanie usterek, skutków awarii, kradzieży i dewastacji elementów sieci trakcyjnej,

  - wykonywanie okresowych kontroli sieci trakcyjnej rocznej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego sieci trakcyjnej oraz kontroli okresowej pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania sieci trakcyjnej, zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane" i „Instrukcji utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej - SKM et-2", „Wytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej                                i przeciążeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych" wydanych przez PKP PLK,

  - odtwarzanie lokat konstrukcji wsporczych, numerów odłączników, pasów ostrzegawczych, napędów odłączników, uzupełnianie ubytków powłok malarskich i zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych w strefie główek fundamentowych,

  - odtwarzanie lub uzupełnianie tablic i wskaźników We (określonych w instrukcji „Instrukcji Sygnalizacji” SKMe1 (E1) – do wglądu u Zamawiającego),

  - udział w komisjach badania urządzeń sieci trakcyjnej,

  - udział w komisjach zwoływanych przez Zamawiającego dla ustalenia przyczyn wypadków                        i incydentów na infrastrukturze kolejowej Zamawiającego,

  - udział w komisjach opracowujących regulaminy dla robót realizowanych przez lub na zlecenie Zamawiającego,

  - udział w komisjach badania rozjazdów wg „Instrukcji o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymania rozjazdów - SKMd-4 (D-6) (do wglądu u Zamawiającego),

  - zapewnienie przygotowania miejsca pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej dla pracowników niewykwalifikowanych pracujących na zlecenie Zamawiającego oraz w razie konieczności pełnienia nadzoru nad jej przebiegiem, w ilości jednego nadzoru na dobę,                  z wyłączeniem tych czynności w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych.

  - udział pociągów sieciowych w prowadzonych przez Zamawiającego pracach badawczych sieci trakcyjnej,

  - udział pojazdów szynowych Wykonawcy w doraźnych kontrolach urządzeń sieci trakcyjnej,

  - prowadzenie wycinki gałęzi znajdujących się w odległości 1,5 m od sieci jezdnej oraz 1 m od konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej,

  - prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z wykonywanymi zadaniami wg „Instrukcji utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej - SKM et-2".

- Zaopatrzenie w materiały i części zamienne do urządzeń sieci trakcyjnej, niezbędne do realizacji zadań określonych w ust. 1, odbywać się będzie przez Wykonawcę.

- Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona kwalifikacji materiałów odzyskanych z demontażu, zużytych lub wycofanych z eksploatacji elementów urządzeń sieci trakcyjnej w sposób określony w regulaminie współpracy, o którym mowa w §3 ust. 7 niniejszej umowy. Gruz betonowy, izolatory i inne odpady zagospodaruje Wykonawca, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakwalifikowanie do przekazania materiały zostaną dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odzyskane materiały na podstawie protokołu, którego wzór określa załącznik nr 12 do Umowy.

§ 3

TRYB WYKONYWANIA UMOWY

- Dla realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich prac organizacyjnych i technicznych, związanych bezpośrednio z procesem utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. Zamawiający zobowiązuje się do stworzenia niezbędnych warunków organizacyjnych umożliwiających realizację Umowy.

- Rzeczowy zakres Umowy, o którym mowa w § 2 Wykonawca realizuje z uwzględnieniem postanowień „Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”, ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących standardów technicznych oraz „Wytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej                                          i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych”.

- Odbioru obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Fakt odbioru potwierdzony jest protokołem, wzór protokołu określa załącznik nr 7 do Umowy. Protokół wykonania obsługi technicznej sporządzany jest w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca.

- Pracownicy Zamawiającego mają prawo do przeprowadzania kontroli usług utrzymaniowych                               i robót wykonywanych przez Wykonawcę, na zasadach określonych w regulaminie współpracy,              o którym mowa w ust. 6 poniżej.

- Wykonanie usług zrealizowanych na oddzielne pisemne zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia Zamawiający powołuje komisję odbioru wykonanych usług, która sporządza protokół odbioru usług (wzór protokołu określa załącznik nr 11 do Umowy).

- Zamawiający i Wykonawca ustalą wspólnie regulamin współpracy, w terminie 30 dni od podpisania niniejszej Umowy, określający między innymi:

- zasady przeprowadzania kontroli i odbioru usług utrzymaniowych wykonywanych przez Wykonawcę,

- wykaz osób do przeprowadzania kontroli usług utrzymaniowych objętych Umową,

- wykaz osób upoważnionych do udzielania i przyjmowania zleceń oraz uzgadniania zakresu wykonywanych napraw – z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji Zamawiającego                        i Wykonawcy,

- wykaz osób do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych,

- stosowne systemy powiadamiania i środki łączności,

- zasady zgłaszania usterek,

- miejsca postoju pociągów pogotowia sieciowego,

- warunki wykonywania okresowych kontroli sieci trakcyjnej zgodnie z wymogami ustawy „Prawo Budowlane”.

- Zasady przekazywania materiałów i elementów odzyskanych przy wykonywaniu usługi utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej.

§ 4

OBSŁUGA TECHNICZNA I SERWIS AWARYJNY

- Obsługa techniczna urządzeń sieci trakcyjnej wykonywana jest na liniach wyszczególnionych             w załączniku nr 1 do Umowy. Ilość jednostek technicznych sieci trakcyjnej objętych obsługą techniczną, określa załącznik nr 2. Umowa niniejsza stanowi zlecenie prowadzenia obsługi technicznej.

- Realizowane w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej usuwanie usterek, awarii                i skutków kradzieży urządzeń wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie informacji własnych (z powiadomieniem Zamawiającego) bądź na wezwanie Zamawiającego. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne do urządzeń sieci trakcyjnej, niezbędne do realizacji zadań określonych w niniejszym ustępie, odbywać się będzie przez Wykonawcę.

- Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w urządzeniach sieci trakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia:

- niezwłocznie w przypadku nieprawidłowości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu kolejowego,

- w przypadku pozostałych nieprawidłowości, w trybie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Po otrzymaniu informacji o uszkodzeniu sieci trakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia jego skutków. Osiągnięcie gotowości wyjazdu pociągu sieciowego lub samochodu awaryjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu 30 minut od powiadomienia przez Zamawiającego o powstałym uszkodzeniu sieci.

- Wykonawca zapewnia dojazd pociągu sieciowego, wraz z obsługą gwarantującą usunięcie awarii, do miejsca uszkodzenia w czasie nie przekraczającym:

  - 1 godziny (w godzinach 22:00 – 6:00);

  - 2 godzin (w godzinach 6:00 – 22:00).

- Wykonawca zapewnia pociągi sieciowe, które umożliwiają jazdę z prędkością nie niższą niż 50 km/h, a Zamawiający zapewnia możliwość płynnego dojazdu do miejsca uszkodzenia na zasadach pociągu ratunkowego, z prędkością nie niższą niż 50 km/h, z uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń prędkości jazdy pociągów.

- Pociągi sieciowe winny być wyposażone w sposób umożliwiający niezawodne usuwanie uszkodzeń sieci trakcyjnej.

- Upoważnieni pracownicy Wykonawcy mają obowiązek uzgadniania z Zamawiającym zakresu odbudowy uszkodzonych urządzeń sieci trakcyjnej (na piśmie, jako dodatkowe zlecenie).

- W przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci trakcyjnej, wywołującego zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zdrowia lub życia osób, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznego przystąpienia do jego usuwania w niezbędnym zakresie.

- W trakcie usuwania skutków awarii Wykonawca jest zobowiązany podjąć takie działania, które umożliwią przywrócenie ruchu pociągów w jak najkrótszym terminie, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych.

- Awarię uznaje się za usuniętą po przywróceniu parametrów sieci trakcyjnej sprzed wydarzenia oraz załączeniu napięcia i oddaniu toru do ruchu pociągów trakcji elektrycznej

§ 4a

OGLĘDZINY

- Realizowane w ramach obsługi technicznej oględziny wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie z cyklem określonym w § 5 „Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”.

- Podczas oględzin wykonuje się pełny zakres czynności sprawdzających, określonych w § 6 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”.

- Jeżeli rozmiar ujawnionych w czasie oględzin nieprawidłowości zagraża bezpieczeństwu ruchu pociągów, dokonujący oględzin obowiązany jest powiadomić o powyższym prowadzących ruch kolejowy dyżurnych ruchu Zamawiającego, określając niezbędne ograniczenia lub inne środki niezbędne do podjęcia, wpływające na prowadzenie ruchu pociągów.

- Dokonanie oględzin powinno być odnotowane w „Książce oględzin” oraz ujęte w protokołach,                o których mowa w § 3 ust. 4, będących podstawą do wystawienia faktury.

§ 4b

PRZEGLĄDY INSPEKCYJNE

- Realizowane w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej przeglądy inspekcyjne                      z zastosowaniem wagonów diagnostycznych są usługą planową i wykonywane są według harmonogramu, zgodnie z „Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska                   w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”.

- Plan przeglądów inspekcyjnych sporządzany jest przez Zamawiającego w rozbiciu na lata i linie kolejowe. Plan przeglądów inspekcyjnych stanowi załącznik nr 4 do Umowy.

- Harmonogram realizacji przeglądów inspekcyjnych wykonuje się corocznie w terminie do 15 listopada. Harmonogram sporządza Wykonawca i uzgadnia go z Zamawiającym. Uzgodniony harmonogram obowiązuje Strony Umowy.

- Przeglądy inspekcyjne wykonuje się przy udziale upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Opracowanie wyników pomiarów uzyskanych podczas przeglądów inspekcyjnych oraz ich analiza wykonywana jest przez Wykonawcę. Opracowane wyniki przekazywane są Zamawiającemu protokolarnie (wzór protokołu określa załącznik nr 7) w terminie 1-go miesiąca od zakończenia przejazdu wagonu diagnostycznego.

- Podstawą uznania przeglądów inspekcyjnych za wykonane jest protokół odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego przyjęty przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

§ 5

PRZEGLĄDY OKRESOWE

- Przeglądy okresowe urządzeń sieci trakcyjnej wykonywane będą przez Wykonawcę zgodnie                    z planem określonym w załączniku nr 3 do Umowy, jednak nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca w celu prawidłowego wystawienia faktury (zgodnie z  §7 ust. 5).

- Harmonogram realizacji przeglądów okresowych sieci trakcyjnej sporządzany jest na okres roku na podstawie załącznika nr 3 do Umowy. Harmonogram opracowuje Zamawiający.

- Upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego mogą dokonywać, w formie pisemnej,                         z trzymiesięcznym wyprzedzeniem korekt bieżących planu – do 10% rocznego planu przeglądów okresowych sieci trakcyjnej.

- Podczas przeglądu okresowego wykonuje się pełny zakres czynności sprawdzających, regulacyjny i naprawczy, określony w § 7 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska                                        w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”.

- W zakres przeglądu okresowego wchodzi dodatkowo wykonanie wstawki w linę i/lub przewód jezdny o długości do 150 m.

- Przeglądy okresowe uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Strony protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 8.

§ 6

CENA USŁUGI

- Jednostka przeliczeniową urządzeń sieci trakcyjnej jest „Jednostka techniczna” „jt”. Ilość jednostek technicznych sieci trakcyjnej została określona na podstawie Załącznika IV.A do „Wytycznych ustalania zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych służby elektroenergetycznej. Dyrekcja Generalna PKP Warszawa 1993”.

- Należność z tytułu realizacji przez Wykonawcę usługi utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej stanowiących przedmiot Umowy, określane będą na podstawie cen jednostkowych wyrażonych                   w [zł/jt] i ilości wykonywanych usług obejmujących wykonywanie następujących czynności utrzymaniowych urządzeń sieci trakcyjnej:

- miesięczna należność za świadczenie obsługi technicznej w zakresie określonym w § 2 ust. 3 Umowy oraz w trybie określonym w § 4, 4a, 4b Umowy określa się na podstawie poniższego wzoru:

NS = Σ 1/12 (CjS x LjS) + WmatS,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

NS – sumaryczna należność [zł] z tytułu świadczenia usługi obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca;

CjS – roczna stawka jednostkowa [zł/jt] usługi obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej, która wynosi: ........................zł / jt

LjS – ilość urządzeń [jt] poddanych w ciągu roku usłudze obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej;

WmatS – wartość materiałów [zł] zużytych w trakcie świadczenia usługi obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca.

- należność za wykonanie przeglądów okresowych w zakresie określonym w § 2 ust. 2 pkt. 2 Umowy oraz w trybie określonym w § 5 Umowy określa się na podstawie poniższego wzoru:

NP = CP x LP + WmatP,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

NP – należność [zł] za wykonanie przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie rozliczeniowym;

CP – stawka jednostkowa [zł/jt] przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej, która wynosi: ............ zł / jt

LP – ilość urządzeń [jt] sieci trakcyjnej, w stosunku do których zrealizowano przeglądy okresowe, w okresie rozliczeniowym;

WmatP – wartość materiałów [zł] zużytych bezpośrednio do wykonania przeglądów okresowych urządzeń sieci trakcyjnej w okresie rozliczeniowym.

- Prace, z wyjątkiem usług określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1-2, zlecone dodatkowo przez Zamawiającego będą każdorazowo osobno kalkulowane przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących składników cenotwórczych:

- stawka roboczogodziny kosztorysowej – ............... zł/r-g, wraz z wszelkimi kosztami zakupu, kosztami pośrednimi, marżą zysku

- koszty motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego – ................... zł/m-g,

- cena jednostkowa pracy innego sprzętu, przyjmowane będą na podstawie średnich regionalnych stawek jednostkowych określonych w wydawnictwie SEKOCENBUD, zeszyt „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego”, dla kwartału poprzedzającego wykonanie robót, a w przypadku braku jej określenia, cena zgodna                      z indywidualną kalkulacją Wykonawcy.

§ 7

ROZLICZENIA FINANSOWE USŁUG

- Za wykonaną obsługę techniczną, określoną w § 2 ust. 2 pkt. 1, Wykonawca wystawiać będzie faktury Zamawiającemu z uwzględnieniem postanowień ust. 2.

- Faktury, o których mowa w ust. 1, będą wystawiane w wysokości:

- 50 % należności do dnia 10 każdego miesiąca,

- 50 % należności do dnia 20 każdego miesiąca.

- Po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy świadczenie usługi, Wykonawca wystawiał będzie do dnia 7 każdego miesiąca rozliczeniową fakturę VAT, której wartość opiewała będzie na sumę zabudowanych materiałów w trakcie wykonywania obsługi technicznej. Załącznikiem do faktury jest protokół wykonania obsługi technicznej i serwisu wraz z wykazem zamontowanych materiałów do wykonania czynności określonych w § 2 ust. 2 pkt. 1.

- Za przeglądy okresowe sieci trakcyjnej, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 2, Wykonawca wystawiać będzie faktury Zamawiającemu na podstawie protokołów odbioru przeglądów okresowych. Protokoły odbioru przeglądów okresowych wraz z wykazem zabudowanych materiałów będą załączone do faktury.

- Faktury, o których mowa w ust. 4, będą wystawiane na ostatni dzień każdego miesiąca wykonanych przeglądów okresowych.

- Opłaty poniesione przez Wykonawcę za przejazdy prowadzone po liniach PKP PLK S.A. zostaną doliczone do wartości określonych w ust. 1, 4.

- Do wartości usługi określonej w ust. 1, 4 doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Zamawiającemu lub upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia faktury, nie później jednak niż do 30 dni od daty jej wystawienia. Złożenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przyjęcia                  i zapłacenia faktury.

- Zamawiający regulować będzie zobowiązania wynikające z faktur przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Termin zapłaty faktur ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Za opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania.

- Strony zgodnie ustalają, że bez pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, wierzytelności powstałe w wyniku realizowania Umowy nie mogą być:

- przeniesione na osoby trzecie (art. 509 § 1 kc),

- uregulowane w drodze kompensaty.

15. Faktury za prace zlecona oddzielnie wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie protokołów odbioru w terminie 7 dni od daty odbioru.

§ 8

OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z REALIZACJA USŁUGI

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przestrzegania zapisów niniejszej Umowy,

- udziału w opracowaniu regulaminu robót realizowanych przez lub na zlecenie Zamawiającego,

- realizacji i wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz                        z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, w tym w szczególności prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po infrastrukturze Zamawiającego zgodnie z przepisami obowiązującymi na tej infrastrukturze,

- powiadamiania Zamawiającego o terminie przystąpienia do prac z odpowiednim wyprzedzeniem uzgodnionym w regulaminie współpracy,

- terminowego wykonania usług oraz dotrzymania jakości i warunków technicznych usług,

- efektywnego wykorzystania czasu udzielonych zamknięć torowych,

- stosowania materiałów spełniających wymagania określone przez Prawo Budowlane oraz Zamawiającego,

- usunięcia na własny koszt usterek ujawnionych w czasie trwania odbioru,

- utrzymywania posiadanej dokumentacji sieci trakcyjnej w stanie aktualnym oraz przekazywania Zamawiającemu niezbędnych danych potrzebnych do wnoszenia zmian w dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń sieci trakcyjnej wymaganych „Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”,

- aktualizacji schematów sekcjonowania znajdujących się u Zamawiającego oraz wymiany zniszczonych nieczytelnych egzemplarzy,

- przekazania informacji o obniżeniach wysokości zawieszenia przewodów sieci trakcyjnej.

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- przestrzegania zapisów niniejszej Umowy,

- opracowania regulaminów robót i tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchów pociągów dla realizacji prac objętych Umową,

- zapewnienia Wykonawcy zamknięć torów na czas niezbędny do wykonania usług utrzymania objętych Umową, z uwzględnieniem w szczególności:

- zapisów § 5 ust. 4,

- regulaminów robót i tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów,

- spełnienia warunków bezpieczeństwa wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych (Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej EBH-1, EBH-1a),

- udziału w komisjach powołanych przez Wykonawcę, w ramach realizowanej Umowy,

- przekazanie Wykonawcy kwartalnej analizy udzielonych zamknięć torowych (do 10 dnia miesiąca po kwartale),

- odbioru materiałów i elementów odzyskanych przez Wykonawcę w trakcie usług utrzymania                      w terminie:

- 14 dni od zakończenia rozległych awarii,

- do 15 dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału z pozostałych usług utrzymania,

- sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń złomu,

- dokonania odbioru wykonanych przeglądów okresowych najpóźniej ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego przy zachowaniu 7 dniowego okresu powiadamiania o przewidywanym zakończeniu przeglądu,

- ułożenia bezkolizyjnej drogi przejazdu na linii kolejowej nr 250 do prac związanych                          z usunięciem awarii sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 250.

§ 9

PRZEJAZDY UTRZYMANIOWE-NAPRAWCZE POCIĄGÓW WYKONAWCY

PO LINIACH KOLEJOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI

USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ

Zamawiający udostępnia Wykonawcy linię / odcinek linii kolejowej będące w jego zarządzaniu dla realizacji przejazdów utrzymaniowo – naprawczych wykonywanych pociągiem Wykonawcy niezbędnych dla realizacji usług w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej określonych                   w niniejszej Umowie. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 10

GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG UTRZYMANIA

- Wykonawca udziela gwarancji na sieć trakcyjną poddaną przeglądom okresowym (z wyłączeniem stwierdzonych ukrytych wad materiałowych). Okres gwarancji wynosi 6 miesięcy, licząc od dnia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5. Dokumentem gwarancyjnym jest protokół, o którym mowa w §5 ust. 8.

- Wykonawca udziela gwarancji na elementy urządzeń sieci trakcyjnej poddane naprawom planowym lub naprawom wynikającym z oddzielnego pisemnego zlecenia, zabudowane przez Wykonawcę. Okres gwarancji wynosi 6 miesiące od wykonania odbioru. Dokumentem gwarancyjnym jest protokół odbioru usługi (wzór protokołu określa załącznik nr 11 do umowy).

- W okresie gwarancji usterki powstałe z winy wykonawstwa lub użytych przez Wykonawcę  materiałów, zostaną usunięte w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem §8 ust. 2 pkt. 3.

- W przypadku nie usunięcia usterek w terminie ustalonym w protokółach, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podjęcia przez Zamawiającego decyzji o ograniczeniu zakresu napraw awaryjnych lub zaniechaniu napraw sieci trakcyjnej wynikającej z zapisów protokołów, o którym mowa w §5 ust. 6.

§ 11

KARY UMOWNE ZWIĄZANE Z REALIZACJA USŁUG

- Strony postanawiają, że za niewywiązywanie się z warunków Umowy będą stosować kary umowne oraz odszkodowania uzupełniające, o których mowa w § 12 niniejszej Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02% wynagrodzenia ustalonego w §6 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku:

- przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- przekroczenia ustalonego terminu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze napraw planowych i innych zadań zleconych w oddzielnym zleceniu.

3. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w §4 ust.5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w §6 ust. 2 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 zostały określone w §4a ust. 1, §4b ust. 1-3, §5 ust. 1 umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.

7. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §11 ust.2 pkt 2.

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY ZA SZKODY WYNIKŁE Z WYKONYWANIA

USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA URZĄDZEŃ

- Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający lub osoba trzecia poniosła szkodę a przysługiwało by jej roszczenie                z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje roszczenie z tego tytułu w stosunku do Wykonawcy w wysokości udokumentowanej wielkości poniesionej szkody lub odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej.

- Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego usługa nie mogła być wykonana właściwie, a przy tym Wykonawca lub osoba trzecia poniosła szkodę a przysługiwałoby jej roszczenie z tego tytułu w stosunku do Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje roszczenie w stosunku do zamawiającego w wysokości udokumentowanej wielkości poniesionej szkody lub odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej.

- Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą względem siebie i osób trzecich, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiedzialności za utracone korzyści.

§ 13

SIŁY WYŻSZE

- W przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na realizację zobowiązań, których to okoliczności nie można przewidzieć i zapobiec ich skutkom (siły wyższej) Strony zwolnione są z zobowiązań wynikających z treści Umowy, w zakresie dotrzymania terminu jej realizacji i kar umownych.

- Jako siły wyższe traktowane są:

- klęski żywiołowe oraz inne katastrofalne wydarzenia,

- zamieszki, rozruchy,

- strajki lub inne formy protestu.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa obowiązuje od dnia zawarcia przez okres dwunastu miesięcy.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest p. Łukasz Zdunek, tel. 692 446 896, fax 58 721 28 91, e-mail lzdunek@skm.pkp.pl.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest                                   p. .........................., tel. ............................, fax ......................, e-mail .......................

- Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wykaz elementów infrastruktury kolejowej Zamawiającego, na których wykonuje się usługi w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej,

- Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń sieci trakcyjnej podlegających obsłudze technicznej,

- Załącznik nr 3 - Plan przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2013-31.05.2014 r.,

- Załącznik nr 4 – Plan przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej wykonywanych przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonów diagnostycznych,

- Załącznik nr 5 – Wykaz linii kolejowych zakwalifikowanych do skróconych cykli przeglądów sieci trakcyjnej,

- Załącznik nr 6 – Zlecenie usługi (wzór),

- Załącznik nr 7 – Protokół wykonania obsługi technicznej PKP Szybka Kolej Miejska                          w Trójmieście Sp. z. o.o.,

- Załącznik nr 8 – Protokół z przeglądu okresowego sieci trakcyjnej końcowy / częściowy,

- Załącznik nr 9 – Wykaz materiałów zużytych do utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z. o.o.,

- Załącznik nr 10 – Protokół odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego urządzeń sieci trakcyjnej dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z. o.o.,

- Załącznik nr 11 – Protokół odbioru usług wykonanych (wzór),

- Załącznik nr 12 – Protokół przekazania materiałów odzyskanych z usługi i robót utrzymania sieci trakcyjnej,

- Załącznik nr 13 – Protokół z kontroli stanu technicznego urządzeń (Załącznik nr 3 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2),

- Załącznik nr 14 – Protokół z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń (Załącznik nr 4 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2).

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia zapisów niniejszej Umowy wymagają dwustronnych uzgodnień             w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118                                 z późniejszymi zmianami).

- Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spór rozstrzygany będzie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych, uzyskanych podczas realizacji Umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do umowy  nr .................

Wykaz elementów infrastruktury kolejowej Zamawiającego, na których wykonuje się usługi w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej

| Nr linii | Nazwa linii | od km | do km |
| --- | --- | --- | --- |
| 202 | stacja Wejherowo | 44,442 | 44,966 |
| 250 | Gdańsk Główny – Rumia | 0,080 | 31,164 |

Załącznik nr 2

do umowy  nr .................

Wykaz urządzeń sieci trakcyjnej podlegających obsłudze technicznej

| Trasa | Tor/Tory | Nr toru przej | Dł.w tkm | Dł.w km | Ilość jednostek technicznych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 3 | 3 | 0,591 | 0,591 | 19,944 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | R1 | R35/36 | 0,080 | 0,086 | 2,659 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | R2 | R32/42 | 0,102 | 0,110 | 3,391 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 1 | 501 | 0,594 | 0,639 | 19,746 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 5 | 501 | 1,161 | 1,250 | 38,595 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 2 | 502 | 0,594 | 0,639 | 19,746 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 4 | 502 | 1,045 | 1,126 | 34,739 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 6 | 502 | 1,292 | 1,391 | 42,950 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 15 | 15 | 0,254 | 0,273 | 8,444 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 13 | 13 | 0,392 | 0,422 | 13,031 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 5 | 5 | 0,284 | 0,306 | 9,441 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 7 | 7 | 0,705 | 0,759 | 23,436 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 9 | 9 | 0,655 | 0,705 | 21,774 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | Tor 11 | 11 | 0,405 | 0,436 | 13,463 |
| stacja Gdańsk Główny-SKM | 3 | 501 | 1,045 | 1,126 | 34,739 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 7 | 501 | 0,788 | 0,850 | 26,196 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 9 | 501 | 0,554 | 0,598 | 18,417 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 11 | 501 | 0,763 | 0,823 | 25,364 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 13 | 501 | 1,096 | 1,182 | 36,434 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 15 | 501 | 1,166 | 1,257 | 38,761 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 8 | 502 | 0,666 | 0,718 | 22,140 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 10 | 502 | 0,554 | 0,598 | 18,417 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 12 | 502 | 0,763 | 0,823 | 25,364 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 14 | 502 | 1,101 | 1,188 | 36,601 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 16 | 502 | 1,166 | 1,257 | 38,761 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R3 | R51/54 | 0,185 | 0,200 | 6,150 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R1 | R101/102 | 0,071 | 0,077 | 2,360 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R1 | R51/52 | 0,062 | 0,067 | 2,061 |
| stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R2 | R54/53 | 0,062 | 0,067 | 2,061 |
| stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 18 | 502 | 1,196 | 1,290 | 39,759 |
| stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 17 | 501 | 1,127 | 1,194 | 37,465 |
| stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 19 | 501 | 1,220 | 1,292 | 40,557 |
| stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 20 | 502 | 1,115 | 1,202 | 37,066 |
| stacja Sopot-SKM | R1 | R36/37 | 0,187 | 0,202 | 6,216 |
| stacja Sopot-SKM | R3 | 13 | 0,400 | 0,429 | 13,297 |
| stacja Sopot-SKM | R2 | R51/52 | 0,052 | 0,056 | 1,729 |
| stacja Sopot-SKM | R4 | R53/54 | 0,052 | 0,056 | 1,729 |
| stacja Sopot-SKM | 23 | 501 | 1,157 | 1,248 | 38,462 |
| stacja Sopot-SKM | 24 | 502 | 1,210 | 1,315 | 40,224 |
| stacja Sopot-SKM | 25 | 501 | 1,183 | 1,276 | 39,327 |
| stacja Sopot-SKM | 26 | 502 | 1,183 | 1,276 | 39,327 |
| stacja Sopot-SKM | 21 | 501 | 1,052 | 1,135 | 34,972 |
| stacja Sopot-SKM | 22 | 502 | 0,986 | 1,064 | 32,778 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 29 | 501 | 1,232 | 1,329 | 40,955 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 30 | 502 | 1,232 | 1,329 | 40,955 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 31 | 501 | 1,106 | 1,203 | 35,710 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 33 | 501 | 0,819 | 0,869 | 26,444 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 35 | 501 | 1,108 | 1,182 | 35,775 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 37 | 501 | 1,198 | 1,259 | 38,681 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 32 | 502 | 1,032 | 1,116 | 33,321 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 34 | 502 | 0,819 | 0,869 | 26,444 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 36 | 502 | 1,108 | 1,182 | 35,775 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 38 | 502 | 1,198 | 1,259 | 38,681 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 27 | 501 | 1,243 | 1,341 | 41,321 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | 28 | 502 | 1,243 | 1,341 | 41,321 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | R1 | R51/52 | 0,088 | 0,095 | 2,925 |
| stacja Gdynia Orłowo-SKM | R2 | R53/54 | 0,075 | 0,081 | 2,493 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 39 | 501 | 1,361 | 1,477 | 43,943 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 51 | 51 | 0,250 | 0,318 | 8,072 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 53 | 53 | 0,283 | 0,334 | 9,137 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | R2 | R2 | 0,099 | 0,114 | 3,196 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 40 | 502 | 1,173 | 1,272 | 37,873 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 41 | 501 | 0,927 | 1,006 | 29,931 |
| stacja Gdynia Główna-SKM | 42 | 502 | 1,118 | 1,207 | 36,098 |
| stacja Gdynia Chylonia | 52 | 502 | 1,246 | 1,353 | 40,230 |
| stacja Gdynia Chylonia | 44/ L6 | 502 | 0,839 | 0,905 | 27,089 |
| stacja Gdynia Chylonia | 46/ L11 | 502 | 1,164 | 1,256 | 37,583 |
| stacja Gdynia Chylonia | 51 | 501 | 1,177 | 1,270 | 38,002 |
| stacja Gdynia Chylonia | tor 21 | 21 | 0,281 | 0,318 | 9,073 |
| stacja Gdynia Chylonia | tor 22 | 22 | 0,278 | 0,411 | 8,976 |
| stacja Gdynia Chylonia | 48/ L14 | 502 | 1,172 | 1,264 | 37,841 |
| stacja Gdynia Chylonia | R6 | R26/24 | 0,163 | 0,183 | 5,263 |
| stacja Gdynia Chylonia | R7 | R29/21 | 0,163 | 0,183 | 5,263 |
| stacja Gdynia Chylonia | R9 | R33/34 | 0,059 | 0,081 | 1,905 |
| stacja Gdynia Chylonia | 50/L6 | 502 | 0,948 | 1,028 | 30,609 |
| stacja Gdynia Chylonia | R3/L3 | R101/102 | 0,099 | 0,121 | 3,196 |
| stacja Gdynia Chylonia | R15 | R41/42 | 0,075 | 0,097 | 2,422 |
| stacja Gdynia Chylonia | R16 | 503 | 0,504 | 0,542 | 16,273 |
| stacja Gdynia Chylonia | R5/L5 | R113/115 | 0,153 | 0,165 | 4,940 |
| stacja Gdynia Chylonia | 43/L5 | 501 | 0,839 | 0,905 | 27,089 |
| stacja Gdynia Chylonia | 45/ L8 | 501 | 1,094 | 1,180 | 35,323 |
| stacja Gdynia Chylonia | 49/L8 i L1 | 501 | 1,278 | 1,373 | 41,264 |
| stacja Gdynia Chylonia | 47/ L13 | 501 | 1,040 | 1,118 | 33,579 |
| stacja Gdynia Cisowa | 3 | 161 | 1,037 | 1,113 | 33,482 |
| stacja Gdynia Cisowa | 32 | 264 | 0,173 | 0,224 | 5,586 |
| stacja Gdynia Cisowa | 33 | 265 | 0,140 | 0,180 | 4,520 |
| stacja Gdynia Cisowa | 34 | 263 | 0,121 | 0,192 | 3,907 |
| stacja Gdynia Cisowa | 36 | 264 | 0,281 | 0,330 | 9,073 |
| stacja Gdynia Cisowa | 37 | 263 | 0,281 | 0,330 | 9,073 |
| stacja Gdynia Cisowa | 38 | 262 | 0,281 | 0,330 | 9,073 |
| stacja Gdynia Cisowa | 39 | 265 | 0,098 | 0,145 | 3,164 |
| stacja Gdynia Cisowa | 40 | 264 | 0,167 | 0,205 | 5,392 |
| stacja Gdynia Cisowa | 41 | 263 | 0,123 | 0,183 | 3,971 |
| stacja Gdynia Cisowa | 42 | 262 | 0,672 | 0,708 | 21,697 |
| stacja Gdynia Cisowa | 43 | 331 | 0,375 | 0,420 | 12,108 |
| stacja Gdynia Cisowa | 18 | 162 | 0,544 | 0,594 | 17,564 |
| stacja Gdynia Cisowa | 19 | 163 | 0,971 | 1,032 | 31,351 |
| stacja Gdynia Cisowa | 16 | 210 | 0,116 | 0,200 | 3,745 |
| stacja Gdynia Cisowa | 10 | 158 | 0,776 | 0,837 | 25,055 |
| stacja Gdynia Cisowa | 4 | 151 | 0,806 | 0,884 | 26,024 |
| stacja Gdynia Cisowa | 7 | 152 | 0,694 | 0,746 | 22,408 |
| stacja Gdynia Cisowa | 9 | 154 | 0,735 | 0,781 | 23,731 |
| stacja Gdynia Cisowa | 12 | 156 | 0,601 | 0,686 | 19,405 |
| stacja Gdynia Cisowa | 13 | 160 | 0,545 | 0,597 | 17,597 |
| stacja Gdynia Cisowa | 17 | 235 | 0,289 | 0,334 | 9,331 |
| stacja Gdynia Cisowa | 21 | 115 | 0,392 | 0,450 | 12,657 |
| stacja Gdynia Cisowa | 22 | 117 | 0,349 | 0,426 | 11,268 |
| stacja Gdynia Cisowa | 31 | 262 | 0,207 | 0,243 | 6,684 |
| stacja Gdynia Cisowa | 30 | 204 | 0,348 | 0,426 | 11,236 |
| stacja Gdynia Cisowa | 44 | 332 | 0,099 | 0,171 | 3,196 |
| stacja Gdynia Cisowa | 48 | 261 | 0,130 | 0,203 | 4,197 |
| stacja Gdynia Cisowa | 49 | R271/276 | 0,162 | 0,205 | 5,231 |
| stacja Gdynia Cisowa | 50 | R280/281 | 0,053 | 0,110 | 1,711 |
| stacja Gdynia Cisowa | 51 | 213 | 0,758 | 0,821 | 24,474 |
| stacja Gdynia Cisowa | 6 | 157 | 0,666 | 0,776 | 21,504 |
| stacja Gdynia Cisowa | 8 | 159 | 0,596 | 0,648 | 19,243 |
| stacja Gdynia Cisowa | 11 | 155 | 0,658 | 0,731 | 21,245 |
| stacja Gdynia Cisowa | 14 | 153 | 0,616 | 0,678 | 19,889 |
| stacja Gdynia Cisowa | 1 | R105/113 | 0,133 | 0,182 | 4,294 |
| stacja Gdynia Cisowa | 20 | 112 | 0,566 | 0,625 | 18,275 |
| stacja Gdynia Cisowa | 26 | 206 | 0,498 | 0,543 | 16,079 |
| stacja Gdynia Cisowa | 27 | R273/274 | 0,099 | 0,143 | 3,196 |
| stacja Gdynia Cisowa | 28 | 210 | 0,375 | 0,432 | 12,108 |
| stacja Gdynia Cisowa | 29 | 205 | 1,350 | 1,431 | 43,588 |
| stacja Gdynia Cisowa | 23 | 116 | 0,439 | 0,480 | 14,174 |
| stacja Gdynia Cisowa | 24 | 113 | 0,412 | 0,455 | 13,302 |
| stacja Gdynia Cisowa | 25 | 114 | 0,833 | 0,926 | 26,896 |
| stacja Rumia | 54a | 502 | 0,865 | 0,958 | 27,929 |
| stacja Rumia | 54b | 502 | 0,400 | 0,475 | 12,915 |
| stacja Rumia | 56 | 502 | 1,199 | 1,269 | 38,713 |
| stacja Rumia | 58 | 502 | 1,200 | 1,256 | 38,745 |
| stacja Rumia | 53a | 501 | 1,253 | 1,336 | 40,456 |
| stacja Rumia | 53b | 501 | 1,356 | 1,440 | 43,782 |
| stacja Rumia | 55 | 501 | 0,478 | 0,559 | 15,433 |
| stacja Rumia | 57 | 501 | 0,989 | 1,069 | 31,932 |
| stacja Wejherowo | 91 | 56 | 0,622 | 0,653 | 20,083 |
| stacja Wejherowo | 92 | 58 | 0,352 | 0,386 | 11,365 |
| stacja Wejherowo | 93 | 60 | 0,292 | 0,306 | 9,428 |
| stacja Wejherowo | 94 | 46 | 0,441 | 0,472 | 14,239 |
| stacja Wejherowo | 95 | 48 | 0,281 | 0,325 | 9,073 |
| stacja Wejherowo | 96 | 52 | 0,308 | 0,350 | 9,945 |
| stacja Wejherowo | 97 | 54 | 0,264 | 0,303 | 8,524 |
| stacja Wejherowo | 98 | 50 | 0,273 | 0,310 | 8,815 |
| Razem |  |  | 91,738 | 100,158 | 2 996,147 |

Załącznik nr 3

do umowy nr ......................

| Plan przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2013 - 31.05.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Termin wykonania (miesiąc) | Trasa | Sekcje/Tor/Tory |  | Nr toru przej | Dł.w tkm |  | Dł.w km |  | iIość jednostek technicznych |  |
| 1. |  | czerwiec 2013 r. | stacja Wejherowo | 91 |  | 56 | 0,622 |  | 0,653 |  | 20,083 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 92 |  | 58 | 0,352 |  | 0,386 |  | 11,365 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 93 |  | 60 | 0,292 |  | 0,306 |  | 9,428 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 94 |  | 46 | 0,441 |  | 0,472 |  | 14,239 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 95 |  | 48 | 0,281 |  | 0,325 |  | 9,073 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 96 |  | 52 | 0,308 |  | 0,350 |  | 9,945 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 2,296 |  | 2,492 |  | 74,132 |  |
| 2. |  | lipiec 2013 r. | stacja Gdynia Chylonia | tor 21 |  | 21 | 0,281 |  | 0,318 |  | 9,073 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 97 |  | 54 | 0,264 |  | 0,303 |  | 8,524 |  |
|  |  |  | stacja Wejherowo | 98 |  | 50 | 0,273 |  | 0,310 |  | 8,815 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 36 |  | 264 | 0,281 |  | 0,330 |  | 9,073 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 37 |  | 263 | 0,281 |  | 0,330 |  | 9,073 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 38 |  | 262 | 0,281 |  | 0,330 |  | 9,073 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 1,661 |  | 1,921 |  | 53,630 |  |
| 3. |  | sierpień 2013 r. | stacja Rumia | 54a |  | 502 | 0,865 |  | 0,958 |  | 27,929 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 54b |  | 502 | 0,400 |  | 0,475 |  | 12,915 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 53b |  | 501 | 1,356 |  | 1,440 |  | 43,782 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 55 |  | 501 | 0,478 |  | 0,559 |  | 15,433 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | 6 |  | 502 | 1,292 |  | 1,391 |  | 42,950 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R1 |  | R51/52 | 0,062 |  | 0,067 |  | 2,061 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 4,453 |  | 4,890 |  | 145,070 |  |
| 4. |  | wrzesień 2013 r. | stacja Rumia | 53a |  | 501 | 1,253 |  | 1,336 |  | 40,456 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 56 |  | 502 | 1,199 |  | 1,269 |  | 38,713 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 58 |  | 502 | 1,200 |  | 1,256 |  | 38,745 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R2 |  | R54/53 | 0,062 |  | 0,067 |  | 2,061 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | 4 |  | 502 | 1,045 |  | 1,126 |  | 34,739 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | 22 |  | 502 | 0,986 |  | 1,064 |  | 32,778 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 5,745 |  | 6,118 |  | 187,492 |  |
| 5. |  | październik 2013 r. | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 34 |  | 502 | 0,819 |  | 0,869 |  | 26,444 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 36 |  | 502 | 1,108 |  | 1,182 |  | 35,775 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM | 41 |  | 501 | 0,927 |  | 1,006 |  | 29,931 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 43/L5 |  | 501 | 0,839 |  | 0,905 |  | 27,089 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 45/ L8 |  | 501 | 1,094 |  | 1,180 |  | 35,323 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM | 39 |  | 501 | 1,361 |  | 1,477 |  | 43,943 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 15 |  | 501 | 1,166 |  | 1,257 |  | 38,761 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM | 42 |  | 502 | 1,118 |  | 1,207 |  | 36,098 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 8,432 |  | 9,083 |  | 273,363 |  |
| 6. |  | listopad 2013 r. | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 16 |  | 502 | 1,166 |  | 1,257 |  | 38,761 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | R6 |  | R26/24 | 0,163 |  | 0,183 |  | 5,263 |  |
|  |  |  | stacja Rumia | 57 |  | 501 | 0,989 |  | 1,069 |  | 31,932 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | 1 |  | 501 | 0,594 |  | 0,639 |  | 19,746 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | 5 |  | 501 | 1,161 |  | 1,250 |  | 38,595 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | R4 |  | R53/54 | 0,052 |  | 0,056 |  | 1,729 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | 3 |  | 501 | 1,045 |  | 1,126 |  | 34,739 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 8 |  | 502 | 0,666 |  | 0,718 |  | 22,140 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 10 |  | 502 | 0,554 |  | 0,598 |  | 18,417 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 47/ L13 |  | 501 | 1,040 |  | 1,118 |  | 33,579 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | R1 |  | R36/38 | 0,187 |  | 0,202 |  | 6,216 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | R2 |  | R51/52 | 0,052 |  | 0,056 |  | 1,729 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | R3/L3 |  | R2/3 | 0,099 |  | 0,121 |  | 3,196 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | R5/L5 |  | R9/10 | 0,153 |  | 0,165 |  | 4,940 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 28 |  | 502 | 1,243 |  | 1,341 |  | 41,321 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | R15 |  | R41/42 | 0,075 |  | 0,097 |  | 2,422 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 9,239 |  | 9,996 |  | 304,726 |  |
| 7. |  | grudzień 2013 r. | stacja Gdynia Cisowa | 4 |  | 151 | 0,806 |  | 0,884 |  | 26,024 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 7 |  | 152 | 0,694 |  | 0,746 |  | 22,408 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 9 |  | 154 | 0,735 |  | 0,781 |  | 23,731 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 12 |  | 156 | 0,601 |  | 0,686 |  | 19,405 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 13 |  | 160 | 0,545 |  | 0,597 |  | 17,597 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 18 |  | 162 | 0,544 |  | 0,594 |  | 17,564 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | R9 |  | R33/34 | 0,059 |  | 0,081 |  | 1,905 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM | R2 |  | R2 | 0,099 |  | 0,114 |  | 3,196 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | R1 |  | R35/36 | 0,080 |  | 0,086 |  | 2,659 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM | R2 |  | R32/42 | 0,102 |  | 0,110 |  | 3,391 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM | 40 |  | 502 | 1,173 |  | 1,272 |  | 37,873 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 32 |  | 502 | 1,032 |  | 1,116 |  | 33,321 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 38 |  | 502 | 1,198 |  | 1,259 |  | 38,681 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 49/L8 i L1 |  | 501 | 1,278 |  | 1,373 |  | 41,264 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 50/L6 |  | 502 | 0,948 |  | 1,028 |  | 30,609 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 9,894 |  | 10,727 |  | 319,627 |  |
| RAZEM ROK 2013: |  |  |  |  |  |  | 50,220 |  | 54,538 |  | 1 636,783 |  |
| 8. |  | styczeń 2014 r. | stacja Gdynia Cisowa | 21 |  | 115 | 0,392 |  | 0,450 |  | 12,657 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 22 |  | 117 | 0,349 |  | 0,426 |  | 11,268 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 30 |  | 204 | 0,348 |  | 0,426 |  | 11,236 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R3 |  | R51/54 | 0,185 |  | 0,200 |  | 6,150 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 17 |  | 501 | 1,127 |  | 1,194 |  | 37,465 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 19 |  | 501 | 1,220 |  | 1,292 |  | 40,557 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 14 |  | 502 | 1,101 |  | 1,188 |  | 36,601 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 7 |  | 501 | 0,788 |  | 0,850 |  | 26,196 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 9 |  | 501 | 0,554 |  | 0,598 |  | 18,417 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | 13 |  | 501 | 1,096 |  | 1,182 |  | 36,434 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 30 |  | 502 | 1,232 |  | 1,329 |  | 40,955 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 27 |  | 501 | 1,243 |  | 1,341 |  | 41,321 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 29 |  | 501 | 1,232 |  | 1,329 |  | 40,955 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | R1 |  | R51/52 | 0,088 |  | 0,095 |  | 2,925 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | R2 |  | R53/54 | 0,075 |  | 0,081 |  | 2,493 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | 23 |  | 501 | 1,157 |  | 1,248 |  | 38,462 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | 24 |  | 502 | 1,210 |  | 1,315 |  | 40,224 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | 26 |  | 502 | 1,183 |  | 1,276 |  | 39,327 |  |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM | 21 |  | 501 | 1,052 |  | 1,135 |  | 34,972 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 15,632 |  | 16,955 |  | 518,615 |  |
| 9. |  | luty 2014 r. | stacja Gdynia Chylonia | 44/ L6 |  | 502 | 0,839 |  | 0,905 |  | 27,089 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 46/ L11 |  | 502 | 1,164 |  | 1,256 |  | 37,583 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 51 |  | 501 | 1,177 |  | 1,270 |  | 38,002 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 48/ L14 |  | 502 | 1,172 |  | 1,264 |  | 37,841 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia | 52 |  | 502 | 1,246 |  | 1,353 |  | 40,230 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 43 |  | 331 | 0,375 |  | 0,420 |  | 12,108 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 19 |  | 163 | 0,971 |  | 1,032 |  | 31,351 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 16 |  | 210 | 0,116 |  | 0,200 |  | 3,745 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 8 |  | 159 | 0,596 |  | 0,648 |  | 19,243 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 11 |  | 155 | 0,658 |  | 0,731 |  | 21,245 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 14 |  | 153 | 0,616 |  | 0,678 |  | 19,889 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  | 8,930 |  | 9,757 |  | 288,328 |  |
| 10. |  | marzec 2014 r. | stacja Gdańsk Oliwa-SKM | 20 |  | 502 | 1,115 |  | 1,202 |  | 37,066 |  |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM | R1 |  | R101/102 | 0,071 |  | 0,077 |  | 2,360 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 35 |  | 501 | 1,108 |  | 1,182 |  | 35,775 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 31 |  | 501 | 1,106 |  | 1,203 |  | 35,710 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM | 33 |  | 501 | 0,819 |  | 0,869 |  | 26,444 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 17 |  | 235 | 0,289 |  | 0,334 |  | 9,331 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 48 |  | 261 | 0,130 |  | 0,203 |  | 4,197 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 49 |  | R271/276 | 0,162 |  | 0,205 |  | 5,231 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 50 |  | R280/281 | 0,053 |  | 0,110 |  | 1,711 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 51 |  | 213 | 0,758 |  | 0,821 |  | 24,474 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 33 |  | 265 | 0,140 |  | 0,180 |  | 4,520 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 31 |  | 262 | 0,207 |  | 0,243 |  | 6,684 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 39 |  | 265 | 0,098 |  | 0,145 |  | 3,164 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 40 |  | 264 | 0,167 |  | 0,205 |  | 5,392 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 41 |  | 263 | 0,123 |  | 0,183 |  | 3,971 |  |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa | 42 |  | 262 | 0,672 |  | 0,708 |  | 21,697 |  |
| 11. | kwiecień 2014 r. |  | stacja Gdańsk Główny-SKM |  | Tor 15 | 15 |  | 0,254 |  | 0,273 |  | 8,444 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM |  | Tor 13 | 13 |  | 0,392 |  | 0,422 |  | 13,031 |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM |  | R3 | 13 |  | 0,400 |  | 0,429 |  | 13,297 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM |  | 11 | 501 |  | 0,763 |  | 0,823 |  | 25,364 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM |  | 12 | 502 |  | 0,763 |  | 0,823 |  | 25,364 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM |  | 2 | 502 |  | 0,594 |  | 0,639 |  | 19,746 |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM |  | 51 | 51 |  | 0,250 |  | 0,318 |  | 8,072 |
|  |  |  | stacja Gdynia Główna-SKM |  | 53 | 53 |  | 0,283 |  | 0,334 |  | 9,137 |
|  |  |  | stacja Gdynia Orłowo-SKM |  | 37 | 501 |  | 1,198 |  | 1,259 |  | 38,681 |
|  |  |  | stacja Sopot-SKM |  | 25 | 501 |  | 1,183 |  | 1,276 |  | 39,327 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | 6,080 |  | 6,596 |  | 200,464 |
| 12. | maj 2014 r. |  | stacja Gdynia Chylonia |  | tor 22 | 22 |  | 0,278 |  | 0,411 |  | 8,976 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM |  | Tor 5 | 5 |  | 0,284 |  | 0,306 |  | 9,441 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Główny-SKM |  | Tor 7 | 7 |  | 0,705 |  | 0,759 |  | 23,436 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 6 | 157 |  | 0,666 |  | 0,776 |  | 21,504 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 1 | R105/113 |  | 0,133 |  | 0,182 |  | 4,294 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 20 | 112 |  | 0,566 |  | 0,625 |  | 18,275 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 44 | 332 |  | 0,099 |  | 0,171 |  | 3,196 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 26 | 206 |  | 0,498 |  | 0,543 |  | 16,079 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 27 | R273/274 |  | 0,099 |  | 0,143 |  | 3,196 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 28 | 210 |  | 0,375 |  | 0,432 |  | 12,108 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 29 | 205 |  | 1,350 |  | 1,431 |  | 43,588 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 23 | 116 |  | 0,439 |  | 0,480 |  | 14,174 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 24 | 113 |  | 0,412 |  | 0,455 |  | 13,302 |
|  |  |  | stacja Gdynia Cisowa |  | 25 | 114 |  | 0,833 |  | 0,926 |  | 26,896 |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia |  | R16 | 503 |  | 0,504 |  | 0,542 |  | 16,273 |
|  |  |  | stacja Gdańsk Oliwa-SKM |  | 18 | 502 |  | 1,196 |  | 1,290 |  | 39,759 |
|  |  |  | stacja Gdynia Chylonia |  | R7 | R29/21 |  | 0,163 |  | 0,183 |  | 5,263 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  | 8,600 |  | 9,655 |  | 279,761 |

Załącznik nr 4

do umowy nr ............................

Plan przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej wykonywanych

przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonów diagnostycznych.

| Lp. | Nr linii wg D29 | Nazwa linii (odcinka linii) | Ilość km | Ilość torokm | Termin wykonania (miesiąc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Częstotliwość wykonywania przeglądów inspekcyjnych – 1 raz w roku |  |  |  |  |  |
| 1. | 250 | Gdańsk Główny – Rumia | 31,084 | 88,314 | październik |

Załącznik nr 5

do umowy nr .........................

Wykaz linii kolejowych zakwalifikowanych do skróconych

cykli przeglądów sieci trakcyjnej

Cykl przeglądowy w systemie 12 miesięcznym

- Gdańsk Główny - Rumia – linia 250

Załącznik nr 6

do umowy nr ..............................

ZLECENIE USŁUGI nr …………… z dnia ………………

na podstawie Umowy ......................... z dnia ………

- Rodzaj usługi: /naprawa planowa, doraźna, awaria, inna/…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

- Lokalizacja /stacja, szlak, nr toru, rozjazd, od km do km/……......................................................…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Zakres usług: /wyszczególnienie rodzaju usług, podanie nakładów, jednostek miary/

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Warunki wykonania usługi

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie /imię nazwisko nr telefonu ………………………………………………………………………………………………

- Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą będzie /imię nazwisko nr telefonu/ …………………………………………………………………………………………..

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót …………………... zł, (słownie: …………………………………………………………………......……...zł).

- Przewidywany termin rozpoczęcia ………………………..  oraz zakończenia …………………….. robót.

- Inne postanowienia: ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 7

do umowy nr ................................

…………………… , dnia ……………………

(miejscowość)

# Protokół

wykonania obsługi technicznej / przeglądu okresowego*

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

za miesiąc…………………… r.

- Zakres prac wykonanych w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej:

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Uwagi i wnioski Wykonawcy dotyczące stanu urządzeń sieci trakcyjnej:

(nie ujęte w protokółach z przeglądów okresowych i przeglądów inspekcyjnych)

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

*) niepotrzebne skreślić.

- Załączniki do protokółu:

„Protokół odbioru przeglądu okresowego” (zał. nr 8 do umowy)   -  szt. .......

„Wykaz zużytych materiałów” (zał. nr 9 do umowy)   -  szt. .......

„Protokół odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego” (zał. nr 10 do umowy)  -  szt. ......

- Potwierdzenie wykonania utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej:

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 8

do umowy nr ....................................

do Protokółu wykonania

obsługi technicznej / przeglądu okresowego

Data sporządzenia:

(pieczęć jednostki wykonawcy)

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Protokół nr

z przeglądu okresowego sieci trakcyjnej końcowy / częściowy

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 	 z dnia 	 zgłaszamy

wykonanie przeglądu okresowego sieci trakcyjnej.

Przegląd wykonany w dniach

na linii kolejowej nr 	 , nazwa linii

tor nr 	 , szlak/stacja

sekcja nr

Ilość torokilometrów sieci poddanych przeglądowi 	 w tym:

- sieć skompensowana 4 – przewodowa 	 tkm., 	 jedn.techn.

- sieć skompensowana 3 – przewodowa 	 tkm., 	 jedn.techn.

- sieć 2 – przewodowa (w tym półskompensowana) 	 tkm., 	 jedn.techn.

Wyniki przeglądu zestawiono w tabeli.

| Lp. | Zakres przeglądu według instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej | Wymagania wg instrukcji SKMet-2 § | Stwierdzamy zgodność z wymogami instrukcji SKMet-2. (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysokość i odsuwy sieci | 12; 13 |  |
| 2 | Liny nośne, wzmacniające, uszyniające | 14; 15 |  |
| 3 | Wieszaki, uelastycznienia, połączenia elektr. | 16; 24 |  |
| 4 | Przewody jezdne | 11; 17; 28 |  |
| 5 | Izolatory | 23 |  |
| 6 | Osprzęt sieci trakcyjnej | 18; 19 |  |
| 7 | Urządzenia naprężające i kotwiące | 20; 21 |  |
| 8 | Odłączniki i odgromniki | 25; 26 |  |
| 9 | Uszynienia | 27 |  |
| 10 | Odstępy i odległości izolacyjne, osłony | 22; 29; 31 |  |
| 11 | Konstrukcje, odciągi i fundamenty | 30 |  |
| 12 | Rozjazdy, wspólna bieżnia | 28 |  |

* W załączeniu wykaz pomiarów zużycia przewodów jezdnych (jeśli zachodzi potrzeba wykonania pomiarów) oraz wykaz zużytych w trakcie przeglądu materiałów.

Dodatkowo podczas przeglądu stwierdzono następujące niezgodności i konieczność wykonania następujących prac naprawczych:

| L.p. | Zakres naprawy z określeniem lokaty i ilości | Uwagi |
| --- | --- | --- |

Protokół sporządził

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

z numerem uprawnień budowlanych)

Protokół zatwierdził 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

kierownika zakładu wykonawcy)

Protokół odebrał: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Zatwierdził: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Załącznik nr 9

do umowy nr ................................

do Protokółu wykonania

obsługi technicznej / przeglądu okresowego

# Wykaz materiałów zużytych do utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej

# na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

w miesiącu…………………201…. r.

| Nazwa materiału Numer katalogowy | Ilość | cena jedn. | Wartość [zł] | Rodzaj prac | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumaryczna wartość materiałów: (bez kosztów zakupu) |  |  |  |  |  |

Uwaga: „Rodzaj prac” to np.: przegląd, awaria, kradzież itp.

„Lokalizacja” to np.: nr linii, szlak, stacja, nr toru itp.

Uzgodnienie:

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 10

do umowy nr ..................................

do Protokółu wykonania

obsługi technicznej / przeglądu okresowego

# Protokół

# odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego urządzeń sieci trakcyjnej

# dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

w miesiącu…………………201…. r.

Data wykonania przeglądu inspekcyjnego: …………………………………………………………..

Ilość urządzeń sieci trakcyjnej poddanych przeglądowi inspekcyjnemu: ………………...[tkm]

Miejsce wykonania przeglądu inspekcyjnego: ………………………………………………………

WYKONAWCA przekazuje wyniki przeglądu inspekcyjnego w postaci:

- Wydruku komputerowego: ilość egzemplarzy ……..…………………………………

- Kasety video:                       ilość kaset ……………..……………………….…………

- Pliku komputerowego:        nazwa pliku …………..…………………………………..

- Inne: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

ZAMAWIAJĄCY przyjmuje wyniki przeglądu inspekcyjnego z następującymi uwagami:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 11

do umowy nr ...........................

Protokół odbioru usług wykonanych

Według zlecenia nr ……………..…… z dnia ……………… udzielonego na podstawie

Umowy nr ..................... z dnia …………..…

Zgodnie z zapisami Umowy nr ................................. z dnia ……………..……. zgłaszamy wykonanie robót według zlecenia nr ……..………….…… z dnia …………………………………, na linii kolejowej nr ……… na odcinku/szlaku* ...................................................................

Usługę wykonano w dniach ……………………., zakres robót obejmował

…………………………………………………………………………………………………

Wartość wykonanych robót zgodnie z zał. nr 7 pkt. 7 Zlecenia:

………………………………………………………………………………….......................

wynosi ………………………….… zł, (słownie; ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………zł).

Uwagi Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Protokół podpisali w dniu …………………………. Uprawnieni przedstawiciele:

- Zamawiającego: ……….......................................................

(imię, nazwisko, podpis)

- Wykonawcy: ………………………………….……………..........

(imię, nazwisko, podpis)

Załącznik nr 12

do umowy nr .........................

PROTOKÓŁ

przekazania materiałów odzyskanych w czasie realizacji usług i robót

utrzymania sieci trakcyjnej

- Termin przekazania ………………………………………………………………………………………….

- Strony biorące udział w przekazaniu:

WYKONAWCA ………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez ………………………………………………………………………………………

ZAMAWIAJĄCY ……………………………………………………………………………………………..

reprezentowany przez      ………………………………………………………………………………………

- Rodzaj usługi ………………………………………………………………………………………………

- Materiały przekazane za okres od ……………………. do ……………………………

- Zestawienie przekazanych materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Przedstawiciel Wykonawcy                                  Przedstawiciel Zamawiającego

przekazujący materiał:                                                         przyjmujący materiał:

………………………………….                 ………………………………….

(imię i nazwisko, podpis)                                                                                                  (imię i nazwisko, podpis)

Załącznik nr 13

do umowy nr .....................................

Załącznik nr 3 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2

................................................................                   Data sporządzenia:.........................

pieczęć jednostki wykonawczej

PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście Sp. z o.o.

Protokół nr

z kontroli stanu technicznego urządzeń:

(nazwa obiektu)

1.	Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane, (j.t Dz.U. z 2010 r. Nr243 poz. 1623 z późn. zmianami)- art. 62 ust.1 pkt 1 dokonano kontroli stanu technicznego urządzeń:

(nr i nazwa linii, szlak/odcinek, nr toru)

2.	Rok budowy/modernizacji

3.	Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego:

4. Zakres kontroli:

| Lp. | Sprawdzane elementy urządzeń sieci trakcyjnej zgodnie z SKMet-2 | Stan techn. urządzeń | Stwierdzone usterki | Zalecenia eksploatacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcje wsporcze, odciągi, fundamenty, głowice fundamentowe - § 30. |  |  |  |
| 2 | Przewody jezdne, liny nośne, przewody wzmacniające i napowietrznego uszynienia grupowego - § 11, 14, 15. |  |  |  |
| 3 | Wysięgi ruchome i stałe - § 18, 19. |  |  |  |
| 4 | Wieszaki przewodów jezdnych, połączenia elektryczne, uchwyty odległościowe - § 16, 17, 24. |  |  |  |
| 5 | Izolatory - § 23. |  |  |  |
| 6 | Urządzenia naprężające - § 20. |  |  |  |
| 7 | Kotwienia środkowe - § 21 |  |  |  |
| 8 | Uszynienia konstrukcji wsporczych - § 27. |  |  |  |
| 9 | Odłączniki sekcyjne - § 25. |  |  |  |
| 10 | Odgromniki - § 26. |  |  |  |
| 11 | Wskaźniki We - § 31 |  |  |  |
| 12 | Jakość współpracy odbieraków z siecią- § 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 28. |  |  |  |
| 13 | Sieć powrotna – rozdział 4 |  |  |  |
| 14 | Tablice ostrzegawcze na przejazdach, peronach i osłonach pionowych - § 31 |  |  |  |

5.	Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

6.	Ocena stanu sprawności technicznej obiektu (sieci trakcyjnej):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem itp.)

7.	Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Protokół sporządził

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

z numerem uprawnień budowlanych)

Protokół zatwierdził 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

kierownika zakładu wykonawcy)

Protokół odebrał: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Zatwierdził: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Załącznik nr 14

do umowy nr .............................

Załącznik nr 4 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej”SKMet-2

................................................................                   Data sporządzenia:.........................

pieczęć jednostki wykonawczej

PKP Szybka Kolej Miejska

w Trójmieście Sp. z o.o.

Protokół nr

z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń:

(nazwa obiektu)

- Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  prawo budowlane, (j.t Dz.U. z 2010 r. Nr243 poz. 1623 z późn. zmianami)- art. 62 ust.1, pkt 2.

- Rok budowy/modernizacji

3.	Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego: .................................................................................

4. Zakres kontroli:

| Lp | Sprawdzane elementy urządzeń sieci trakcyjnej zgodnie z SKMet-2 | Stan techn. urządzeń | Stwierdzone usterki | Zalecenia eksploatacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcje wsporcze, odciągi, fundamenty, głowice fundamen-towe - § 30. |  |  |  |
| 2 | Przewody jezdne, liny nośne, przew. wzm. i napow. uszynienia grupowego - § 11, 14, 15. |  |  |  |
| 3 | Wysięgi ruchome i stałe - § 18, 19 |  |  |  |
| 4 | Wieszaki przewodów jezdnych, połączenia elektryczne, uchwyty odległościowe - § 16, 17, 24. |  |  |  |
| 5 | Izolatory - § 23. |  |  |  |
| 6 | Urządzenia naprężające - § 20. |  |  |  |
| 7 | Kotwienia środkowe - § 21. |  |  |  |
| 8 | Uszynienia konstrukcji wspor-czych - § 27. |  |  |  |
| 9 | Odłączniki sekcyjne - § 25. |  |  |  |
| 10 | Odgromniki - § 26. |  |  |  |
| 11 | Wskaźniki We - § 31. |  |  |  |
| 12 13 14 | Jakość współpracy odbieraków z siecią - § 11, 12,13, 16, 17, 18, 20, 21, 28. |  |  |  |
| 13 | Sieć powrotna – rozdział 4. |  |  |  |
| 14 | Tablice ostrzegawcze na przejazdach, peronach i osłonach pionowych - § 31. |  |  |  |

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą:
.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

6.	Ocena stanu sprawności technicznej, estetyki i wartości użytkowej obiektu budowlanego (sieci trakcyjnej):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

7.	Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

8.	Określenie stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

(obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartość użytkowa)

Protokół sporządził

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

z numerem uprawnień budowlanych)

Protokół zatwierdził 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

kierownika zakładu wykonawcy)

Protokół odebrał: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Zatwierdził: 	 ....

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna

przedstawiciela PKP SKM)

Zadanie nr 2

UMOWA NR SKM - ..... / 13

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/09/13

w dniu  .............................. 2013 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  z siedzibą w Gdyni, 81–002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958–13–70–512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 215 000,00 zł, którą reprezentują:

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu

Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

............................................................................................................................ z siedzibą                                                    w  ................................................., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd .................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP .........................., Regon ..........................., Kapitał Zakładowy ........................... zł, którą reprezentują:

……………………………. – ………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§1

ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać następujące usługi:

- utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego: obiekty wg załącznika nr 1, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,

- utrzymanie urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów: obiekty wg załącznika nr 2, lokalizacja, na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,

- utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: obiekty wg załącznika nr 3, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO.

§2

Szczegółowy zakres usługi utrzymania, o których mowa w § 1 umowy, sposób realizacji, sposób odbioru i warunki gwarancji, wraz ze szczegółową specyfikacja ilości urządzeń objętych utrzymaniem z podaniem ich lokalizacji i kalkulacja do rocznego wynagrodzenia określają załączniki:

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia zewnętrznego – załącznik nr 1,

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów – załącznik nr 2,

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – załącznik nr 3.

§3

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie roczne w wysokości netto ............................. zł, na które składają się czynności:

- w zakresie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego, kwota ................. zł, na którą składa się suma rocznych zryczałtowanych składników za wykonane usługi, określonych w załącznikach nr 1 – tab. 2, zał. nr 2 – tab. 5, zał. nr 3 – tab. 8,

- w zakresie przeglądów okresowych, kwota .................... zł, na którą składa się suma  rocznych składników za wykonane usługi, określonych w załącznikach nr 1 – tab. 3, zał. nr 2 – tab. 6, zał. nr 3 – tab. 9.

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 WYKONAWCA będzie wystawiał faktury VAT na następujących zasadach:

- za obsługę techniczną i serwis awaryjny – po zakończeniu miesiąca i potwierdzeniu wykonania usługi, w równych ratach miesięcznych, stanowiących 1/12 rocznego zryczałtowanego wynagrodzenia,

- za przeglądy okresowe roczne – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych                   w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych,

- za przeglądy okresowe pięcioletnie – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych                           w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych,

- Załącznikami do wystawionej faktury za wykonanie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego jest potwierdzenie przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokołu z ich wykonania (wzór protokołu stanowi załącznik nr 4) wraz z wykazem zamontowanych materiałów.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przeglądów okresowych są potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokoły z ich wykonania (wzór protokołów stanową załączniki nr 5 i 6) wraz z wykazem zamontowanych materiałów.

- Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczane będą należności za zabudowane w danym miesiącu materiały wg załączonego wykazu.

- Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 wystawiane będą przez WYKONAWCĘ do 7-go dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym.

- Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 wystawiane będą na ostatni dzień każdego miesiąca wykonanych przeglądów okresowych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 2 ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za datę zapłaty należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia faktury, nie później jednak niż do 30 dni od daty jej wystawienia. Złożenie reklamacji nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku przyjęcia i zapłacenia faktury.

- Do wartości usługi określonej w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej  w dniu wystawienia faktury.

- Za opóźnienia w zapłacie faktury WYKONAWCA ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu osób uprawnionych do ich otrzymywania.

§4

- Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje koszty bieżącego utrzymania (nadzoru eksploatacyjnego, robocizny, materiałów utrzymaniowych, serwisu awaryjnego, itp.)

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie obejmuje zakupu źródeł światła, grzejników, osprzętu instalacyjnego, podzespołów instalacji wchodzących w skład utrzymywanych urządzeń oraz kosztów napraw awaryjnych.

- Materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1, niezbędne do wykonania prac dostarczać będzie WYKONAWCA. Materiały powinny spełniać właściwe parametry techniczne i jakościowe.

§5

- Przy obliczaniu należności za realizację usługi nie będą brane pod uwagę koszty poniesione przez WYKONAWCĘ na usuwanie awarii powstałych z jego winy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać wspólnego ustalenia przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, że przyczyna awarii w sposób nie budzący wątpliwości wynika z powodu:

- niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności wchodzących w zakres wykonywanej usługi,

- wbudowania w urządzenia bądź też pozostawienia w eksploatacji materiału (podzespołu), którego niedostateczną jakość lub nieodpowiednie parametry można było stwierdzić przed lub w czasie wykonywania usługi.

§6

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- zapewnienia dostępu do urządzeń i instalacji w sposób umożliwiający prawidłowe                i bezpieczne wykonywanie prac będących przedmiotem umowy,

- niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach i instalacjach, objętych przedmiotem umowy, bez powiadomienia WYKONAWCY.

- STRONY zobowiązują się do wykonywania wzajemnych zobowiązań wynikających                  z niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

- STRONY zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach                            i wydarzeniach, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla każdej ze stron umowy, lub o zmianie warunków pracy urządzeń, odpowiednio:

- ze strony ZLECAJĄCEGO – Pan Paweł Machajewski, nr tel. 58 721 27 24,

- ze strony WYKONAWCY – Pan .............................., nr tel. .........................

- STRONY zobowiązują się do:

- współdziałania celem minimalizacji negatywnych skutków zaistniałych wydarzeń,

- współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków i wydarzeń.

- WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania powierzonych do utrzymania urządzeń oraz dokonywania ich napraw przez osoby nieuprawnione.

§7

- WYKONAWCA przystępuje do usunięcia awarii bez zbędnej zwłoki w czasie nie dłuższym niż 2 godziny po otrzymaniu informacji od ZAMAWIAJĄCEGO (osoby do kontaktu wskazano w §6 ust. 3 niniejszej umowy).

- Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie jest w stanie usunąć awarii w terminie, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zlecającego przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie przyczyny opóźnienia i ustalić z nim termin usunięcia awarii.

- W przypadku wystąpienia awarii stanowiącej zagrożenie dla utrzymywanych urządzeń, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpieczeństwa, zdrowia lub życia osób WYKONAWCA przystępuje do jej usuwania bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. O wystąpieniu awarii dyspozytor WYKONAWCY informuje niezwłocznie Dyspozytora ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za wykonanie usług wykraczających poza zakres określony w załącznikach do niniejszej umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- Zakres prac dodatkowych oraz wysokość wynagrodzenia będą każdorazowo wyceniane przez WYKONAWCĘ i wymagają akceptacji przez STRONY umowy.

- Należność za wykonanie dodatkowej usługi będą regulowane przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, w terminie wskazanym  w tej fakturze.

§8

- WYKONAWCA może zatrudnić podwykonawców, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonanie prac podzleconych i za uchybienia podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Żadna ze STRON nie może bez pisemnego powiadomienia drugiej STRONY przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9

- Umowa obowiązuje przez okres dwudziestu czterech miesięcy od dnia jej zawarcia.

- Postanowienia umowy są wiążące w okresie jej obowiązywania dla ewentualnych sukcesorów prawnych STRON, przy czym dla swej ważności wymagają sporządzenia aneksu określającego zmianę strony.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu STRON wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Każda ze STRON może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 6 m-cy (słownie: sześć miesięcy).

§10

- Strony postanawiają, że za niewywiązywanie się z warunków Umowy będą stosować kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku:

- przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- przekroczenia ustalonego terminu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze napraw planowych i innych zadań zleconych w oddzielnym zleceniu.

3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §7 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.

6. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §10 ust.2 pkt 2.

§11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać                             w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spór rozstrzygany będzie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych, uzyskanych podczas realizacji Umowy.

§12

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest p. Pan Paweł Machajewski, nr tel. 58 721 27 24, fax 58 721 27 22, e-mail pmachajewski@skm.pkp.pl.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest                                   p. .........................., tel. ............................, fax ......................, e-mail .......................

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału.

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki nr 1-8 podlegające zgodnemu zatwierdzeniu.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 1

do umowy nr ............................

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej

urządzeń oświetlenia zewnętrznego objętych umową.

I. Zakres usługi.

1.	Zestawienie urządzeń objętych umową:

Umowa obejmować będzie wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji, linii, obwodów, systemów oświetlenia zewnętrznego, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, tj.:

- linie zasilające i sterujące,

- rozdzielnice oświetleniowe wraz z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania,

- urządzenia oświetleniowe na konstrukcjach słupowych, masztowych i wieżowych wraz                  z instalacjami zasilającymi oraz sterującymi,

- urządzenia oświetleniowe na konstrukcjach budynków, budowli i wiatach peronowych wraz                       z wysięgnikami oraz instalacjami zasilającymi i sterującymi.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji każdego obiektu oświetleniowego (linii oświetleniowej), a także harmonogram wykonania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 1.

- Czynności utrzymaniowe:

- czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności) opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, urządzeń zasilających oraz sterujących, konstrukcji wsporczych oraz usuwanie usterek w tym zakresie (uzupełnienie źródeł światła, czyszczenie opraw o dużym stopniu zabrudzenia oraz wszystkich opraw, w których dokonano wymiany źródła światła, regulacja urządzeń sterujących itp.). Przeprowadzanie oględzin urządzeń oświetleniowych na przejazdach i przejściach w poziomie torów dokonywane będzie nie rzadziej niż co 3 miesiące, pozostałych grup urządzeń — nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

- czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, parametrów oświetlenia),

- regulację położenia opraw, wymianę zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwację opraw oświetleniowych: czyszczenie, regulacje, sprawdzanie połączeń, ocenę szczelności,

- malowanie wysięgników, słupów stalowych, złącz słupowych, skrzynek zabezpieczeniowych, uzupełnianie drobnych ubytków betonu (nie wchodzi w zakres przeglądów malowanie konstrukcji wież i masztów oświetleniowych).

Czynności określone w lit. a), b), i c) będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku, natomiast czynności określone w punkcie d) w drugim roku umowy.

3)	usuwanie usterek w okresach miedzy ustalonymi terminami oględzin i przeglądów
(w tym uzupełnienie źródeł światła).

4.	Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń i instalacji.

- Wszystkie materiały, w tym: źródła światła, dławiki, zapłonniki (zarówno do lamp wysokoprężnych jak i świetlówek) klosze, elementy układów zabezpieczeń i sterowania, zapewnia WYKONAWCA.

- Z wykonanych prac utrzymania (oględzin, przeglądów oraz usuwanie awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół, który powinien zawierać: termin i zakres wykonanych prac, wykaz zużytych materiałów i osprzęt, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, niektórych prac awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymywanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji (wzory wniosków dot. dalszej eksploatacji stanowią załączniki nr 4-8).

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności utrzymania urządzeń i instalacji objętych umową potrzeby wykonania dodatkowych prac przekraczających zakres prac utrzymania, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół i przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU celem akceptacji.

8. Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, zmiana rodzaju opraw lub źródeł światła, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz na bieżąco będzie je przekazywał ZAMAWIAJĄCEMU, uwzględniając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

| Lp. | Lokalizacja obiektu | Nazwa obiektu | Typ i ilość słupów | Typ i ilość opraw na konstrukcjach wsporczych | Typ i ilość opraw konstrukcji zadaszonych | Ilość punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych na słupach | Ilość punktów świetlnych bez osobnych konstrukcji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stacja Gdańsk Główny | peron III, IV i V | EOC/7 | SL100 PKP 14 szt 150W 10szt. | Wiaty per IV 32 3x40, per V 40 3x40 per III 22 3x40 | 14/72 | 24 | 94 |
| 2 | p.o. Gdańsk Stocznia | peron | met 9 | SL100 PKP 18 szt 100W |  | 18/ | 18 |  |
| 3 | Stacja Gdańsk Politechnika | peron | met 9 | SL100PKP 18 szt 100W | Wiata 28 szt 1x58 tunel 10 szt 1x36 TUSCAN | 14/32 | 18 | 38 |
| 4 | Stacja Gdańsk Wrzeszcz | peron | *1 | *1 | *1 | 4/157 | 4 | 157 |
| 5 | p.o. Gdańsk Zaspa | peron | EOC/9 met/1 | SL100PKP/16+1+1 100W | Wiata 28 1x36 | 18/28 | 18 | 28 |
| 6 | p.o. Gdańsk Przymorze | peron | met /10+5+2+2 | SL100PKP/27szt100W OUR250/4 | Wiata 6 2x36 zejścia 3+8 2x36 | 31/17 | 31 | 17 |
| 7 | Stacja Gdańsk Oliwa | peron | WZ9 /1 EOC/4 | OUR 125/1 SL100PKP 8szt 100W | Wiata 65 2x36Tunel 2 2x18 winda 2 2x18 | 9/69 | 9 | 69 |
| 8 | p.o. Gdańsk Żabianka | peron | *1 | *1 | *1 | 12/155 | 12 | 155 |
| 9 | p.o. Sopot Wyścigi | peron | EOC/9 2,5 | Selenium SGP 340 - 10 szt. | 68 oprawy Pacific TCW 216 2x36W 4 oprawy GLOBO 3201 1x50W - dojście do windy 4 oprawy Fido 1x60W - szyb windy 2 oprawy OPTIMA 2x36W 3 oprawy Belinda 30802/31/1- 1x22W 1 oprawa ewakuacyjna PLUTON 10A 1x8W | 16/7 | 10 | 82 |
| 10 | Stacja Sopot | peron |  |  | 140 opraw na wiacie LF8-FLV 2x36W 10 opraw na wiacie DN 190 1x70W - metalohalogenki 23 oprawy w tunelach TUSCAN 1x36W | 5/79 |  | 173 |

Tabela nr 1. Wykaz urządzeń oświetlenia zewnętrznego zleconego do utrzymania

| 11 | p.o. Sopot Kamienny Potok | peron | EOC/7 | SL100PKP 14 szt 100W | Wiata 46 1x70 5 1x150 | 14/51 | 14 | 51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Stacja Gdynia Orłowo | peron | EOC/8+2 met/9 | selenium 150/20szt150W OUR125/9 | wiaty 8 2x18 tunel 5 2x36 | 29/13 | 29 | 13 |
| 13 | p.o. Gdynia Redłowo | peron | EOC/7 met /2 | SL100PKP 14+2+2 szt 100W | wiata 4 2x36 | 18/4 | 18 | 4 |
| 14 | p.o. Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana | peron | EOC/7 | 8 szt | wiata (56 opraw świetlówkowych, 3 oprawy metalohalogenkowe) - tunel, schody, winda ( 12 opraw świetlówkowych, 2 oprawy metalohalogenkowe) | 14/32 | 8 | 73 |
| 15 | Stacja Gdynia Główna | dworzec podmiejski |  |  | hall dworca+dworzec 45 2x36 | /45 |  | 45 |
| 16 | Stacja Gdynia Główna | peron | met/3 | SL100PKP 9szt100W | wiata 77 2x36 12 1x70 winda 2 2x18 pochylnia 9 2x36 | 9/100 | 9 | 100 |
| 17 | p.o. Gdynia Stocznia | peron | EOC/6 met/4 | SL100PKP 12szt 150W 6 szt OUR/6 | wiata 20 2x40 schody 6 1x125 | 18/20 | 18 | 20 |
| 18 | p.o. Gdynia Grabówek | peron | WZ9/2 EOC/5 | OUR 125/3 SL100PKP 10szt 100W | wiata 8 2x40, budynek 4 2x40 hall 2x250 1x400 tunel 4 2x36 wyj 1x250 | 13/20 | 13 | 20 |
| 19 | p.o. Gdynia Leszczynki | peron | WZ9/7 | OUR400/14 | wiata 36 2x40 ośw. kas 5 3x40 2 2x40 tunel 4 2x40 | 14/47 | 14 | 47 |
| 20 | Stacja Gdynia Chylonia | peron | met /8 | OUR125/16 | wiata 6 2x18, schody 4 1x250, tunel 4 2x40 | 16/14 | 16 | 14 |
| 21 | p.o. Gdynia Cisowa | peron | met/4 | SL100 PKP 8szt 100W | wiata 39 1x36 tunel 6 1x36 schody 5 1x36 ślimak 4 2x36 | 8/54 | 8 | 54 |
| 22 | p.o. Rumia Janowo | peron | met/8 WZ9/6 EOC/7 | OUR125/8 OUR 250/6 SL100PKP 14szt 150W | oświetl. pod kładką 2 2x40 | 28/2 | 28 | 2 |
| 23 | Wejherowo | rejon PC | WZ9/47 met/26 | OUR125/ 26 OUR250/ 63 |  | 89 | 89 |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  |  | 408 | 1256 |

*1 Dane zostaną dostarczone w terminie późniejszym, po zakończeniu prac modernizacyjnych

Tabela nr 2. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1256 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 408 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1256 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 408 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik 2

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów objętych umową

I. Zakres usługi.

1. Umową objęto wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, tj.:

- instalacje zasilające i sterujące,

- szafy torowe wraz z urządzeniami zabezpieczeń i sterowania,

- urządzenia sterująco - sygnalizacyjne,

- przytorowe urządzenia zasilające,

- torowe urządzenia grzewcze.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji każdego obiektu elektrycznego ogrzewania rozjazdów, a także harmonogram wykonania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 4.

- Czynności utrzymaniowe:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu, sprawności i poprawności
montażu urządzeń grzewczych, puszek przytorowych, sprawności urządzeń
zasilających i sterujących (w tym szczelności urządzeń, stan połączeń śrubowych,
sprawności i poprawności montażu urządzeń sterownia automatycznego),
prawidłowości nastaw urządzeń sterowania automatycznego.

Oględziny urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- w okresie gotowości do zimy (15 listopad - 31 marzec) - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

- bezpośrednio po zakończeniu okresu gotowości kolei do zimy,

- na zgłoszenie ZLECAJĄCEGO po każdych robotach prowadzonych w rozjazdach (stosownie do zakresu prowadzonych robót) w terminie do 7 dni roboczych.

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin, oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji: urządzeń, instalacji i kabli, ciągłości obwodów),

- regulacje położenia grzałek, wymiana zużytych lub uszkodzonych grzałek                            i uchwytów mocujących,

- usuwanie zanieczyszczeń z szaf torowych i skrzyń transformatorowych (ewentualnie suszenie transformatorów), sprawdzenie i regulacje połączeń, usuwanie nieszczelności, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów zabezpieczeń i sterownia, sprawdzanie uszynień urządzeń przytorowych,

- demontaż na okres sezonu letniego i montaż przed sezonem zimowym torowych urządzeń sterownia automatycznego (w zależności od potrzeb i ustaleń lokalnych).

- malowanie szaf sterująco-rozdzielczych, skrzyń transformatorów separacyjnych.

Przeglądy urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- czynności określone w lit. a), b), c), d) - raz w roku przed okresem gotowości do zimy (15 listopad – 31 marzec),

- czynności określone w punkcie e) – w drugim roku umowy.

3) Usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym, w okresie gotowości kolei do zimy, wymiana elementów grzewczych).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń.

- Wszystkie materiały, w tym: elementy układów zabezpieczeń i sterowania, transformatory separacyjne, puszki przytorowe, grzejniki, uchwyty mocujące grzejniki, kable i przewody, zapewnia WYKONAWCA.

- Z wykonanych prac utrzymaniowych (oględzin, przeglądów, usuwania awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół wg. Zał. nr 7 lub 8, który powinien zawierać: termin i zakres wykonywanych prac, wykaz zużytych materiałów                            i osprzętu, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, napraw awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności utrzymaniowych urządzeń i instalacji objętych umową potrzeb wykonania dodatkowych prac przekraczających zakres prac utrzymaniowych, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół i przekazuje ZLECAJĄCEMU celem ujęcia niezbędnego zakresu robót w harmonogramach napraw, remontów, inwestycji.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz na bieżąco będzie je przekazywał Zlecającemu, dając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

Tabela nr 4. Wykaz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów zleconych do utrzymania.

| L.p. | Lokalizacja obiektu (stacja) | Okręg nastawczy | Ilość szaf torowych | nr rozjazdu | typ rozjazdu | Ogrzewanie opornic |  | Lokalizacja punktu sterowania ręcznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ilość kompletów eor (poj. Przeliczeniowych | Typ i ilość grzałek |  |
| 1 | Gdańsk Główny | Gdańsk Gł "G" | RS-1 | 30 | Rz | 1 | 900/4 | Nast. G |
| 2 |  |  |  | 32 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 3 |  |  |  | 35 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 4 |  |  |  | 36 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 5 |  |  |  | 40 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 6 |  |  |  | 41 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 7 |  |  |  | 42 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 8 |  |  |  | 43 | Rkpd | 4 | 900/4 |  |
|  |  |  |  | 18 | Rz | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Rz | 1 |  |  |
| 9 |  |  | RS-2 | 48 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 10 |  |  |  | 50 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 11 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 12 |  |  |  | 55 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 13 | Gdańsk Wrzeszcz | WR | RS-1 | 51 | Rz | 1 | 1250/4 | WR |
| 14 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 15 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 16 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 17 |  |  | RS-2 | 101 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 18 |  |  |  | 102 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 19 |  |  | RS-3 | 103 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 20 |  |  |  | 104 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 21 | Gdańsk Oliwa | GOL | 1/REOR/4 | 51 | Rz | 1 | 900/4 | GOL |
| 22 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 23 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 24 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 25 | Sopot | SP | RSE 2 | 36 | Rz | 1 | 1250/4 | Sp |
| 26 |  |  |  | 37 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 27 |  |  |  | 38 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 28 |  |  |  | 39 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 29 |  |  |  | 40 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 30 |  | Sopot | RSE 4 | 51 | Rz | 1 | 1250/4 | Sp 2 |
| 31 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 32 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 33 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 34 | Gdynia Orłowo | GOR | RSE 2 | 51 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 35 |  |  |  | 52 | Rz | 1 |  |  |
| 36 |  |  |  | 53 | Rz | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  | 54 | Rz | 1 |  |  |
| 38 | Gdynia Główna osobowa | GO | RS-02/8 | 31 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 39 |  |  |  | 32 | Rkpd | 4 |  |  |
| 40 |  |  |  | 33 | Rkpd | 4 |  |  |
| 41 |  |  |  | 34 | Rz | 1 |  |  |
| 42 |  |  |  | 35 | Rz | 1 |  |  |
| 43 |  |  |  | 36 | Rz | 1 |  |  |
| 44 | Gd GŁ Osobowa | GPA | 5/REPR/4 | 95 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 45 |  |  |  | 98 | Rz | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 99 | Rz | 1 |  |  |
| 46 | Gdynia Chylonia | CHY | RS-16-1/1/2 | 101 |  |  |  | CHY |
| 47 |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| 48 |  |  | RS-16-1/1/1 | 103 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | 108 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | 115 |  |  |  |  |
| 53 |  |  | RS-16-2/1 | 21 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 54 |  |  |  | 22 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 55 |  |  |  | 23 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 56 |  |  |  | 24 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 57 |  |  |  | 25 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 58 |  |  |  | 26 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 59 |  |  | RS-16-2/2 | 31 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 60 |  |  |  | 32 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 61 |  |  | RS-16-2/3 | 33 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 62 |  |  |  | 34 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 63 |  |  |  | 39 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 64 |  |  |  | 41 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 65 |  |  |  | 42 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 66 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-20-1/1 | 101 | Rkpd | 4 | 900/16 | GCA |
| 67 |  |  |  | 102 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | 104 | Rz | 1 | 900/16 |  |
| 70 |  |  |  | 105 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 71 |  |  |  | 107 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 72 |  |  | RS-20-1 | 109 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 73 |  |  |  | 111 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 74 |  |  |  | 113 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 75 |  |  |  | 114 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 76 |  |  |  | 117 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 77 |  |  | RS-20-3 | 123 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 78 |  |  |  | 125 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 79 |  |  |  | 126 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 80 |  |  |  | 127 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 81 |  |  |  | 128 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 82 |  |  | RS-21-1 | 204 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 83 |  |  |  | 205 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 84 |  |  |  | 206 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 85 |  |  |  | 207 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 86 |  |  |  | 208 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 87 |  |  |  | 209 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 88 |  |  |  | 210 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 89 |  |  |  | 211 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 90 |  |  | RS-20-2 | 119 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 91 |  |  |  | 120 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 92 |  |  |  | 121 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 93 |  |  |  | 134 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 94 |  |  |  | 135 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 95 |  |  |  | 136 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 96 |  |  |  | 137 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 97 |  |  |  | 138 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 98 |  |  |  | 139 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 99 | Gdynia Cisowa | GC1 | RS-21-4/1 | 223 | Rz | 1 | 900/4 | GC1 |
| 100 |  |  |  | 224 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 101 |  |  |  | 230 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 102 |  |  | RS-21-4 | 225 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 103 |  |  |  | 226 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 104 |  |  |  | 227 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 105 |  |  |  | 228 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 106 |  |  |  | 231 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 107 |  |  |  | 232 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 108 |  |  |  | 233 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 109 |  |  | RS-21-3/1 | 234 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 110 |  |  |  | 235 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 111 |  |  |  | 238 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 112 |  |  |  | 239 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 113 |  |  |  | 240 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 114 |  |  |  | 241 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 115 |  |  | RS-21-3/2 | 246 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 116 |  |  |  | 248 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 117 |  |  |  | 252 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 118 |  |  |  | 253 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 119 |  |  | RS-21-6 | 271 | Rz | 1 | 900/4 | GC2 |
| 120 |  |  |  | 272 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 121 |  |  |  | 273 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 122 |  |  |  | 274 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 123 |  |  |  | 275 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 124 |  |  | RS-22-1 | 276 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 125 |  |  |  | 277 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 126 |  |  |  | 280 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 127 |  |  |  | 281 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 128 |  | GCM | RS-27-1 | 313 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 129 |  |  |  | 314 | Rz | 1 | 900/4 |  |
|  |  |  |  | 318 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 130 |  |  |  | 319 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 131 |  |  |  | 321 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 132 |  |  |  | 323 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 133 |  |  | RS-27-2 | 325 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 134 |  |  |  | 327 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 135 |  |  |  | 328 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 136 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | RS-27-3/w ZK |  |  |  |  |  |
| 138 | Wejherowo | Wh1 | EOR-4 | 51 | Rz | 1 | 900/4 | Wh-1 |
| 139 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 140 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 141 |  |  |  | 55 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 142 |  |  | EOR-5 | 60 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 143 |  |  |  | 61 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 144 |  |  |  | 62 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 145 |  |  |  | 63 | Rpd | 2 | 900/4 |  |
| 146 |  |  |  | 64 | Rpd | 2 | 900/4 |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  | 212 |  |  |

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 5. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł] | Ilość kompletów do ogrzewania zamknięć nastawczych [zł] | Stawka jednostkowa za komplet do ogrzewania zamknięć nastawczych [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 212 |  |  |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |  |

Tabela nr 6. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł] | Ilość kompletów do ogrzewania zamknięć nastawczych [zł] | Stawka jednostkowa za komplet do ogrzewania zamknięć nastawczych [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 212 |  |  |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |  |

Załącznik 3

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej Urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w obiektach objętych umową

I. Zakres usługi.

1.	Zestawienie urządzeń objętych umową:

Umową objęto wszystkie urządzenia i instalacje elektroenergetyczne zasilające w obiektach oraz urządzenia i instalacje odbiorcze, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, w tym:

- złącza na obiektach,

- rozdzielnice zasilające,

- wewnętrzne linie zasilające wraz z tablicami zabezpieczeniowymi,

- gniazda trójfazowe wraz z instalacjami,

- gniazda jednofazowe wraz z instalacjami,

- urządzenia oświetleniowe wraz z obwodami zasilającymi i sterowaniem,

- elektroenergetyczne urządzenia odbiorcze,

- uziomy instalacji odgromowych.

- Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji, harmonogram wykonywania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 3.

- Czynności utrzymania:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności)
urządzeń i instalacji zasilających, odbiorczych i sterujących, stanu połączeń
instalacji odgromowych z uziomami oraz usuwanie usterek w tym zakresie
(uzupełnienie źródeł światła, czyszczenie opraw stosownie do potrzeb, wymiana
lub naprawa gniazd wtykowych, regulacja urządzeń sterujących itp.).

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin, oraz::

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, kontrolnych pomiarów parametrów oświetlenia, pomiarów parametrów uziomów roboczych i ochronnych, uziomów),

- naprawy instalacji, wymiana zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwacja opraw oświetleniowych i innych urządzeń odbiorczych (zależności od typu urządzeń i potrzeb: czyszczenie, regulacje, sprawdzenie połączeń),

- konserwacja rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych: czyszczenie, sprawdzenie połączeń, wymiana uszkodzonych elementów.

- Usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym uzupełnianie źródeł światła).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń.

- Wszystkie materiały, w tym źródła światła, zapłonniki do świetlówek, gniazda wtykowe, elementy układów zabezpieczeń i sterowania zapewnia WYKONAWCA.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz na bieżąco będzie je przekazywał Zlecającemu, uwzględniając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

- W przypadku braku potrzebnych informacji do wykonania prac, WYKONAWCA zwróci się             o ich udostępnienie do podmiotu posiadającego te informacje- dot. to m.in. układów zasilania                  i sterowania.

Tabela nr 7. Wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach zleconych do utrzymania,

| Lp. | Nazwa obiektu (Nr inwentarzowy) | Punkty instalacyjne 1-fazowe szt. | Punkty instalacyjne 3-fazowe szt. | WLZ wraz z tablicami szt. | Instalacje odgromowe (zaciski uziomowe) szt. | Inne urządzenia (silniki, grzejniki) szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gdańsk Wrzeszcz - wiata na peronie | 2 | 1 |  |  |  |
| 2. | Gd. Żabianka | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Gdynia Gł. | 20 | 2 | 1 | 3 |  |
| 4. | Gdynia Grabówek |  |  |  | 2 |  |
|  | Łącznie | 25 | 3 | 1 | 5 |  |

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 8. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urzadzeń | Ilość urzadzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty instalacyjne 1-fazowe | 25,00 |  |  |
| 2. | Punkty instalacyjne 3-fazowe | 3,00 |  |  |
| 3. | WLZ wraz z tablicami bezpiecznikowymi zlecone do utrzymania | 1,00 |  |  |
| 4. | Instalacja odgromowa (zaciski odgromowe) | 5,00 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 9. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urzadzeń | Ilość urzadzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty instalacyjne 1-fazowe | 25,00 |  |  |
| 2. | Punkty instalacyjne 3-fazowe | 3,00 |  |  |
| 3. | WLZ wraz z tablicami bezpiecznikowymi zlecone do utrzymania | 1,00 |  |  |
| 4. | Instalacja odgromowa (zaciski odgromowe) | 5,00 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik nr 4

PROTOKÓŁ

obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń

oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych

w budynkach i obiektach

nr 	201..  z dnia

- ZLECAJĄCY

- WYKONAWCA:	oświadcza, że w okresie	201…r.

zrealizowany został pełny zakres obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń
oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych

3.	Obsługą techniczną i serwisem awaryjnym objęto:

W   okresie    	    201…   roku   wykonano    oględziny   i   naprawy

następujących urządzeń oświetleniowych i instalacyjnych:

| Lp. | Data | Lokalizacja i nazwa obiektu (nr linii, kilometr, adres) | Wyszczególnienie napraw oraz zużytych materiałów (do faktury) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Zestawienie zużytych materiałów (do faktury):

| Lp. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Zamawiający:	WYKONAWCA:

Załącznik Nr 5

PROTOKÓŁ

przeglądu okresowego urządzeń/instalacji elektrycznych obiektów

nr    		z dnia	201…r.

- ZLECAJĄCY

- Lokalizacja obiektu, adres:

- nr linii kolejowej	kilometr

-obiekt (posterunek ruchu, przystanek osobowy, przejazd)

3. Przegląd okresowy urządzeń/instalacji przeprowadzono w dniach:

4. Integralną częścią niniejszego protokołu przeglądu okresowego są:

- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nr

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji numery

5. Ocena sprawności technicznej urządzeń po wykonaniu przeglądu okresowego:

| Urządzenia | Stan techniczny {dobry, dst., ndst.) |
| --- | --- |
| Linie zasilające obiekt |  |
| Rozdzielnie i tablice zasilające |  |
| Wewnętrzne linie zasilające |  |
| Instalacje odbiorcze |  |
| Oprawy oświetleniowe |  |
| Osprzęt instalacyjny |  |

6. Wymieniono źródeł światła szt.

7. Zestawienie zużytych materiałów:

| L.p. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Wnioski

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik Nr 6

PROTOKÓŁ przeglądu urządzeń                   oświetlenia zewnętrznego

(kontroli okresowej rocznej /pięcioletniej*)

*) niepotrzebne skreślić

Nr   ……………....../z dnia	201…r.

- ZLECAJĄCY

- Lokalizacja w/w urządzeń poddanych przeglądowi okresowemu: - linii kolejowej	kilometr

-obiekt (posterunek ruchu, przystanek osobowy, przejazd)

- Przegląd okresowy urządzeń przeprowadzono w dniach:

- Integralną częścią niniejszego protokołu przeglądu okresowego są:

- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nr

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji i numery

5. Ocena sprawności technicznej urządzeń po wykonaniu przeglądu okresowego:

| Urządzenia | Stan techniczny (dobry, dst., ndst.) |
| --- | --- |
| - Konstrukcje wsporcze, w tym: |  |
| - słupy - wysięgniki - pokrywy złącz |  |
| - Oprawy oświetleniowe |  |
| - Instalacje |  |
| - Linie zasilające - Rozdzielnice |  |
| - Urządzenia sterujące i nadzorujące (sterowniki zmierzchowe, zegary sterujące, itp..) |  |
| - Oznakowanie urządzeń |  |

6.    Łącznie   przeprowadzono    przegląd    okresowy	szt.   w   tym

wymieniono źródeł światła szt

Zestawienie zużytych materiałów:

| L.p. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Wnioski

ZLECAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 7

Protokół 
z wykonania obsługi technicznej 
i serwisu awaryjnego urządzeń eor

nr.  ……….. z dnia ………………..201…r.

- oświadcza, że został zrealizowany
		            (WYKONAWCA)

pełny zakres obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor (zgodnie

z Umową ……….

………………….........................................................................................................

- Obsługę techniczną i serwis awaryjny urządzeń eor przeprowadzono w miesiącu: ………… 201…r.

- Wykonano konserwację i naprawy następujących urządzeń eor:

| L.p. | Data | Lokalizacja (nr linii, posterunek ruchu, nr szafy eor, nr rozjazdu) | Wyszczególnienie wykonanych usług oraz zużytych materiałów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Zestawienie zużytych materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| ### Łączna wartość materiałów |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA

………………………………

(pieczątka, data, podpis)

ZLECAJĄCY

……………………………......…………………………..

(pieczątka, data i podpis)

Załącznik nr 8

Protokół  
z wykonania przeglądu urządzeń eor

nr.......................  z dnia …………………..201…r.

  - Lokalizacja urządzeń eor poddanych przeglądowi:

- nr linii kolejowej  ..............................

- szafy rozdzielcze eor nr ………………………….……........…

- numery skrzyń transformatorowych eor zasilanych z w/w szaf rozdzielczych  …………………………………………………………………………………………. …………..............................................................................................................

- Przegląd okresowy urządzeń eor przeprowadzono w dniach: ..………………….…

- Integralną część niniejszego protokółu przeglądu jest Protokół kontroli okresowej

urządzeń eor  .......................................................................................................

- Ocena stanu technicznego urządzeń eor po wykonaniu przeglądu okresowego.

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Stwierdzone nieprawidłowości oraz wykonane naprawy i zabiegi konserwacyjne |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Urządzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki, czujniki automatów pogodowych, przewody) |  |
| 2. | Urządzenia przytorowe (skrzynie transformatorowe eor) |  |
| 3. | Szafa rozdzielcza eor (wraz z wyposażeniem) |  |
| 4. | Linie kablowe (kable, kanały kablowe) |  |
| 5. | - Urządzenia sterujące i nadzorujące: |  |

- Urządzenia sterujące i nadzorujące:

- 5.1. Ustawienia progów załączania i wyłączania ogrzewania opornic:

- przy opadach śniegu Tzał - ….......°C,              Twył -  .......... °C

- bez opadów śniegu   Tzał - ...........°C,              Twył -  ...........°C

- 5.2.  Ustawienia progów załączania i wyłączania ogrzewania zamknięć nastawczych:

- Tzał - ........°C,                         Twył -  ........ °C

- 5.3. Ustawienie czasów opóźnienia wyłączenia ogrzewania:

- -  ustawienie założone ………..….  min.

- -  ustawienie zmierzone ………….  min.

- Łącznie przeprowadzono przegląd ...............szt. rozjazdów przeliczeniowych oraz:

6.1. wymieniono grzejników szt. ..............................................................................

6.2. wymieniono / uzupełniono uchwyty grzejników szt. .........................................

7.  Zestawienie zużytych materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Łączna wartość materiałów |  |  |  |  |  |

- 8.  Wnioski

- …………………………………………………………………………………….…………….

- WYKONAWCA                                 			           ZLECAJĄCY

.........................................         			      .........................................

(pieczątka,  data, podpis)       		      (pieczątka,  data, podpis)