## Przedmiar
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia
|  |  |  | Kosztorys | SKM Gdańsk
1 |  |  |  | Rozdział | Rozdział(Import)
1.1 |  |  |  | Element | Element
1 |  |  |  | KNNR 9/1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | Norma: KNNR 9 1005-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl | 4 | 1
2 |  |  |  | KNNR 9/1002/6 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | Norma: KNNR 9 1002-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 2 | 1
3 |  |  |  | KNNR 9/1001/11 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg | Norma: KNNR 9 1001-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 2 | 1
4 |  |  |  | KNNR 9/501/6 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | Norma: KNNR 9 0501-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 83 | 1
5 |  |  |  | KNNR 9/302/5 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | Norma: KNNR 9 0302-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 300 | 1
6 |  |  |  | KNR 513/801/3 | Transport wysięgników i opraw z demontażu na odległość do 20.0 km. (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-13 0801-03, ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, | t | 0.4 | 1
7 |  |  |  | KNR 513/801/1 | Transport słupów żelbetowych na odległość do 20.0 km. (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-13 0801-01, ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, | t | 1.5 | 1
8 |  |  |  |  | Opłata za utylizację materiałów z demontażu |  | kpl | 1 | 1
9 |  |  |  | KNNR 5/403/3 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- rozdzielnica RG | Norma: KNNR 5 0403-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
10 |  |  |  | KNNR 5/1201/4 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | Norma: KNNR 5 1201-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
11 |  |  |  | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT1 | Norma: KNNR 5 0404-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
12 |  |  |  | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT2 | Norma: KNNR 5 0404-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
13 |  |  |  | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | Norma: KNNR 5 0701-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 6.1 | 1
14 |  |  |  | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0701-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 24.7 | 1
15 |  |  |  | KNNR 5/706/1 | Dwukrotne nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m | Norma: KNNR 5 0706-01, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 18 | 1
16 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.110 mm . | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 148 | 1
17 |  |  |  | KNNR 5/1209/10 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | Norma: KNNR 5 1209-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | otw. | 2 | 1
18 |  |  |  | KNNR 5/1209/11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | Norma: KNNR 5 1209-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | otw. | 4 | 1
19 |  |  |  | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY4x35mm2 | Norma: KNNR 5 0707-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 23 | 1
20 |  |  |  | KNR 510/604/7 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-10 0604-07, ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 2 | 1
21 |  |  |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YKY5x16mm2. | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 31 | 1
22 |  |  |  | KNNR 5/715/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-YKY5x16mm2 | Norma: KNNR 5 0715-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 115 | 1
23 |  |  |  | KNNR 5/716/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x10mm2 | Norma: KNNR 5 0716-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 135 | 1
24 |  |  |  | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY5x10mm2 | Norma: KNNR 5 0713-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 15 | 1
25 |  |  |  | KNNR 5/726/9 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
26 |  |  |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YLY1x120mm2. | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 30 | 1
27 |  |  |  | KNNR 5/726/3 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 6 | 1
28 |  |  |  |  | Wiercenie w szynie jezdnej i podłączenie przewodu YLY120mm2 |  | kpl | 3 | 1
29 |  |  |  | ZN-97/TP 40 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK -1 w gruncie kategorii III. | ZN-97/TP 40 0301-02 (N.Z.) TP S.A. 1997 | szt. | 3 | 1
30 |  |  |  | KNNR 5/406/4 | Zwornik TZD-2RD | Norma: KNNR 5 0406-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 3 | 1
31 |  |  |  | KNNR 5/702/3 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | Norma: KNNR 5 0702-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 28.7 | 1
32 |  |  |  | KNNR 5/1302/4 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy. | Norma: KNNR 5 1302-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 14 | 1
33 |  |  |  | KNNR 5/1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg- wys.8m | Norma: KNNR 5 1001-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 4 | 1
34 |  |  |  | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | Norma: KNNR 5 1002-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 4 | 1
35 |  |  |  | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- E 150W | Norma: KNNR 5 1004-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
36 |  |  |  | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | Norma: KNNR 5 1003-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl.przew. | 8 | 1
37 |  |  |  | KNNR 5/605/2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 300 | 1
38 |  |  |  | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-08 0608-07, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955), | m | 86 | 1
39 |  |  |  | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-08 0617-01, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955), | szt. | 30 | 1
40 |  |  |  | KNNR 5/104/8 | Rury BE o śr. 47 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | Norma: KNNR 5 0104-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 60 | 1
41 |  |  |  | KNNR 5/108/7 | Rury stalowe o śr. do 29 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | Norma: KNNR 5 0108-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 12 | 1
42 |  |  |  | KNR 516/102/1 | Montaż z wierceniem otworów konstrukcji wsporczych o masie do 2 kg pod korytka na podłożu stalowym (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-16 0102-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Wyposażenie elektryczne suwnic, | szt. | 250 | 1
43 |  |  |  | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 50 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 228 | 1
44 |  |  |  | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 140 | 1
45 |  |  |  | KNNR 5/1105/8 | Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 6 | 1
46 |  |  |  | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 50 mm przykręcane | Norma: KNNR 5 1105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 228 | 1
47 |  |  |  | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 100 mm przykręcane | Norma: KNNR 5 1105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 140 | 1
48 |  |  |  | KNNR 5/1207/10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | Norma: KNNR 5 1207-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 170 | 1
49 |  |  |  | KNNR 5/101/2 | Rury winidurowe o śr. 22 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | Norma: KNNR 5 0101-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 170 | 1
50 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x6mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 705 | 1
51 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x4mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 25 | 1
52 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x2.5mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 260 | 1
53 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x1.5mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 110 | 1
54 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x6mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 177 | 1
55 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x4mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 34 | 1
56 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x2.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 205 | 1
57 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY4x1.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 135 | 1
58 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x1.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 12 | 1
59 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe A T5 1x35 W IP65 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 84 | 1
60 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe B T5 1x28W IP65 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 54 | 1
61 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C1 T5 1x39W IP68 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 4 | 1
62 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C2 T5 1x39W IP68 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 9 | 1
63 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 9 | 1
64 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 z inwerterem | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 4 | 1
65 |  |  |  | KNNR 5/512/2 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe -D 9W IP65 | Norma: KNNR 5 0512-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 10 | 1
66 |  |  |  | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | Norma: KNNR 5 0301-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 2 | 1
67 |  |  |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | Norma: KNNR 5 0308-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 2 | 1
68 |  |  |  | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 13 | 1
69 |  |  |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 28 | 1
70 |  |  |  | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | Norma: KNR-W 5-08 0902-01, (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 18 | 1
71 |  |  |  | KNRW 508/902/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | Norma: KNR-W 5-08 0902-02, (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 15 | 1
72 |  |  |  | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | Norma: KNNR 5 1305-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | prób. | 20 | 1
73 |  |  |  | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | Norma: KNNR 5 1305-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | prób. | 642 | 1
74 |  |  |  |  | Pomiary natężenia oświetlenia słupów osw. |  | kpl | 1 | 1
75 |  |  |  | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | Norma: KNNR-W 9 1201-02, WACETOB 2000 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych, | punkt | 6 | 1
76 |  |  |  | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz i wiaty na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | Norma: KNNR-W 9 1201-03, WACETOB 2000 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych, | punkt | 1280 | 1

## Przedmiar - Oferent
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jedn. | Ilość | Krotn. | Obliczenia | Cena jdn. | Wartość
|  |  |  | Kosztorys | SKM Gdańsk
1 |  |  |  | Rozdział | Rozdział(Import)
1.1 |  |  |  | Element | Element
1 |  |  |  | KNNR 9/1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | Norma: KNNR 9 1005-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl | 4 | 1
2 |  |  |  | KNNR 9/1002/6 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | Norma: KNNR 9 1002-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 2 | 1
3 |  |  |  | KNNR 9/1001/11 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg | Norma: KNNR 9 1001-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt | 2 | 1
4 |  |  |  | KNNR 9/501/6 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | Norma: KNNR 9 0501-06, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 83 | 1
5 |  |  |  | KNNR 9/302/5 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | Norma: KNNR 9 0302-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 300 | 1
6 |  |  |  | KNR 513/801/3 | Transport wysięgników i opraw z demontażu na odległość do 20.0 km. (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-13 0801-03, ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, | t | 0.4 | 1
7 |  |  |  | KNR 513/801/1 | Transport słupów żelbetowych na odległość do 20.0 km. (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-13 0801-01, ELBUD wyd.I 1984, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, | t | 1.5 | 1
8 |  |  |  |  | Opłata za utylizację materiałów z demontażu |  | kpl | 1 | 1
9 |  |  |  | KNNR 5/403/3 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- rozdzielnica RG | Norma: KNNR 5 0403-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
10 |  |  |  | KNNR 5/1201/4 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | Norma: KNNR 5 1201-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
11 |  |  |  | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT1 | Norma: KNNR 5 0404-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
12 |  |  |  | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT2 | Norma: KNNR 5 0404-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 1 | 1
13 |  |  |  | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | Norma: KNNR 5 0701-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 6.1 | 1
14 |  |  |  | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | Norma: KNNR 5 0701-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 24.7 | 1
15 |  |  |  | KNNR 5/706/1 | Dwukrotne nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m | Norma: KNNR 5 0706-01, Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 18 | 1
16 |  |  |  | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.110 mm . | Norma: KNNR 5 0705-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 148 | 1
17 |  |  |  | KNNR 5/1209/10 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | Norma: KNNR 5 1209-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | otw. | 2 | 1
18 |  |  |  | KNNR 5/1209/11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | Norma: KNNR 5 1209-11, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | otw. | 4 | 1
19 |  |  |  | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY4x35mm2 | Norma: KNNR 5 0707-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 23 | 1
20 |  |  |  | KNR 510/604/7 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-10 0604-07, ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Elektroenergetyczne linie kablowe. Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia. Oświetlenie ulic i placów. Sygnalizacja uliczna. (wersja Orgbud), | szt. | 2 | 1
21 |  |  |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YKY5x16mm2. | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 31 | 1
22 |  |  |  | KNNR 5/715/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-YKY5x16mm2 | Norma: KNNR 5 0715-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 115 | 1
23 |  |  |  | KNNR 5/716/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x10mm2 | Norma: KNNR 5 0716-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 135 | 1
24 |  |  |  | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY5x10mm2 | Norma: KNNR 5 0713-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 15 | 1
25 |  |  |  | KNNR 5/726/9 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
26 |  |  |  | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YLY1x120mm2. | Norma: KNNR 5 0713-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 30 | 1
27 |  |  |  | KNNR 5/726/3 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | Norma: KNNR 5 0726-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 6 | 1
28 |  |  |  |  | Wiercenie w szynie jezdnej i podłączenie przewodu YLY120mm2 |  | kpl | 3 | 1
29 |  |  |  | ZN-97/TP 40 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK -1 w gruncie kategorii III. | ZN-97/TP 40 0301-02 (N.Z.) TP S.A. 1997 | szt. | 3 | 1
30 |  |  |  | KNNR 5/406/4 | Zwornik TZD-2RD | Norma: KNNR 5 0406-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 3 | 1
31 |  |  |  | KNNR 5/702/3 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | Norma: KNNR 5 0702-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m3 | 28.7 | 1
32 |  |  |  | KNNR 5/1302/4 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy. | Norma: KNNR 5 1302-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | odc. | 14 | 1
33 |  |  |  | KNNR 5/1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg- wys.8m | Norma: KNNR 5 1001-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 4 | 1
34 |  |  |  | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | Norma: KNNR 5 1002-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 4 | 1
35 |  |  |  | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- E 150W | Norma: KNNR 5 1004-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 8 | 1
36 |  |  |  | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | Norma: KNNR 5 1003-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl.przew. | 8 | 1
37 |  |  |  | KNNR 5/605/2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | Norma: KNNR 5 0605-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 300 | 1
38 |  |  |  | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-08 0608-07, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955), | m | 86 | 1
39 |  |  |  | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-08 0617-01, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955), | szt. | 30 | 1
40 |  |  |  | KNNR 5/104/8 | Rury BE o śr. 47 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | Norma: KNNR 5 0104-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 60 | 1
41 |  |  |  | KNNR 5/108/7 | Rury stalowe o śr. do 29 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | Norma: KNNR 5 0108-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 12 | 1
42 |  |  |  | KNR 516/102/1 | Montaż z wierceniem otworów konstrukcji wsporczych o masie do 2 kg pod korytka na podłożu stalowym (R= 0.955, M= 1.000, S= 1.000) | Norma: KNR 5-16 0102-01, ELEKTROPROJEKT wyd.III 1987, biuletyny do 9 1996 Zuzia: Wyposażenie elektryczne suwnic, | szt. | 250 | 1
43 |  |  |  | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 50 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 228 | 1
44 |  |  |  | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-07, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 140 | 1
45 |  |  |  | KNNR 5/1105/8 | Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów | Norma: KNNR 5 1105-08, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 6 | 1
46 |  |  |  | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 50 mm przykręcane | Norma: KNNR 5 1105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 228 | 1
47 |  |  |  | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 100 mm przykręcane | Norma: KNNR 5 1105-09, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 140 | 1
48 |  |  |  | KNNR 5/1207/10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | Norma: KNNR 5 1207-10, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 170 | 1
49 |  |  |  | KNNR 5/101/2 | Rury winidurowe o śr. 22 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | Norma: KNNR 5 0101-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 170 | 1
50 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x6mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 705 | 1
51 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x4mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 25 | 1
52 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x2.5mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 260 | 1
53 |  |  |  | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x1.5mm2 | Norma: KNNR 5 0716-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 110 | 1
54 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x6mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 177 | 1
55 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x4mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 34 | 1
56 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x2.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 205 | 1
57 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY4x1.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 135 | 1
58 |  |  |  | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x1.5mm2. | Norma: KNNR 5 0713-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | m | 12 | 1
59 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe A T5 1x35 W IP65 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 84 | 1
60 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe B T5 1x28W IP65 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 54 | 1
61 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C1 T5 1x39W IP68 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 4 | 1
62 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C2 T5 1x39W IP68 IIkl. | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 9 | 1
63 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 9 | 1
64 |  |  |  | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 z inwerterem | Norma: KNNR 5 0512-04, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 4 | 1
65 |  |  |  | KNNR 5/512/2 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe -D 9W IP65 | Norma: KNNR 5 0512-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | kpl. | 10 | 1
66 |  |  |  | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | Norma: KNNR 5 0301-03, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 2 | 1
67 |  |  |  | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | Norma: KNNR 5 0308-05, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | szt. | 2 | 1
68 |  |  |  | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 13 | 1
69 |  |  |  | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | Norma: KNNR 5 1301-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | pomiar | 28 | 1
70 |  |  |  | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | Norma: KNR-W 5-08 0902-01, (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 18 | 1
71 |  |  |  | KNRW 508/902/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | Norma: KNR-W 5-08 0902-02, (N.Z.) WACETOB wyd.I 1997 Zuzia: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.), | pomiar | 15 | 1
72 |  |  |  | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | Norma: KNNR 5 1305-01, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | prób. | 20 | 1
73 |  |  |  | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | Norma: KNNR 5 1305-02, Kancelaria Prezesa Rady Ministr˘w 2001 Zuzia: Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000), | prób. | 642 | 1
74 |  |  |  |  | Pomiary natężenia oświetlenia słupów osw. |  | kpl | 1 | 1
75 |  |  |  | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | Norma: KNNR-W 9 1201-02, WACETOB 2000 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych, | punkt | 6 | 1
76 |  |  |  | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz i wiaty na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | Norma: KNNR-W 9 1201-03, WACETOB 2000 Zuzia: Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych, | punkt | 1280 | 1

## Kosztorys uproszczony
Numer | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz.
| Kosztorys | SKM Gdańsk
1
1.1 | Element | Element
1 | KNNR 9/1005/3 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl | 4
2 | KNNR 9/1002/6 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 2
3 | KNNR 9/1001/11 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg | szt | 2
4 | KNNR 9/501/6 | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem | szt. | 83
5 | KNNR 9/302/5 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym | m | 300
6 | KNR 513/801/3 | Transport wysięgników i opraw z demontażu na odległość do 20.0 km. | t | 0.4
7 | KNR 513/801/1 | Transport słupów żelbetowych na odległość do 20.0 km. | t | 1.5
8 |  | Opłata za utylizację materiałów z demontażu | kpl | 1
9 | KNNR 5/403/3 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- rozdzielnica RG | szt. | 1
10 | KNNR 5/1201/4 | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie | szt. | 8
11 | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT1 | szt. | 1
12 | KNNR 5/404/3 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg-RT2 | szt. | 1
13 | KNNR 5/701/3 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV | m3 | 6.1
14 | KNNR 5/701/5 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 24.7
15 | KNNR 5/706/1 | Dwukrotne nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko ci do 0.4 m | m | 18
16 | KNNR 5/705/1 | Ułożenie rur osłonowych z PCV o śr.110 mm . | m | 148
17 | KNNR 5/1209/10 | Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 2
18 | KNNR 5/1209/11 | Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 4
19 | KNNR 5/707/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie-YKY4x35mm2 | m | 23
20 | KNR 510/604/7 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2
21 | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YKY5x16mm2. | m | 31
22 | KNNR 5/715/3 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem-YKY5x16mm2 | m | 115
23 | KNNR 5/716/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x10mm2 | m | 135
24 | KNNR 5/713/2 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach-YKY5x10mm2 | m | 15
25 | KNNR 5/726/9 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 8
26 | KNNR 5/713/3 | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach -YLY1x120mm2. | m | 30
27 | KNNR 5/726/3 | Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6
28 |  | Wiercenie w szynie jezdnej i podłączenie przewodu YLY120mm2 | kpl | 3
29 | ZN-97/TP 40 0301-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SK -1 w gruncie kategorii III. | szt. | 3
30 | KNNR 5/406/4 | Zwornik TZD-2RD | szt. | 3
31 | KNNR 5/702/3 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV | m3 | 28.7
32 | KNNR 5/1302/4 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy. | odc. | 14
33 | KNNR 5/1001/2 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg- wys.8m | szt. | 4
34 | KNNR 5/1002/2 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 4
35 | KNNR 5/1004/2 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku- E 150W | szt. | 8
36 | KNNR 5/1003/3 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 8
37 | KNNR 5/605/2 | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 300
38 | KNR 508/608/7 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | m | 86
39 | KNR 508/617/1 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 | szt. | 30
40 | KNNR 5/104/8 | Rury BE o śr. 47 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | m | 60
41 | KNNR 5/108/7 | Rury stalowe o śr. do 29 mm układane na konstrukcji metalowej - mocowanie płaskownika śrubami | m | 12
42 | KNR 516/102/1 | Montaż z wierceniem otworów konstrukcji wsporczych o masie do 2 kg pod korytka na podłożu stalowym | szt. | 250
43 | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 50 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 228
44 | KNNR 5/1105/7 | Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 140
45 | KNNR 5/1105/8 | Korytka o szerokości 200 mm przykręcane do gotowych otworów | m | 6
46 | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 50 mm przykręcane | m | 228
47 | KNNR 5/1105/9 | Pokrywy o szerokości 100 mm przykręcane | m | 140
48 | KNNR 5/1207/10 | Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w betonie | m | 170
49 | KNNR 5/101/2 | Rury winidurowe o śr. 22 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | m | 170
50 | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x6mm2 | m | 705
51 | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY5x4mm2 | m | 25
52 | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x2.5mm2 | m | 260
53 | KNNR 5/716/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych-YKY3x1.5mm2 | m | 110
54 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x6mm2. | m | 177
55 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY5x4mm2. | m | 34
56 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x2.5mm2. | m | 205
57 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY4x1.5mm2. | m | 135
58 | KNNR 5/713/1 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY3x1.5mm2. | m | 12
59 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe A T5 1x35 W IP65 IIkl. | kpl. | 84
60 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe B T5 1x28W IP65 IIkl. | kpl. | 54
61 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C1 T5 1x39W IP68 IIkl. | kpl. | 4
62 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C2 T5 1x39W IP68 IIkl. | kpl. | 9
63 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 | kpl. | 9
64 | KNNR 5/512/4 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe C T8 1x36 W IP65 z inwerterem | kpl. | 4
65 | KNNR 5/512/2 | Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych przykręcane przelotowe -D 9W IP65 | kpl. | 10
66 | KNNR 5/301/3 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 2
67 | KNNR 5/308/5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 2
68 | KNNR 5/1301/2 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 13
69 | KNNR 5/1301/1 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 28
70 | KNRW 508/902/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 18
71 | KNRW 508/902/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny | pomiar | 15
72 | KNNR 5/1305/1 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 20
73 | KNNR 5/1305/2 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 642
74 |  | Pomiary natężenia oświetlenia słupów osw. | kpl | 1
75 | KNNRW 9/1201/2 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | punkt | 6
76 | KNNRW 9/1201/3 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz i wiaty na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | punkt | 1280