SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMS –ZP/N/61/13

Zatwierdził:

Zarząd PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Gdynia, dnia 14 lutego 2014 r.

Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

| Rozdział I: | Instrukcja dla Wykonawców. |
| --- | --- |
| Rozdział II: | Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz |
|  | Formularz oświadczenia Wykonawcy na temat wykonanych zamówień („Doświadczenie zawodowe”). |
| Rozdział III: | Formularz „Oferta”. |
| Rozdział IV: | Projekt umowy. |

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest nazwana w dalszej treści także „SIWZ” lub „specyfikacją”.

Indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „1” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców składających wspólną ofertę, zaś indeksem górnym oznaczonym w tekście cyfrą „2” wskazano specyficzne postanowienia SIWZ odnoszące się do wymagań dotyczących Wykonawców mających siedzibę poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.	Zamawiający.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Telefon: (58) 721 28 19; Faks: (58) 721 29 66

Godziny urzędowania: od 8.00 do 14.00

Strona internetowa, na której udostępniona jest SIWZ: www.skm.pkp.pl

2.	Tryb postępowania.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, „ustawą Pzp” lub „Pzp”.

3.	Oznaczenie i język postępowania.

3.1. 	Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SKMMS-ZP/N/61/13. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na ten znak we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

3.2.	Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia                   i inne dokumenty sporządzane w trakcie postępowania, jak również umowa w sprawie zamówienia publicznego, sporządzone będą w języku polskim.

4.	Przedmiot zamówienia.

4.1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

4.2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy stanowiącej Rozdział IV niniejszej SIWZ.

##### - oznaczenie wg CPV :

| 50220000 | Usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz podobne usługi dotyczące kolei i innego sprzętu |
| --- | --- |

  - Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie umowy stanowiącej Rozdział IV niniejszej SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty 59 820,00 złotych netto.

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.	Termin realizacji zamówienia.

Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych PKP Szybka Kolej Miejska                        w Trójmieście Sp. z o.o. – przez okres dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia umowy.

6.	Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał niżej określone warunki ogólne i szczegółowe:

  - Warunki ogólne.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

    - Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

6.1.1.1 W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunek opisany w pkt 6.1.1. musi spełniać każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp winni spełnić łącznie, natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy Pzp musi spełnić każdy z wykonawców osobno.

6.1.2. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Warunki szczegółowe.

6.2.1.  Doświadczenie zawodowe.

Wymagane jest wykazanie należytego zrealizowania co najmniej jednego zadania                            o charakterze porównywalnym jak w niniejszym postępowaniu, w cyklu ciągłym w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, zrealizowanego w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie                         o wartości co najmniej 200 000,00 złotych netto.

6.2.1.1 Doświadczenie zawodowe Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki doświadczenia określone                           w pkt 6.2.1. winny być spełniony łącznie.

6.2.2. Potencjał ekonomiczno-finansowy.

Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 100 000,00 zł.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia polisy o podanej wyżej wartości na kolejne okresy                       w czasie obowiązywania umowy.

6.2.2.1	Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców składających wspólną ofertę.

W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę warunki określone w pkt 6.2.2. winny być spełnione łącznie.

6.2.3   Podwykonawstwo.

Zamawiający dopuszcza zlecanie przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

7.	Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

7.1.	Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodne                         z treścią Formularza Oświadczenia stanowiącego Rozdział II niniejszej SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt od 4 do 8 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Informujemy, że Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 100 tel. (0-22) 39 76 200 fax: 022 39 76 205.

    - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7.1.1	W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt od 7.1.2. do 7.1.5. winien złożyć każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. Oświadczenie,  o którym mowa w pkt 7.1.1. Wykonawcy składający wspólną ofertę winni              w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp złożyć wspólnie na jednym formularzu,  natomiast w zakresie art. 24 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp (tj. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) każdy z wykonawców z osobna.

7.1.2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 7.1.2., 7.1.4. i 7.1.6. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

Dokumenty, o których mowa w lit. a) i c) winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument, o którym mowa w lit. b) winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) pkt 7.1.3 i 7.1.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.

Dokumenty w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10-11 ustawy Pzp, winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2. - 7.1.6. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub notariuszem. Przedmiotowy dokument lub dokumenty zawierające ww. oświadczenia winny być wystawione w terminach przewidzianych dla odpowiadających im dokumentów wskazanych w pkt 7.1.2. – 7. 1.6.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych, opisanych w pkt 6.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty:

    - Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę usług („Doświadczenie zawodowe”), zgodny z treścią formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozdziału II. Treść oświadczenia musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.1 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że zamówienia w nim wymienione zostały wykonane należycie.

    - Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument winien potwierdzać spełnienie warunku określonego w pkt 6.2.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

    - W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, dokumenty wymienione w pkt 7.2.1 i 7.2.2 winny być złożone przez tego i/lub tych Wykonawców, którzy są odpowiedzialni za spełnienie warunków.

    - Informacje określone w walucie innej niż w PLN, będą przeliczane na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

8.	Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Zawartość oferty.

    - Na ofertę składa się wypełniony formularz „Oferta” wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale III SIWZ.

8.2.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, które winny być złożone wraz z ofertą.

    - Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (obejmujące także czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą), o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

    - W przypadku, jeżeli pełnomocnictwa udzieliła osoba, która nie jest uprawniona do reprezentowania podmiotu zgodnie z odpisem z właściwego rejestru, należy dołączyć do oferty również odpisy dokumentów wykazujących umocowanie tej osoby.

8.2.31	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,                   w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.

8.3.	Forma oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą.

    - Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w Rozdziałach II               i  III niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

    - Dokumenty opisane w punktach:

a)	7.1.1., 7.2.1., i 8.1.1. – winny być złożone w oryginale;

b)	od 7.1.2. do 7.1.6. (oraz ich zagraniczne odpowiedniki określone w pkt 7.12) oraz 7.2.2.– winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

c)	8.2.2., 8.2.3. i 8.2.3.1 – winny być złożone w oryginale, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu                z dokumentu, lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę.

    - Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez Wykonawcę.

    - Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski, itp.) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.3.7. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości jej stron.

    - W przypadku, gdyby oferta i załączone do niej dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród przedstawionych informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone                                   i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert,               tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

    - Wymagania określone w pkt 8.3.5., 8.3.6. i 8.3.7. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niedostosowania się do wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.4	Opakowanie, zmiany lub wycofanie oferty.

8.4.1.	Ofertę wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,

oraz opisane: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia

„Utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych”

Nie otwierać przed dniem 2 kwietnia 2014 r., godz. 11.00

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Informacja o zmianach lub wycofaniu oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winny być opakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie odpowiednio wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

9.	Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty winny być złożone w terminie do 2 kwietnia 2014 r., do godziny 10:00. w siedzibie Zamawiającego w Gdyni: ul. Morska 350A, pokój nr 313.

9.2.	Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie składania ofert oraz dokona zwrotu tej oferty po upływie terminu do wniesienia odwołania.

10.	Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                            i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie lub faksem.

  - Zamawiający udzielając wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ postępować będzie zgodnie z art. 38 Pzp.

  - Pytania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na numer sprawy określony               w pkt 3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców – pisemnie na adres: ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, faksem na nr: 58 721 29 66.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ.

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści niniejszej SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                     o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

  - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu:

p. Paweł Machajewski – Wydział Infrastruktury - strona merytoryczna - tel.: (58) 721 27 24                     (dni robocze -  w godzinach: 8:00 – 14:00),

p. Agnieszka Kozłowska – Wydział Sprzedaży i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721 28 19 (dni robocze - w godzinach: 8:00- 14:00).

11.	Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1.	Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2.	Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3.	W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

12.	Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w dniu 2 kwietnia 2014 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Gdyni, przy ul. Morskiej 350A, w pokoju nr 313.

13.	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

  - Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

  - W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może również żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, wówczas Zamawiający odrzuci ofertę.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszą SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy  okoliczności wskazane w art. 24 ustawy Pzp.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ustawy Pzp.

14.    Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej.

  - Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (tj. 100 pkt). 100 pkt otrzyma oferta, która będzie najkorzystniejsza dla ceny (C).

  - Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena spośród cen wszystkich nieodrzuconych ofert (C1 +C2)

C = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena oferty ocenianej (C1 +C2)

gdzie C1 – cena oferty obejmująca przedmiot zamówienia bez marży za użyte materiały

C2 – wartość marży za użyte materiały

  - Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                         że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli okaże się, że złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami

  - Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę,                  o wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania               i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni               z postępowania oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W tymże zawiadomieniu Zamawiający informuje także o terminie, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,                    o których mowa w pkt 14.6 niniejszej SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

15.	Unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy Pzp.

  - W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne                           i prawne unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, przedmiotowe zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, natomiast w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert –Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

16.	Udzielenie zamówienia.

16.1.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2.	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że będą zachodzić przesłanki, o których mowa  w art. 93 ust. 1 Pzp.

16.3.	Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy.

17.	Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

  - Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGK 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

  - Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien oryginał gwarancji lub poręczenia złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni ul. Morska 350A w pokoju nr 313, natomiast kserokopię – zgodnie z pkt 8.2.2. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2. zostanie wykluczony z postępowania.

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

  - Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów o których mowa  w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

18.	Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

    - Wykonawca winien podać na formularzu ofertowym cenę netto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia w odniesieniu do dwunastu miesięcy obowiązywania umowy.

  - Do ceny netto Wykonawca winien doliczyć podatek VAT w wysokości 23%, i wyliczyć cenę brutto. Nie dotyczy to Wykonawcy biorącego udział w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów, w sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje po stronie Zamawiającego.

  - Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

19.	Formalności, jakich należy dopełnić przed zawarciem umowy.

19.1    Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.

20.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

20.1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

20.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

20.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

20.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

20.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

20.6. Na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy. Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

20.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

20.8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

21.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ II

formularz oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp

wraz z załącznikaMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Rozdziału II SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/61/13, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

__________________, dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Rozdziału II SIWZ

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na utrzymanie urządzeń  i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/61/13, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała  w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert następujące zamówienia:

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień.

__________________ dnia __. __.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

ROZDZIAŁ III

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OFERTA

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 
Sp. z o. o.

ul. Morska 350A

81-002 Gdynia

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w postępowaniu o zamówienie publiczne na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/61/13,

MY NIŻEJ PODPISANI:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – znak: SKMMS– ZP/N/61/13, OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za:

- cena za okres dwunastu miesięcy obowiązywania umowy netto …...................... PLN (słownie złotych ..................................................... ..........................………..) plus podatek VAT w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto:

- .......................................PLN (słownie złotych: ……................................................................),

- oraz marża za okres dwunastu miesięcy obowiązywania umowy za zużyte materiały                  w nieprzekraczającej kwocie: netto …...................... PLN (słownie złotych ..................................................... ..........................………..) plus podatek VAT                                 w obowiązującej wysokości, co daje cenę brutto: .......................................PLN (słownie złotych: ……................................................................),

- wysokość marży określona procentowo - ........... % od wartości zużytych materiałów,

- w tym:

Tabela nr 1. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń oświetlenia zewnętrznego

| Lp.Lp. Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1202 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 394 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 2. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń oświetlenia zewnętrznego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1202 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 394 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 206 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 4. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń eor

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 206 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 5. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gniazda 1-fazowe | 135 |  |  |
| 2. | Gniazda 3-fazowe | 2 |  |  |
| 3. | WLZ | 5 |  |  |
| 4. | Instalacje odgromowe | 8 |  |  |
| 5. | Przyłącza automatów biletowych | 26 |  |  |
| 6. | Przyłącza kasowników | 168 |  |  |
| 7. | Przyłącza gablot informacyjnych | 231 |  |  |
| 8. | Przyłącza innych odbiorów | 51 |  |  |
|  |  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 6. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gniazda 1-fazowe | 135 |  |  |
| 2. | Gniazda 3-fazowe | 2 |  |  |
| 3. | WLZ | 5 |  |  |
| 4. | Instalacje odgromowe | 8 |  |  |
| 5. | Przyłącza automatów biletowych | 26 |  |  |
| 6. | Przyłącza kasowników | 168 |  |  |
| 7. | Przyłącza gablot informacyjnych | 231 |  |  |
| 8. | Przyłącza innych odbiorów | 51 |  |  |
|  |  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 7. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego nastawni kontenerowych SKM

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne | 76 |  |  |
| 2. | Gniazda 1-fazowe | 105 |  |  |
|  |  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 8. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych nastawni kontenerowych SKM

| Lp. | Rodzaj utrzymywanych urządzeń | Ilość urządzeń danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 3 x kol. 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Punkty świetlne | 76 |  |  |
| 2. | Gniazda 1-fazowe | 105 |  |  |
|  |  |  | Razem należność |  |

Cena oferty (tj. cena realizacji przedmiotu zamówienia) musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

- Powyższe wyliczenia zostały dokonane zgodnie z pkt 18 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do realizowania zamówienia w terminie wskazanym                 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w formie:

_________________________________________________________________________

- OŚWIADCZAMY, że pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OŚWIADCZAMY, że – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie oraz w załączonych do niej oświadczeniach i dokumentach na stronach o nr: _______________ – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonym                          w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: pisemnie na następujący adres: _____________________________________, faksem na nr: __________________.

- OFERTĘ niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OŚWIADCZAMY, iż następujące części zamówienia zostaną powierzone podwykonawcom:

nazwa części zamówienia

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie Wykonawcy którzy planują powierzenie wykonania części usługi podwykonawcom)

- OŚWIADCZAMY, iż należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Lista podmiotów

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

3. ....................................................................................................................................

(Wypełniają jedynie Wykonawcy, którzy należą do grupy kapitałowej. W przypadku nie wypełnienia powyższego punktu Zamawiający potraktuje to jako brak przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej)

- WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 7 Rozdziału I SIWZ, na ___ kolejno ponumerowanych stronach:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;

(.....)  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

____  ________________________________________________________________

__________________, dnia __.__.2014 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

ROZDZIAŁ IV

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR SKM - ..... / 14

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/61/13

w dniu  .............................. 2014 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  z siedzibą w Gdyni, 81–002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958–13–70–512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł, którą reprezentują:

Maciej Lignowski – Prezes Zarządu

Bartłomiej Buczek – Członek Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym lub Zlecającym

a

............................................................................................................................ z siedzibą                                                    w  ................................................., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd .................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., NIP .........................., Regon ..........................., Kapitał Zakładowy ........................... zł, którą reprezentują:

……………………………. – ………………………………..

zwaną dalej Wykonawcą,

w dalszej części zwanych łącznie STRONAMI,

o następującej treści:

§1

ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać następujące usługi:

- utrzymanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego: obiekty wg załącznika nr 1, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,

- utrzymanie urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów: obiekty wg załącznika nr 2, lokalizacja, na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,

- utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: obiekty wg załącznika nr 3, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO,

- utrzymanie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: nastawnie kontenerowe SKM - wg załącznika nr 4, lokalizacja na terenie działania ZAMAWIAJĄCEGO.

§2

- Szczegółowy zakres usług utrzymania, o których mowa w § 1 umowy, sposób realizacji, sposób odbioru i warunki gwarancji, wraz ze szczegółową specyfikacja ilości urządzeń objętych utrzymaniem z podaniem ich lokalizacji i kalkulacja do rocznego wynagrodzenia określają załączniki:

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń oświetlenia zewnętrznego – załącznik nr 1,

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów – załącznik nr 2,

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych – załącznik nr 3,.

- kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych: nastawnie kontenerowe SKM - wg załącznika nr 4.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian ilości urządzeń do 5% ilości określonych w wyżej wymienionych załącznikach, wynikających m. in. z montażu lub demontażu urządzeń w okresie trwania umowy - co nie skutkować będzie zmianą wynagrodzenia WYKONAWCY, bez konieczności zawierania aneksu.

§3

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie roczne w wysokości netto ............................. zł, na które składają się czynności:

- w zakresie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego, kwota ................. zł, na którą składa się suma rocznych zryczałtowanych składników za wykonane usługi, określonych w załącznikach nr 1 – tab. 2, zał. nr 2 – tab. 5, zał. nr 3 – tab. 8, zał. nr 4 – tab. 11,

- w zakresie przeglądów okresowych, kwota .................... zł, na którą składa się suma  rocznych składników za wykonane usługi, określonych w załącznikach nr 1 – tab. 3, zał. nr 2 – tab. 6, zał. nr 3 – tab. 9, zał. nr 4 – tab. 12,

- marża za zużyte materiały w nieprzekraczającej kwocie netto .............................., (wysokość marży określona procentowo - ....... % od wartości zużytych materiałów).

- Za wykonanie czynności określonych w § 1 WYKONAWCA będzie wystawiał faktury VAT na następujących zasadach:

- za obsługę techniczną i serwis awaryjny – po zakończeniu miesiąca i potwierdzeniu wykonania usługi, w równych ratach miesięcznych, stanowiących 1/12 rocznego zryczałtowanego wynagrodzenia,

- za przeglądy okresowe roczne – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych                   w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych,

- za przeglądy okresowe pięcioletnie – po wykonaniu i odbiorze przeglądów ujętych                           w harmonogramie, stanowiących iloczyn wykonanych w danym miesiącu przeglądów i stawek jednostkowych.

Na fakturach musi być wyszczególniona marża za zużyte materiały.

- Załącznikami do wystawionej faktury za wykonanie obsługi technicznej i serwisu awaryjnego jest potwierdzenie przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokołu z ich wykonania (wzory protokołów stanowią załączniki nr 5 i 8) wraz                          z wykazem zamontowanych materiałów. W fakturze musi być wyszczególniona marża za zużyte materiały.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przeglądów okresowych są potwierdzone przez uprawnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO protokoły z ich wykonania (wzory protokołów stanowią załączniki nr 6, 7 i 9) wraz z wykazem zamontowanych materiałów.

- Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczane będą należności za zabudowane w danym miesiącu materiały wg załączonego wykazu.

- Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 1 wystawiane będą przez WYKONAWCĘ do 7-go dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym.

- Faktury, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 wystawiane będą na ostatni dzień każdego miesiąca wykonanych przeglądów okresowych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 2 ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za datę zapłaty należności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- ZAMAWIAJĄCEMU lub upoważnionemu przedstawicielowi ZAMAWIAJĄCEGO przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia faktury, nie później jednak niż do 30 dni od daty jej wystawienia. Złożenie reklamacji nie zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO z obowiązku przyjęcia i zapłacenia faktury.

- Do wartości usługi określonej w ust. 1 doliczany będzie podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

- Za opóźnienia w zapłacie faktury WYKONAWCA ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§4

- Ustalone wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1 obejmuje koszty bieżącego utrzymania (nadzoru eksploatacyjnego, robocizny, materiałów utrzymaniowych, serwisu awaryjnego, itp.)

- Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 nie obejmuje zakupu źródeł światła, grzejników, osprzętu instalacyjnego, podzespołów instalacji wchodzących w skład utrzymywanych urządzeń oraz kosztów napraw awaryjnych.

- Materiały eksploatacyjne, o których mowa w ust. 1, niezbędne do wykonania prac dostarczać będzie WYKONAWCA. Materiały powinny spełniać właściwe parametry techniczne i jakościowe.

§5

- Przy obliczaniu należności za realizację usługi nie będą brane pod uwagę koszty poniesione przez WYKONAWCĘ na usuwanie awarii powstałych z jego winy.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać wspólnego ustalenia przez upoważnionych przedstawicieli WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO, że przyczyna awarii w sposób nie budzący wątpliwości wynika z powodu:

- niewykonania lub niewłaściwego wykonania czynności wchodzących w zakres wykonywanej usługi,

- wbudowania w urządzenia bądź też pozostawienia w eksploatacji materiału (podzespołu), którego niedostateczną jakość lub nieodpowiednie parametry można było stwierdzić przed lub w czasie wykonywania usługi.

§6

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do:

- zapewnienia dostępu do urządzeń i instalacji w sposób umożliwiający prawidłowe                i bezpieczne wykonywanie prac będących przedmiotem umowy,

- niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach i instalacjach, objętych przedmiotem umowy, bez powiadomienia WYKONAWCY.

- STRONY zobowiązują się do wykonywania wzajemnych zobowiązań wynikających                  z niniejszej umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością.

- STRONY zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o wszelkich okolicznościach                            i wydarzeniach, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla każdej ze stron umowy, lub o zmianie warunków pracy urządzeń, odpowiednio:

- ze strony ZLECAJĄCEGO – Pan Paweł Machajewski, nr tel. 58 721 27 24,

- ze strony WYKONAWCY – Pan .............................., nr tel. .........................

- STRONY zobowiązują się do:

- współdziałania celem minimalizacji negatywnych skutków zaistniałych wydarzeń,

- współdziałania przy ustalaniu przyczyn wypadków i wydarzeń.

- WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania powierzonych do utrzymania urządzeń oraz dokonywania ich napraw przez osoby nieuprawnione.

§7

- WYKONAWCA przystępuje do usunięcia awarii bez zbędnej zwłoki w czasie nie dłuższym niż 2 godziny po otrzymaniu informacji od ZAMAWIAJĄCEGO (osoby do kontaktu wskazano w §6 ust. 3 niniejszej umowy).

- Jeżeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie jest w stanie usunąć awarii w terminie, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zlecającego przedstawiając szczegółowe wyjaśnienie przyczyny opóźnienia i ustalić z nim termin usunięcia awarii.

- W przypadku wystąpienia awarii stanowiącej zagrożenie dla utrzymywanych urządzeń, bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpieczeństwa, zdrowia lub życia osób WYKONAWCA przystępuje do jej usuwania bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. O wystąpieniu awarii dyspozytor WYKONAWCY informuje niezwłocznie Dyspozytora ZAMAWIAJĄCEGO.

- Za wykonanie usług wykraczających poza zakres określony w załącznikach do niniejszej umowy WYKONAWCY przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

- Zakres prac dodatkowych oraz wysokość wynagrodzenia będą każdorazowo wyceniane przez WYKONAWCĘ i wymagają akceptacji przez STRONY umowy.

- Należność za wykonanie dodatkowej usługi będą regulowane przez ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie odrębnej faktury VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ, w terminie wskazanym  w tej fakturze.

§8

- WYKONAWCA może zatrudnić podwykonawców, przy czym ponosi on pełną odpowiedzialność za wykonanie prac podzleconych i za uchybienia podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Żadna ze STRON nie może bez pisemnego powiadomienia drugiej STRONY przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§9

- Umowa obowiązuje przez okres dwudziestu czterech miesięcy od dnia jej zawarcia.

- Postanowienia umowy są wiążące w okresie jej obowiązywania dla ewentualnych sukcesorów prawnych STRON, przy czym dla swej ważności wymagają sporządzenia aneksu określającego zmianę strony.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu STRON wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§10

- Strony postanawiają, że za niewywiązywanie się z warunków Umowy będą stosować kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,02% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku:

- przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- przekroczenia ustalonego terminu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze napraw planowych i innych zadań zleconych w oddzielnym zleceniu.

3.   Kary z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będą naliczane odpowiednio:

1) serwis awaryjny - z chwilą zaistnienia sytuacji przerwania robót awaryjnych lub ich wydłużeniu po ustalonym każdorazowo przez Strony terminie wykonania,

2)  przegląd okresowy - od 1-ego dnia następnego miesiąca do czasu wykonania zaległej usługi.

4. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w §7 ust.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,01% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1 umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót zleconych po ustalonym przez Strony terminie.

7. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §10 ust. 2 pkt 2.

§11

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

- Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać                             w pierwszej kolejności polubownie. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spór rozstrzygany będzie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie chronionych, uzyskanych podczas realizacji Umowy.

§12

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest p. Paweł Machajewski, nr tel. 58 721 27 24, fax 58 721 27 22, e-mail pmachajewski@skm.pkp.pl.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest                                   p. .........................., tel. ............................, fax ......................, e-mail .......................

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na sprawdzanie swojej działalności w systemach   KRD, BIG InfoMonitor, Rejestrze Nierzetelnym Kontrahentów grupy PKP.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - SIWZ w postępowaniu znak: SKMMS-ZP/N/61/13 wraz z załącznikami;

  - oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu znak: SKMMS-ZP/N/61/13.

WYKONAWCA                                                        ZAMAWIAJĄCY

Załącznik 1

do umowy nr ............................

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej

urządzeń oświetlenia zewnętrznego objętych umową.

I. Zakres usługi.

1.	Zestawienie urządzeń objętych umową - umowa obejmuje wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji, linii, obwodów, systemów oświetlenia zewnętrznego, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, tj.:

- linie zasilające i sterujące,

- rozdzielnice oświetleniowe wraz z urządzeniami zabezpieczenia i sterowania,

- urządzenia oświetleniowe na konstrukcjach słupowych, masztowych i wieżowych wraz z instalacjami zasilającymi oraz sterującymi,

- urządzenia oświetleniowe na konstrukcjach budynków, budowli i wiatach peronowych wraz z wysięgnikami oraz instalacjami zasilającymi i sterującymi.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji każdego obiektu oświetleniowego (linii oświetleniowej), a także harmonogram wykonania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 1.

- Czynności utrzymaniowe:

- czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności) opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła, urządzeń zasilających oraz sterujących, konstrukcji wsporczych oraz usuwanie usterek w tym zakresie (uzupełnienie źródeł światła, czyszczenie opraw o dużym stopniu zabrudzenia oraz wszystkich opraw,                w których dokonano wymiany źródła światła, regulacja urządzeń sterujących itp.). Przeprowadzanie oględzin urządzeń oświetleniowych na przejazdach i przejściach                w poziomie torów dokonywane będzie nie rzadziej niż co 3 miesiące, pozostałych grup urządzeń — nie rzadziej niż co 6 miesięcy,

- czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, parametrów oświetlenia), w tym oświetlenia awaryjnego

- regulację położenia opraw, wymiana zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwacja opraw oświetleniowych: czyszczenie, regulacje, sprawdzanie połączeń, ocena szczelności,

- malowanie wysięgników, słupów stalowych, złącz słupowych, skrzynek zabezpieczeniowych, uzupełnianie drobnych ubytków betonu (nie wchodzi                     w zakres przeglądów malowanie konstrukcji wież i masztów oświetleniowych).

Czynności określone w lit. a), b), i c) będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku, natomiast czynności określone w punkcie d) w drugim roku umowy. Dodatkowo, drugi raz w roku będą przeprowadzane czynności określone w lit. a), b), i c) na peronach                    z zadaszeniem o powierzchni powyżej 1000m2,

3)	usuwanie usterek w okresach miedzy ustalonymi terminami oględzin i przeglądów
(w tym uzupełnienie źródeł światła).

4.	Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń i instalacji.

- Wszystkie materiały, w tym: źródła światła, dławiki, zapłonniki (zarówno do lamp wysokoprężnych jak i świetlówek) klosze, elementy układów zabezpieczeń i sterowania, zapewnia WYKONAWCA.

- Z wykonanych prac utrzymania (oględzin, przeglądów oraz usuwanie awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół, który powinien zawierać: termin i zakres wykonanych prac, wykaz zużytych materiałów i osprzęt, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, niektórych prac awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymywanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji (wzory wniosków dot. dalszej eksploatacji stanowią załączniki nr 5-9).

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności utrzymania               urządzeń i instalacji objętych umową potrzeby wykonania dodatkowych prac przekraczających                 zakres prac utrzymania, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół  i  przekazuje ZLECAJĄCEMU celem akceptacji.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, zmiana rodzaju opraw lub źródeł światła, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do prowadzonej przez siebie dokumentacji oraz na bieżąco będzie je przekazywał Zlecającemu, uwzględniając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

- Zmiany, o których mowa w ust. 8 będą wprowadzane przez WYKONAWCĘ do wykazu urządzeń oświetlenia w „Książce oględzin urządzeń oświetlenia zewnętrznego” dostarczonej przez ZLECAJĄCEGO. W książce, o której mowa wyżej, WYKONAWCA będzie wprowadzał zapisy o wykonywanych oględzinach oświetlenia według otrzymanych wytycznych.

Tabela nr 1. Wykaz urządzeń oświetlenia zewnętrznego zleconego do utrzymania

| Lp. | Stacja/ przystanek SKM | obiekt SKM | oprawy oświetleniowe na słupach |  | oprawy oświetleniowe na zadaszeniach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | typ opraw | ilość | typ opraw | ilość |
| 1 | Gdańsk Główny | peron III | dane zostaną przekazane po zakończeniu robót budowlanych |  |  |  |
| 2 |  | peron IV | SL100 PKP | 6 | 3x40 | 32 |
| 3 |  | peron V | SL100 PKP | 8 | 3x40 | 40 |
| 4 | Gdańsk Stocznia | peron | SL100 PKP 100W | 18 |  |  |
| 5 | Gdańsk Politechnika | peron | SL100 PKP 100W | 18 | 1x58 | 28 |
| 6 |  | tunel |  |  | 1x36 TUSCAN | 10 |
| 7 | Gdańsk Wrzeszcz | peron | oprawy sodowe 150W | 8 | świetlówka 3x35W | 27 |
| 8 |  |  |  |  | świetlówka 3x36W (podświetl.nazwy stacji) | 18 |
| 9 |  | tunel |  |  | świetlówka 35W | 12 |
| 10 |  |  |  |  | świetlówka 24W (oświetl. schodów) | 10 |
| 11 | Gdańsk Zaspa | peron | SL100PKP 100W | 18 | 1x36 | 28 |
| 12 | Gdańsk Przymorze | peron | SL100PKP 100W OUR250/4 | 27 | 2x36 | 6 |
| 13 |  | wyjścia |  |  | 2x36 | 11 |
| 14 | Gdańsk Oliwa | peron | OUR 125/1 SL100PKP 100W | 8 | wiata: 2x36 | 65 |
| 15 |  |  |  |  | wejście do windy z peronu: 2x18 | 2 |
| 16 |  | tunel |  |  | 2x18 | 2 |
| 17 | Gdańsk Żabianka | peron | 150W | 12 | świetlówka 36W | 44 |
| 18 |  |  |  |  | oświetlenie schodów 2x18W | 6 |
| 19 |  |  |  |  | świetlówka 58W | 4 |
| 20 |  | tunel |  |  | oprawa do sufitu z modułami 600x600; 4x24W | 2 |
| 21 |  |  |  |  | oprawa downlight 18W (pomieszczenia) | 18 |
| 22 |  |  |  |  | oprawa downlight 18W (hall) | 124 |
| 23 |  |  |  |  | świetlówki 2x18W | 3 |
| 24 |  |  |  |  | świetlówki 2x 36W | 2 |
| 25 |  |  |  |  | oprawa zwieszana 2x28W | 19 |
| 26 |  |  |  |  | oprawa świetlówkowa wbudowana 2x18W | 6 |
| 27 |  |  |  |  | oświetl. nad umywalką | 3 |
| 28 |  | dojscie do tunelu od str. Ul. Subisława | SL100PKP 100W | 4 |  |  |
| 29 | Sopot Wyścigi | peron | Selenium SGP 340 | 10 | Pacific TCW 216 2x36W | 68 |
| 30 |  |  |  |  | GLOBO 3201 1x50W - dojście do windy | 4 |
| 31 |  |  |  |  | Fido 1x60W - szyb windy | 4 |
| 32 |  |  |  |  | OPTIMA 2x36W | 2 |
| 33 |  |  |  |  | Belinda 30802/31/1- 1x22W | 3 |
| 34 |  |  |  |  | PLUTON 10A 1x8W ewakuacyjna | 1 |
| 35 | Sopot | peron |  |  | LF8-FLV 2x36W | 140 |
| 36 |  |  |  |  | DN 190 1x70W - metalohalogenki | 10 |
| 37 |  | tunele |  |  | TUSCAN 1x36W | 23 |
| 38 | Sopot Kamienny Potok | peron | SL100PKP 100W | 14 | 1x70 | 46 |
| 39 |  |  |  |  | 1x150 | 5 |
| 40 | Gdynia Orłowo | peron | selenium 150 150W | 20 | 2x18 | 8 |
| 41 |  | tunel |  |  | 2x36 | 5 |
| 42 | Gdynia Redłowo | peron | SL100PKP 100W | 18 | 2x36 | 4 |
| 43 | Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana | peron | oprawy na słupach | 8 | świetlówkowe | 56 |
| 44 |  |  |  |  | metalohalogenkowe | 3 |
| 45 |  | tunel, schody, winda |  |  | świetlówkowe | 12 |
| 46 |  |  |  |  | metalohalogenkowe | 2 |
| 47 | Gdynia Główna | dworzec podmiejski, hall |  |  | 2x36 | 45 |
| 48 |  | kasy SKM |  |  | oprawa ośw. awaryjnego | 3 |
| 49 |  |  |  |  | oprawa żarówkowa (w toalecie) | 3 |
| 50 |  |  |  |  | świetlówka 2x40W | 10 |
| 51 |  | pochylnia |  |  | 2x36 | 9 |
| 52 |  | peron | SL100PKP 100W | 9 | halogen 2x18 (wejście do windy) | 2 |
| 53 |  |  |  |  | 2x36 | 12 |
| 54 |  | dworzec podmiejski- schody, piętro I, korytarz wyjściowy | OUR125 (przy wyjściu z dyspozytury SKM) | 2 | 2x36W | 12 |
| 55 |  | dawna ESKD |  |  | 6 opraw żarówkowych, 1 oprawa 1x36W, 5 opraw 2x36W | 12 |
| 56 |  | schron- klub wędkarski |  |  | oprawa żarówkowa | 4 |
| 57 |  |  |  |  | oprawa swietlówkowa- ośw. awaryjne | 1 |
| 58 |  |  |  |  | świetlówka 2x40W | 3 |
| 60 |  | tablica pamiątkowa |  |  | 3 lampy x 2 świetlówki + 2 lampy w chodniku | 5 |
| 61 | Gdynia Stocznia | peron | SL100PKP 150W | 12 | 2x40 | 28 |
| 62 |  | schody | 1x125 | 6 |  |  |
| 63 | Gdynia Grabówek | peron | SL100PKP 100W | 10 | 2x40 | 8 |
| 64 |  |  | OUR 125 | 3 |  |  |
| 65 |  | budynek |  |  | 2x40 | 4 |
| 66 |  | hall |  |  | 250 | 2 |
| 67 |  |  |  |  | 400 | 1 |
| 68 |  | tunel |  |  | 2x36 | 4 |
| 69 |  | wyjście |  |  | 250 W | 1 |
| 70 | Gdynia Leszczynki | peron | OUR400 | 14 | 2x40 | 36 |
| 71 |  | kasy |  |  | 3x40 | 5 |
| 72 |  | tunel |  |  | 2x40 | 4 |
| 73 | Gdynia Chylonia | peron | OUR125 | 16 | 2x18 | 6 |
| 74 |  | schody |  |  | 1x250 | 4 |
| 75 |  | tunel |  |  | 2x40 | 4 |
| 76 | Gdynia Cisowa | peron | SL100 PKP 100W | 8 | 1x36 wiata | 39 |
| 77 |  | tunel |  |  | 1x36 | 6 |
| 78 |  | schody |  |  | 1x36 | 5 |
| 79 |  | pochylnia |  |  | 2x36 nad schodami | 4 |
| 80 | Rumia Janowo | kładka | OUR125 | 8 | pod kładką: 2x40 | 2 |
| 81 |  |  | OUR 250 | 6 |  |  |
| 82 |  | peron | SL100PKP 150W- na peronie | 14 |  |  |
| 83 | Wejherowo | PRT | OUR125 | 26 |  |  |
| 84 |  |  | OUR250 | 63 |  |  |
|  |  | SUMA |  | 394 |  | 1202 |

Tabela nr 2. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1202 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 394 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 3. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne bez osobnych konstrukcji wsporczych | 1202 |  |  |
| 2. | Punkty świetlne na słupach | 394 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik 2

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów objętych umową

I. Zakres usługi.

1. Umową objęto wszystkie urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w skład instalacji systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, tj.:

- instalacje zasilające i sterujące,

- szafy torowe wraz z urządzeniami zabezpieczeń i sterowania,

- urządzenia sterująco - sygnalizacyjne,

- przytorowe urządzenia zasilające,

- torowe urządzenia grzewcze.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji każdego obiektu elektrycznego ogrzewania rozjazdów, a także harmonogram wykonania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 4.

- Czynności utrzymaniowe:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu, sprawności i poprawności
montażu urządzeń grzewczych, puszek przytorowych, sprawności urządzeń
zasilających i sterujących (w tym szczelności urządzeń, stan połączeń śrubowych,
sprawności i poprawności montażu urządzeń sterownia automatycznego),
prawidłowości nastaw urządzeń sterowania automatycznego.

Oględziny urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- w okresie trwania zimy (15 listopada - 31 marca) - nie rzadziej niż co cztery tygodnie,

- bezpośrednio po zakończeniu okresu trwania zimy,

- na zgłoszenie ZLECAJĄCEGO po każdych robotach prowadzonych w rozjazdach (stosownie do zakresu prowadzonych robót) w terminie do 7 dni roboczych,

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin, oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji: urządzeń, instalacji i kabli, ciągłości obwodów),

- regulacje położenia grzałek, wymiana zużytych lub uszkodzonych grzałek i uchwytów mocujących,

- usuwanie zanieczyszczeń z szaf torowych i skrzyń transformatorowych (ewentualnie suszenie transformatorów), sprawdzenie i regulacje połączeń, usuwanie nieszczelności, wymiana wyeksploatowanych lub uszkodzonych elementów zabezpieczeń i sterownia, sprawdzanie uszynień urządzeń przytorowych,

- demontaż na okres sezonu letniego i montaż przed sezonem zimowym torowych urządzeń sterownia automatycznego (w zależności od potrzeb i ustaleń lokalnych).

- malowanie szaf sterująco-rozdzielczych, skrzyń transformatorów separacyjnych.

Przeglądy urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów będą przeprowadzane:

- czynności określone w lit. a), b), c), d) - raz w roku w okresie przygotowania do zimy, tj. do 31 października,

- czynności określone w punkcie e) – raz na dwa lata,

3) usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym, w okresie gotowości kolei do zimy, wymiana elementów grzewczych).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatację urządzeń.

- Wszystkie materiały, w tym: elementy układów zabezpieczeń i sterowania, transformatory separacyjne, puszki przytorowe, grzejniki, uchwyty mocujące grzejniki, kable i przewody, zapewnia WYKONAWCA.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia prac w czynnych torach, WYKONAWCA przeprowadzi prace w uzgodnieniu z Dyspozyturą ZAMAWIAJĄCEGO.

- Z wykonanych prac utrzymaniowych (oględzin, przeglądów, usuwania awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół wg Zał. nr 8 lub 9, który powinien zawierać: termin i zakres wykonywanych prac, wykaz zużytych materiałów                         i osprzętu, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, napraw awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania przez Wykonawcę czynności utrzymaniowych urządzeń i instalacji objętych umową potrzeb wykonania dodatkowych prac przekraczających zakres prac utrzymaniowych, WYKONAWCA sporządza na tę okoliczność protokół i przekazuje ZLECAJĄCEMU celem podjęcia stanowiska w sprawie ich realizacji.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do dokumentacji, podając rodzaj zmiany, typy urządzeń i lokalizację.

- Zmiany, o których mowa w ust. 9 będą wprowadzane przez WYKONAWCĘ do „Książki urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów” dostarczonej przez ZAMAWIAJĄCEGO.              W książce, o której mowa wyżej, WYKONAWCA będzie wprowadzał zapisy o wykonywanych pracach.

Tabela nr 4. Wykaz urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów zleconych do utrzymania.

|  |  | * Rz 30 nieczynny do czasu zakończenia robót budowlanych; nie uwzględniony w sumie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Lokalizacja obiektu (stacja) | Okręg nastawczy | Ilość szaf torowych | nr rozjazdu | typ rozjazdu | Ogrzewanie opornic |  | Lokalizacja punktu sterowania ręcznego |
|  |  |  |  |  |  | Ilość kompletów eor (poj. Przeliczeniowych | Typ i ilość grzałek |  |
| 2 | Gdańsk Główny | Gdańsk Główny „G” | RESO1 | 32 | Rz | 1 | 900/4 | Nast. G |
| 3 |  |  |  | 35 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 4 |  |  |  | 36 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 5 |  |  | RESO2 | 40 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 6 |  |  |  | 41 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 7 |  |  |  | 42 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 8 |  |  |  | 43 | Rkpd | 4 | 900/4 |  |
| 9 |  |  |  | 48 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 10 |  |  | RESO3 | 50 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 11 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 12 |  |  |  | 55 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 13 | Gdańsk Wrzeszcz | WR-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1 | 1250/4 | WR |
| 14 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 15 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 16 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 17 |  |  | RESO2 | 101 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 18 |  |  |  | 102 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 19 |  |  | RESO3 | 103 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 20 |  |  |  | 104 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 21 | Gdańsk Oliwa | GOL-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1 | 900/4 | GOL |
| 22 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 23 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 24 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 25 | Sopot | SP-SKM | RESO1 | 36 | Rz | 1 | 1250/4 | Sp |
| 26 |  |  |  | 37 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 27 |  |  |  | 38 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 29 |  |  |  | 40 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 30 |  |  | RESO2 | 51 | Rz | 1 | 1250/4 | Sp 2 |
| 31 |  |  |  | 52 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 32 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 33 |  |  |  | 54 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 34 | Gdynia Orłowo | GOR-SKM | RESO1 | 51 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 35 |  |  |  | 52 | Rz | 1 |  |  |
| 36 |  |  |  | 53 | Rz | 1 |  |  |
| 37 |  |  |  | 54 | Rz | 1 |  |  |
| 38 | Gdynia Główna osobowa | GO | REOR-1 | 1 | Rz | 1 | 900/4 | G-G skm |
| 39 |  |  |  | 2 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 40 |  |  |  | 3 | Rz | 1 | 1250/4 |  |
| 41 |  |  | RESO1 | 31 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 42 |  |  |  | 32 | Rkpd | 4 |  |  |
| 43 |  |  |  | 33 | Rkpd | 4 |  |  |
| 44 |  |  |  | 34 | Rz | 1 |  |  |
| 45 |  |  |  | 35 | Rz | 1 |  |  |
| 46 |  |  |  | 36 | Rz | 1 |  |  |
| 47 | Gd GŁ Osobowa | GPA | 5/REPR/4 | 95 | Rz | 1 |  | G-G skm |
| 48 |  |  |  | 98 | Rz | 1 |  |  |
| 49 |  |  |  | 99 | Rz | 1 |  |  |
| 50 | Gdynia Chylonia | CH-SKM | RS-16-1/1/2 | 101 | Rz | 1 |  | CHY |
| 51 |  |  |  | 102 | Rz | 1 |  |  |
| 52 |  |  | RS-16-1/1/1 | 103 | Rz | 1 |  |  |
| 53 |  |  |  | 108 | Rz | 1 |  |  |
| 54 |  |  |  | 113 | Rz | 1 |  |  |
| 55 |  |  |  | 114 | Rz | 1 |  |  |
| 56 |  |  |  | 115 | Rz | 1 |  |  |
| 57 |  |  | RS-16-2/1 | 21 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 58 |  |  |  | 22 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 59 |  |  |  | 23 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 60 |  |  |  | 24 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 61 |  |  |  | 25 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 62 |  |  |  | 26 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 63 |  |  | RS-16-2/2 | 31 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 64 |  |  |  | 32 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 65 |  |  | RS-16-2/3 | 33 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 66 |  |  |  | 34 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 67 |  |  |  | 39 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 68 |  |  |  | 41 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 69 |  |  |  | 42 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 70 | Gdynia Cisowa | GCA | RS-20-1/1 | 101 | Rkpd | 4 | 900/16 | GCA |
| 71 |  |  |  | 102 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 72 |  |  |  | 104 | Rz | 1 | 900/16 |  |
| 73 |  |  |  | 105 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 74 |  |  |  | 107 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 75 |  |  | RS-20-1 | 109 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 76 |  |  |  | 111 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 77 |  |  |  | 113 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 78 |  |  |  | 114 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 79 |  |  |  | 117 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 80 |  |  | RS-20-3 | 123 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 81 |  |  |  | 125 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 82 |  |  |  | 126 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 83 |  |  |  | 127 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 84 |  |  |  | 128 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 85 |  |  | RS-21-1 | 204 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 86 |  |  |  | 205 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 87 |  |  |  | 206 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 88 |  |  |  | 207 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 89 |  |  |  | 208 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 90 |  |  |  | 209 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 91 |  |  |  | 210 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 92 |  |  |  | 211 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 93 |  |  | RS-20-2 | 119 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 94 |  |  |  | 120 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 95 |  |  |  | 121 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 96 |  |  |  | 134 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 97 |  |  |  | 135 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 98 |  |  |  | 136 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 99 |  |  |  | 137 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 100 |  |  |  | 138 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 101 |  |  |  | 139 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 102 | Gdynia Cisowa | GC1 | RS-21-4/1 | 223 | Rz | 1 | 900/4 | GC1 |
| 103 |  |  |  | 224 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 104 |  |  |  | 230 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 105 |  |  | RS-21-4 | 225 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 106 |  |  |  | 226 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 107 |  |  |  | 227 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 108 |  |  |  | 228 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 109 |  |  |  | 231 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 110 |  |  |  | 232 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 111 |  |  |  | 233 | Rz | 1 | 2/1050 2/1250 |  |
| 112 |  |  | RS-21-3/1 | 234 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 113 |  |  |  | 235 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 114 |  |  |  | 238 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 115 |  |  |  | 239 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 116 |  |  |  | 240 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 117 |  |  |  | 241 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 118 |  |  | RS-21-3/2 | 246 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 119 |  |  |  | 248 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 120 |  |  |  | 252 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 121 |  |  |  | 253 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 122 |  |  | RS-21-6 | 271 | Rz | 1 | 900/4 | GC2 |
| 123 |  |  |  | 272 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 124 |  |  |  | 273 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 125 |  |  |  | 274 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 126 |  |  |  | 275 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 127 |  |  | RS-22-1 | 276 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 128 |  |  |  | 277 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 129 |  |  |  | 280 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 130 |  |  |  | 281 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 131 |  | GCM | RS-27-1 | 313 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 132 |  |  |  | 314 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 134 |  |  |  | 319 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 139 |  |  |  | 328 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 142 | Wejherowo | Wh1 | EOR-4 | 51 | Rz | 1 | 900/4 | Wh-1 |
| 143 |  |  |  | 52 | Rkpd | 4 | 900/16 |  |
| 144 |  |  |  | 53 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 145 |  |  |  | 55 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 146 |  |  | EOR-5 | 60 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 147 |  |  |  | 61 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 148 |  |  |  | 62 | Rz | 1 | 900/4 |  |
| 149 |  |  |  | 63 | Rpd | 2 | 900/4 |  |
| 150 |  |  |  | 64 | Rpd | 2 | 900/4 |  |
| Łącznie |  |  |  |  |  | 206 |  |  |

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 5. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 206 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Tabela nr 6. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Ilość kompletów do ogrzewania opornic (pojedynczych przeliczeniowych) | Stawka jednostkowa za komplet EOR do ogrzewania opornic [zł netto] | Należność [zł netto] kol. 2 x kol. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 206 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |

Załącznik 3

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej przyłączy i instalacji elektrycznych                w obiektach objętych umową

I. Zakres usługi.

1.	Zestawienie urządzeń objętych umową:

Umową objęto wszystkie urządzenia i instalacje elektroenergetyczne zasilające w obiektach oraz urządzenia i instalacje odbiorcze, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, w tym:

- złącza na obiektach,

- rozdzielnice zasilające i sterujące,

- wewnętrzne linie zasilające wraz z tablicami zabezpieczeniowymi,

- gniazda trójfazowe wraz z instalacjami,

- gniazda jednofazowe wraz z instalacjami,

- urządzenia oświetleniowe wraz z obwodami zasilającymi i sterowaniem,

- obwody zasilające i sterowanie oświetleniem gablot informacyjnych,

- obwody zasilające kasowniki, automaty biletowe i inne urządzenia peronowe ujęte                       w wykazie o którym mowa w ust. 2,

- uziomy instalacji odgromowych.

- Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji, harmonogram wykonywania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 7.

- Czynności utrzymania:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności)
urządzeń i instalacji zasilających, odbiorczych i sterujących, stanu połączeń
instalacji odgromowych z uziomami oraz usuwanie usterek w tym zakresie
(uzupełnienie źródeł światła, czyszczenie opraw stosownie do potrzeb, wymiana
lub naprawa gniazd wtykowych, regulacja urządzeń sterujących itp.).

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin, oraz::

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, kontrolnych pomiarów parametrów oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego, pomiarów parametrów uziomów roboczych i ochronnych, uziomów),

- naprawy instalacji, wymiana zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwacja opraw oświetleniowych i innych urządzeń odbiorczych (zależności od typu urządzeń i potrzeb: czyszczenie, regulacje, sprawdzenie połączeń),

- konserwacja rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych: czyszczenie, sprawdzenie połączeń, wymiana uszkodzonych elementów.

Czynności określone w pkt 1 będą przeprowadzane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Czynności określone w pkt 2 będą przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku, a dla peronów                     z zadaszeniem o powierzchni powyżej 1000m2 dwa razy w roku.

- Usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym uzupełnianie źródeł światła).

- Usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń.

- Wszystkie materiały, w tym źródła światła, zapłonniki do świetlówek, gniazda wtykowe, elementy układów zabezpieczeń i sterowania zapewnia WYKONAWCA.

Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do dokumentacji podając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

Tabela nr 7. Wykaz urządzeń i instalacji elektrycznych w obiektach zleconych do utrzymania,

| Lp. | Stacja/ przystanek | obiekt | Gniazda 1-fazowe | Gniazda 3-fazowe | WLZ | Instalacje odgromowe | przyłącza automatów biletowych | przyłącza kasowników | przyłącza gablot inform. | przyłącza innych odbiorów |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | typ urządzenia | il. przyłączy |
| 1 | Tczew | peron |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Pszczółki | peron |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 3 | Pruszcz Gdański | peron |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Gdańsk Główny | perony III, IV, V |  |  |  |  | 3 | 13 | 19 |  |  |
| 5 |  | pom. rewientów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gdańsk Stocznia | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Gdańsk Politechnika | peron |  |  |  |  | 3 | 8 | 36 | zegar peronowy | 1 |
| 8 | Gdańsk Wrzeszcz | peron | 4 | 2 |  |  | 1 | 8 | 26 | zegar peronowy | 2 |
| 9 | Gdańsk Zaspa | peron |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |
| 10 | Gdańsk Przymorze | peron |  |  |  |  | 1 | 6 |  |  |  |
| 11 | Gdańsk Oliwa | peron |  |  |  |  | 1 | 4 | 18 |  |  |
| 12 | Gdańsk Żabianka | peron | 3 |  |  |  | 2 | 9 | 18 | zegar peronowy | 2 |
| 13 |  | tunel | 23 |  | 3 |  |  |  |  | wetylator pomieszczenia | 3 |
| 14 | Sopot Wyścigi | peron |  |  |  |  | 1 | 2 | 20 | zegar peronowy | 1 |
| 15 | Sopot | peron |  |  |  |  | 3 | 7 | 24 | zegar peronowy | 2 |
| 16 | Sopot Kamienny Potok | peron |  |  |  |  | 1 | 3 | 2 |  |  |
| 17 | Gdynia Orłowo | peron |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |
| 18 | Gdynia Redłowo | peron |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 19 | Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana | peron |  |  |  |  | 2 | 10 | 15 | zegar peronowy | 2 |
| 20 | Gdynia Główna | peron, pochylnia, hall, dworzec podmiejski (parter) |  |  |  | 6 | 1 | 13 | 53 |  |  |
| 21 |  | dworzec podmiejski- schody, pietro I, korytarz wyjściowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | kasy SKM | 22 |  | 2 |  |  |  |  | alarm, 2x klimatyzator | 3 |
| 23 |  | schron- klub wędkarski | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | dawna ESKD | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | pomieszczenia SOK- łazienki | 2 |  |  |  |  |  |  | punkt oświetlenia | 6 |
| 26 |  | pomieszczenia SOK- szatnie | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 27 |  | pomieszczenia SOK- kuchnia | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 28 |  | pomieszczenia SOK- hol | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 |  | pomieszczenia SOK- dyżurka | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 30 |  | pomieszczenia SOK- mag. Uzbroj. | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 31 |  | pomieszczenia SOK- biuro | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 32 |  | pomieszczenia SOK- serwerownia | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 33 |  | pomieszczenia SOK- wejście gł. |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 34 |  | pomieszczenia SOK |  |  |  |  |  |  |  | ogrzew. nawiew., alarm, klimatyzator, nagłośnienie | 4 |
| 35 | Gdynia Stocznia | peron | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 36 | Gdynia Grabówek | peron |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 37 |  | budynek |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Gdynia Leszczynki | peron |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 39 | Gdynia Chylonia | peron |  |  |  |  | 1 | 5 |  |  |  |
| 40 | Gdynia Cisowa | peron |  |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| 42 | Rumia Janowo | peron |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  |
| 43 | RUMIA | peron |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 44 | Reda | peron |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 45 | Wejherowo Śmiechowo | peron |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 46 | Wejherowo Nanice | peron |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 47 | Wejherowo | peron |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 48 | Gościcino W. | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | Luzino | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | Strzebielino Morskie | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 51 | Bożepole Wlk. | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 52 | Godętowo | peron |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | suma |  | 135 | 2 | 5 | 8 | 26 | 168 | 231 |  | 51 |

Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenie usług utrzymania

Tabela nr 8. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość przyłączy i instalacji danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za przyłącze i instalację [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazda 1-fazowe | 135 |  |  |
| 2. | Gniazda 3-fazowe | 2 |  |  |
| 3. | WLZ | 5 |  |  |
| 4. | Instalacje odgromowe | 8 |  |  |
| 5. | Przyłącza automatów biletowych | 26 |  |  |
| 6. | Przyłącza kasowników | 168 |  |  |
| 7. | Przyłącza gablot informacyjnych | 231 |  |  |
| 8. | Przyłącza innych odbiorów | 51 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 9. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów świetlnych danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gniazda 1-fazowe | 135 |  |  |
| 2. | Gniazda 3-fazowe | 2 |  |  |
| 3. | WLZ | 5 |  |  |
| 4. | Instalacje odgromowe | 8 |  |  |
| 5. | Przyłącza automatów biletowych | 26 |  |  |
| 6. | Przyłacza kasowników | 168 |  |  |
| 7. | Przyłacza gablot informacyjnych | 231 |  |  |
| 8. | Przyłącza innych odbiorów | 51 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik 4

Kompleksowe utrzymanie w sprawności technicznej instalacji elektrycznych w nastawniach SKM

I. Zakres usługi.

- Zestawienie urządzeń objętych umową:

Umową objęto wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne w obiektach oraz urządzenia i instalacje odbiorcze, począwszy od wskazanej granicy eksploatacji, w tym:

- złącza na obiektach,

- rozdzielnice zasilające i sterujące,

- wewnętrzne linie zasilające wraz z tablicami zabezpieczeniowymi,

- gniazda trójfazowe wraz z instalacjami,

- gniazda jednofazowe wraz z instalacjami,

- urządzenia oświetleniowe wraz z obwodami zasilającymi i sterowaniem,

- obwody oświetlenia i gniazd wtykowych w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych nastawni

- inne urządzenia oświetleniowe i instalacje

Umową nie są objęte urządzenia i instalacje sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z ich układami zasilania i sterowania.

2. Szczegółowy wykaz obiektów i urządzeń, ich lokalizację, granicę eksploatacji, harmonogram         wykonywania czynności utrzymania przedstawia tabela nr 10.

3.  Czynności utrzymania:

1)	czynności w zakresie oględzin - ocena stanu pracy (sprawności)
urządzeń i instalacji zasilających, odbiorczych i sterujących, stanu połączeń
instalacji odgromowych z uziomami oraz usuwanie usterek w tym zakresie
(uzupełnienie źródeł światła, czyszczenie opraw stosownie do potrzeb, wymiana
lub naprawa gniazd wtykowych, regulacja urządzeń sterujących itp.).

2)	czynności w zakresie przeglądów eksploatacyjnych obejmują zakres jak dla oględzin oraz:

- wykonanie pomiarów eksploatacyjnych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu izolacji, kontrolnych pomiarów parametrów oświetlenia, w tym oświetlenia awaryjnego, pomiarów parametrów uziomów roboczych i ochronnych, uziomów),

- naprawy instalacji, wymiana zużytych i uszkodzonych elementów,

- konserwacja opraw oświetleniowych i innych urządzeń odbiorczych (zależności od typu urządzeń i potrzeb: czyszczenie, regulacje, sprawdzenie połączeń), konserwacja rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych: czyszczenie, sprawdzenie połączeń, wymiana uszkodzonych elementów.                .

- usuwanie usterek w okresach między ustalonymi terminami oględzin i przeglądów (w tym uzupełnianie źródeł światła),

- usuwanie awarii uniemożliwiających normalną eksploatacje urządzeń.

- Wykonywanie czynności oględzin, przeglądów i napraw odbywać się będą pod nadzorem ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamawiający ustala terminy wykonywania prac, o których mowa w ust. 4.

- Wszystkie materiały, w tym źródła światła, zapłonniki do świetlówek, gniazda wtykowe, elementy układów zabezpieczeń i sterowania zapewnia WYKONAWCA.

- Wszystkie istotne zmiany w układach utrzymywanych urządzeń (zmiana rodzaju lub lokalizacji automatu sterującego, rozjazdu kontrolnego, miejsc sterowania lokalnego lub zdalnego, wykonania muf kablowych itp.) WYKONAWCA będzie wprowadzał na bieżąco do dokumentacji podając rodzaj zmiany, typy urządzeń, lokalizację.

- W przypadku braku potrzebnych informacji do wykonania prac, WYKONAWCA zwróci się o ich udostępnienie do podmiotu posiadającego te informacje- dot. to m.in. układów zasilania i sterowania.

Z wykonanych prac utrzymaniowych (oględzin, przeglądów, usuwania awarii) na poszczególnych obiektach WYKONAWCA sporządzi protokół wg Zał. nr 5 lub 6, który powinien zawierać: termin                 i zakres wykonywanych prac, wykaz zużytych materiałów i osprzętu, wyniki pomiarów (dot. przeglądów, napraw awaryjnych) oraz ocenę stanu technicznego utrzymanych urządzeń i wnioski dot. dalszej eksploatacji.

|  | Tabela nr 10. Wykaz instalacji elektrycznych w nastawniach zleconych do utrzymania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod nastawni | Nastawnia |  |  |  |  | Pomieszczenie agregatu |  |  |
|  |  | Gniazda 1-fazowe | punkty oświetlenia w nastawni |  |  |  | punkty oświetlenia |  | Gniazda 1-fazowe |
|  |  |  | żarowe | halogenowe | świetlówkowe 2x36W | świetlówkowe 1x36W | świetlówkowe 2x36W | żarowe |  |
| 1 | G-SKM | 22 | 2 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 3 |
| 2 | WR-SKM | 14 | 1 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 3 |
| 3 | GOL- SKM | 12 | 2 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 3 |
| 4 | SP-SKM | 13 | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 1 | 3 |
| 5 | GOR- SKM | 18 |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 6 | GCh- SKM | 11 | 0 | 1 | 12 |  | 1 | 1 | 3 |
|  | Suma | 90 | 6 | 6 | 50 | 4 | 5 | 5 | 15 |

Tabela nr 11. Kalkulacja należności zryczałtowanych za świadczenia obsługi technicznej                      i serwisu awaryjnego

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne | 76 |  |  |
| 2. | Gniazda 1- fazowe | 105 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Tabela nr 12. Kalkulacja należności zryczałtowanych za wykonanie przeglądów okresowych rocznych

| Lp. | Rodzaj punktów świetlnych | Ilość punktów danego rodzaju [szt.] | Stawka jednostkowa za punkt [zł] | Należność [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Punkty świetlne | 76 |  |  |
| 2. | Gniazda 1- fazowe | 105 |  |  |
|  |  | Razem należność |  |  |

Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ

obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń

oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych

w budynkach i obiektach

nr 	201..  z dnia

- ZLECAJĄCY

- WYKONAWCA:	oświadcza, że w okresie	201…r.

zrealizowany został pełny zakres obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń
oświetlenia zewnętrznego i instalacji elektrycznych

3.	Obsługą techniczną i serwisem awaryjnym objęto:

W   okresie    	    201…   roku   wykonano    oględziny   i   naprawy

następujących urządzeń oświetleniowych i instalacyjnych:

| Lp. | Data | Lokalizacja i nazwa obiektu (nr linii, kilometr, adres) | Wyszczególnienie napraw oraz zużytych materiałów (do faktury) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

4. Zestawienie zużytych materiałów (do faktury):

| Lp. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Zamawiający:	WYKONAWCA:

Załącznik Nr 6

PROTOKÓŁ

przeglądu okresowego urządzeń/instalacji elektrycznych obiektów

nr    		z dnia	201…r.

- ZLECAJĄCY

- Lokalizacja obiektu, adres:

- nr linii kolejowej	kilometr

-obiekt (posterunek ruchu, przystanek osobowy, przejazd)

3. Przegląd okresowy urządzeń/instalacji przeprowadzono w dniach:

4. Integralną częścią niniejszego protokołu przeglądu okresowego są:

- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nr

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji numery

5. Ocena sprawności technicznej urządzeń po wykonaniu przeglądu okresowego:

| Urządzenia | Stan techniczny (dobry, dst., ndst.) |
| --- | --- |
| Linie zasilające obiekt |  |
| Rozdzielnie i tablice zasilające |  |
| Wewnętrzne linie zasilające |  |
| Instalacje odbiorcze |  |
| Oprawy oświetleniowe |  |
| Osprzęt instalacyjny |  |

6. Wymieniono źródeł światła szt.

7. Zestawienie zużytych materiałów:

| L.p. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. Wnioski

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Załącznik Nr 7

PROTOKÓŁ przeglądu urządzeń                   oświetlenia zewnętrznego

(kontroli okresowej rocznej /pięcioletniej*)

*) niepotrzebne skreślić

Nr   ……………....../z dnia	201…r.

- ZLECAJĄCY

- Lokalizacja w/w urządzeń poddanych przeglądowi okresowemu: - linii kolejowej	kilometr

-obiekt (posterunek ruchu, przystanek osobowy, przejazd)

- Przegląd okresowy urządzeń przeprowadzono w dniach:

- Integralną częścią niniejszego protokołu przeglądu okresowego są:

- protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nr

- protokoły pomiarów rezystancji izolacji i numery

5. Ocena sprawności technicznej urządzeń po wykonaniu przeglądu okresowego:

| Urządzenia | Stan techniczny (dobry, dst., ndst.) |
| --- | --- |
| - Konstrukcje wsporcze, w tym: |  |
| - słupy - wysięgniki - pokrywy złącz |  |
| - Oprawy oświetleniowe |  |
| - Instalacje |  |
| - Linie zasilające - Rozdzielnice |  |
| - Urządzenia sterujące i nadzorujące (sterowniki zmierzchowe, zegary sterujące, itp..) |  |
| - Oznakowanie urządzeń |  |

6.    Łącznie   przeprowadzono    przegląd    okresowy	szt.   w   tym

wymieniono źródeł światła szt

7. Zestawienie zużytych materiałów:

| L.p. | Nazwa materiału | jm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

8. Wnioski

ZLECAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik nr 8

Protokół 
z wykonania obsługi technicznej 
i serwisu awaryjnego urządzeń eor

nr.  ……….. z dnia ………………..201…r.

- oświadcza, że został zrealizowany
		            (WYKONAWCA)

pełny zakres obsługi technicznej i serwisu awaryjnego urządzeń eor (zgodnie

z Umową ……….

………………….........................................................................................................

- Obsługę techniczną i serwis awaryjny urządzeń eor przeprowadzono w miesiącu: ………… 201…r.

- Wykonano konserwację i naprawy następujących urządzeń eor:

| L.p. | Data | Lokalizacja (nr linii, posterunek ruchu, nr szafy eor, nr rozjazdu) | Wyszczególnienie wykonanych usług oraz zużytych materiałów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

- Zestawienie zużytych materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3 | 4 | 5 |
| ### Łączna wartość materiałów |  |  |  |  |  |

ZLECAJĄCY						WYKONAWCA

……………………………......…………                                   …...................……………..

(pieczątka, data i podpis)   	                                   (pieczątka, data i podpis)

Załącznik nr 9

Protokół  
z wykonania przeglądu urządzeń eor

nr.......................  z dnia …………………..201…r.

  - Lokalizacja urządzeń eor poddanych przeglądowi:

- nr linii kolejowej  ..............................

- szafy rozdzielcze eor nr ………………………….……........…

- numery skrzyń transformatorowych eor zasilanych z w/w szaf rozdzielczych  …………………………………………………………………………………………. …………..............................................................................................................

- Przegląd okresowy urządzeń eor przeprowadzono w dniach: ..………………….…

- Integralną część niniejszego protokółu przeglądu jest Protokół kontroli okresowej

urządzeń eor  .......................................................................................................

- Ocena stanu technicznego urządzeń eor po wykonaniu przeglądu okresowego.

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Stwierdzone nieprawidłowości oraz wykonane naprawy i zabiegi konserwacyjne |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Urządzenia torowe (grzejniki, uchwyty, puszki, czujniki automatów pogodowych, przewody) |  |
| 2. | Urządzenia przytorowe (skrzynie transformatorowe eor) |  |
| 3. | Szafa rozdzielcza eor (wraz z wyposażeniem) |  |
| 4. | Linie kablowe (kable, kanały kablowe) |  |
| 5. | - Urządzenia sterujące i nadzorujące: |  |

- Urządzenia sterujące i nadzorujące:

- 5.1. Ustawienia progów załączania i wyłączania ogrzewania opornic:

- przy opadach śniegu Tzał - ….......°C,              Twył -  .......... °C

- bez opadów śniegu   Tzał - ...........°C,              Twył -  ...........°C

- 5.2.  Ustawienia progów załączania i wyłączania ogrzewania zamknięć nastawczych:

- Tzał - ........°C,                         Twył -  ........ °C

- 5.3. Ustawienie czasów opóźnienia wyłączenia ogrzewania:

- -  ustawienie założone ………..….  min.

- -  ustawienie zmierzone ………….  min.

- Łącznie przeprowadzono przegląd ...............szt. rozjazdów przeliczeniowych oraz:

6.1. wymieniono grzejników szt. ..............................................................................

6.2. wymieniono / uzupełniono uchwyty grzejników szt. .........................................

7.  Zestawienie zużytych materiałów:

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Łączna wartość materiałów |  |  |  |  |  |

- 8.  Wnioski

- …………………………………………………………………………………….…………….

- WYKONAWCA                                 			           ZLECAJĄCY

.........................................         			      .........................................

(pieczątka,  data, podpis)       		      (pieczątka,  data, podpis)